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	Test
	Manufacturer
	Antibody target
	SARS-CoV-2 antigen
	BAU/mL

	· Architect SARS-CoV-2 IgG Quant II chemiluminescent microparticle immunoassay 
	(Abbott Diagnostics, Ill, USA)
	IgG
	RBD 
	AU x 0.142

	· Abbott ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG
	(Abbott Diagnostics, Ill, USA)
	IgG
	N
	

	· Liaison SARS-CoV-2 S1/S2 IgG chemiluminescent assay 
	(DiaSorin S.p.A., Saluggia, Italy)
	IgG
	S1/S2
	AU x 2,6

	· MAGLUMI 2019-nCoV IgG chemiluminescent assay 
	(SNIBE—Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd., Shenzhen, China)
	IgG
	S and N
	AU/4.33

	· Elecsys anti-SARS-CoV-2 S
	Roche Diagnostics (Pleasanton, CA, USA)
	Total antibody (IgG, IgM, IgA)
	RBD
	U x 0.98

	· Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 N
	Roche Diagnostics (Pleasanton, CA, USA)
	IgG
	N
	

	· Atellica SARS-CoV-2 
	Siemmens https://www.siemens-healthineers (Germany)
	Total IgG,IgM, IgA
	RBD
	U x 21.8

	S, Spike protein; N, nucleocapsid protein; RBD, receptor binding domain; AU, arbitrary units; U, units
	



Table S2. Commercial PCR test available in participating centers

	Alinity m SARS-CoV-2 Assay - Abbott Molecular (Ill, USA)

	Abbott RealTime SARS-CoV-2 Assay (Abbott (Ill, USA)

	LightMix® Modular SARS-CoV (COVID-19) (Roche Diagnostics, Pleasanton, USA)

	Aptima® SARS-CoV-2 Assay (Panther® System) (Hologic,  Marlborough, Massachusetts, USA

	TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-PCR (Thermofisher Scientific Waltham, Massachusetts, USA

	SARS-CoV-2 RT-PCR       Vitro (Sevilla, Spain)

	Xpert® Xpress SARS-CoV-2  Sunnyvale, California, USA

	SARS-CoV-2 REAL TIME PCR KIT (Vircell, Granada, Spain)



