Table S1. Characteristics of serological assays used in the study.

| Test | Manufacturer | Antibody target | SARS-CoV-2 antigen | BAU/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Architect SARS-CoV-2 IgG Quant II chemiluminescent microparticle immunoassay | (Abbott Diagnostics, Ill, USA) | IgG | RBD | AU x 0.142 |
| - Abbott ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG | (Abbott Diagnostics, Ill, USA) | IgG | N |  |
| - Liaison SARS-CoV-2 S1/S2 IgG chemiluminescent assay | (DiaSorin S.p.A., Saluggia, Italy) | IgG | S1/S2 | AU x 2,6 |
| - MAGLUMI 2019-nCoV IgG chemiluminescent assay | (SNIBE—Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd., Shenzhen, China) | IgG | S and N | AU/4.33 |
| - Elecsys anti-SARS-CoV-2 S | Roche Diagnostics (Pleasanton, CA, USA) | Total antibody (IgG, IgM, IgA) | RBD | U x 0.98 |
| - Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 N | Roche Diagnostics (Pleasanton, CA, USA) | IgG | N |  |
| - Atellica SARS-CoV-2 | Siemmens https://www.siemens-healthineers (Germany) | Total IgG,IgM, IgA | RBD | U x 21.8 |
| S, Spike protein; N, nucleocapsid protein; RBD, receptor binding domain; AU, arbitrary units; U, units |  |  |  |  |

Table S2. Commercial PCR test available in participating centers

Alinity m SARS-CoV-2 Assay - Abbott Molecular (Ill, USA)

Abbott RealTime SARS-CoV-2 Assay (Abbott (Ill, USA)

LightMix® Modular SARS-CoV (COVID-19) (Roche Diagnostics, Pleasanton, USA)

Aptima® SARS-CoV-2 Assay (Panther® System) (Hologic, Marlborough, Massachusetts, USA

TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-PCR (Thermofisher Scientific Waltham, Massachusetts, USA

SARS-CoV-2 RT-PCR Vitro (Sevilla, Spain)

Xpert® Xpress SARS-CoV-2 Sunnyvale, California, USA

SARS-CoV-2 REAL TIME PCR KIT (Vircell, Granada, Spain)