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	Device
	Flow (L/min)
	FiO2 (%)

	Simple nasal cannula
	1
2
3
4
5
	24
28
32
36
40

	Reservoir mask
	15
	80

	Venturi Mask

	3
6
9
12
15
	24
28
35
40
60

	High-flow nasal cannula 
	40-60
	30-100



