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	Analyte
	Calibrator
	Concentration, nmol/L
	Within day CV, %
	Between day CV, %
	Accuracy, %

	
	
	
	
	
	

	Tamoxifen
	Low
	99.83
	3.6
	2.9
	102

	
	Medium
	399.31
	2.6
	2.3
	101

	
	High
	798.63
	3.7
	2.4
	99

	Tam-N-ox
	Low
	24.69
	5.7
	1.9
	98

	
	Medium
	98.75
	2.3
	3.2
	102

	
	High
	197.49
	3.3
	3.5
	103

	Z-4’Endoxifen
	Low
	32.80
	7.9
	7.0
	100

	
	Medium
	131.20
	4.7
	6.5
	97

	
	High
	262.40
	8.5
	6.0
	101

	Z-Endoxifen
	Low
	28.09
	10.5
	0.6
	106

	
	Medium
	112.34
	7.3
	2.6
	99

	
	High
	224.68
	5.7
	1.9
	100

	NDtam
	Low
	200.10
	5.4
	1.4
	103

	
	Medium
	800.40
	5.0
	6.7
	100

	
	High
	1600.80
	5.6
	4.5
	95

	NNDDtam
	Low
	49.67
	6.3
	8.7
	99

	
	Medium
	198.67
	4.5
	2.8
	99

	
	High
	397.33
	5.1
	0.8
	96

	4'OHtam
	Low
	2.40
	7.4
	6.4
	100

	
	Medium
	9.60
	4.5
	5.1
	105

	
	High
	19.2
	2.8
	3.8
	102

	Z-4OHtam
	Low
	2.40
	7.4
	2.8
	97

	
	Medium
	9.60
	4.0
	2.2
	103

	
	High
	19.19
	3.9
	2.9
	98

	z-α-OHtam
	Low
	2.00
	9.6
	12.4
	109

	
	Medium
	8.00
	8.2
	11.4
	101

	
	High
	16.00
	7.7
	14.1
	98

	cis-β-OHtam
	Low
	2.00
	11.9
	3.3
	87

	
	Medium
	8.00
	8.3
	11.6
	94

	
	High
	16.00
	13.5
	5.0
	87

	
	
	
	
	



