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Table S1. Precision evaluation: relative retention times and relative peak areas
	Peak
No.
	Relative retention times (min)
	RSD
(%)
	Relative peak areas
	RSD
(%)

	
	P1
	P2
	P3
	P4
	P-5
	P6
	
	P1
	P2
	P3
	P4
	P-5
	P6
	

	1
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	0.00
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	0.00

	2
	1.44 
	1.45 
	1.45 
	1.44 
	1.44 
	1.44 
	0.36
	0.33 
	0.31 
	0.36 
	0.30 
	0.31 
	0.31 
	6.96

	3
	1.74 
	1.76 
	1.76 
	1.75 
	1.75 
	1.75 
	0.44
	1.90 
	1.90 
	1.79 
	1.74 
	1.71 
	1.73 
	4.87

	4
	3.12 
	3.12 
	3.11 
	3.12 
	3.11 
	3.11 
	0.09
	0.15 
	0.15 
	0.15 
	0.15 
	0.15 
	0.15 
	1.07

	5
	3.17 
	3.16 
	3.16 
	3.17 
	3.16 
	3.16 
	0.10
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	1.92

	6
	3.21 
	3.21 
	3.20 
	3.21 
	3.20 
	3.20 
	0.08
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	1.34

	7
	3.25 
	3.24 
	3.24 
	3.25 
	3.24 
	3.23 
	0.16
	0.12 
	0.11 
	0.11 
	0.11 
	0.10 
	0.10 
	4.03

	8
	3.40 
	3.40 
	3.39 
	3.40 
	3.40 
	3.39 
	0.18
	2.26 
	2.20 
	2.19 
	2.20 
	2.21 
	2.22 
	1.11

	9
	4.19 
	4.19 
	4.19 
	4.18 
	4.18 
	4.18 
	0.06
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	3.90

	10
	4.23 
	4.23 
	4.23 
	4.22 
	4.22 
	4.22 
	0.09
	0.37 
	0.37 
	0.37 
	0.36 
	0.37 
	0.37 
	0.90

	11
	4.35 
	4.35 
	4.34 
	4.34 
	4.34 
	4.34 
	0.05
	1.43 
	1.43 
	1.42 
	1.42 
	1.42 
	1.42 
	0.10

	12
	4.41 
	4.41 
	4.41 
	4.41 
	4.41 
	4.41 
	0.06
	0.93 
	0.93 
	0.93 
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	0.23

	13
	4.48 
	4.48 
	4.48 
	4.48 
	4.48 
	4.47 
	0.06
	0.59 
	0.59 
	0.59 
	0.59 
	0.59 
	0.59 
	0.28

	14
	4.64 
	4.64 
	4.63 
	4.63 
	4.63 
	4.63 
	0.07
	0.38 
	0.38 
	0.38 
	0.38 
	0.38 
	0.38 
	0.19

	15
	4.87 
	4.87 
	4.88 
	4.87 
	4.87 
	4.87 
	0.04
	0.04 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	1.89

	16
	5.09 
	5.09 
	5.08 
	5.08 
	5.08 
	5.09 
	0.05
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	0.04 
	0.03 
	0.03 
	0.97

	17
	5.14 
	5.14 
	5.14 
	5.14 
	5.14 
	5.14 
	0.05
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	4.33

	18
	5.23 
	5.23 
	5.23 
	5.23 
	5.22 
	5.23 
	0.04
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	1.06

	19
	5.30 
	5.30 
	5.30 
	5.30 
	5.30 
	5.30 
	0.07
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.10 
	0.10 
	1.56

	20
	5.39 
	5.39 
	5.39 
	5.39 
	5.39 
	5.39 
	0.05
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.80

	21
	5.42 
	5.43 
	5.43 
	5.43 
	5.42 
	5.42 
	0.09
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.85

	22
	5.56 
	5.56 
	5.56 
	5.56 
	5.56 
	5.56 
	0.04
	0.19 
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	0.43

	23
	5.86 
	5.86 
	5.86 
	5.86 
	5.86 
	5.86 
	0.03
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	1.26

	24
	5.97 
	5.98 
	5.97 
	5.98 
	5.97 
	5.97 
	0.06
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.18

	25
	6.04 
	6.05 
	6.05 
	6.04 
	6.05 
	6.04 
	0.04
	0.14 
	0.14 
	0.14 
	0.14 
	0.14 
	0.14 
	0.16

	26
	6.63 
	6.63 
	6.63 
	6.62 
	6.62 
	6.63 
	0.04
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	1.12

	27
	6.74 
	6.74 
	6.74 
	6.77 
	6.74 
	6.74 
	0.18
	0.31 
	0.39 
	0.34 
	0.34 
	0.36 
	0.33 
	7.86

	28
	7.01 
	7.01 
	7.01 
	7.01 
	7.01 
	7.01 
	0.02
	0.41 
	0.43 
	0.42 
	0.39 
	0.42 
	0.41 
	2.98





Table S2. Repeatability evaluation: relative retention times and relative peak areas
	Peak
No.
	Relative retention times (min)
	RSD
(%)
	Relative peak areas
	RSD
(%)

	
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5
	R6
	
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5
	R6
	

	1
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	0.00
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	0.00

	2
	1.43 
	1.43 
	1.43 
	1.43 
	1.43 
	1.43 
	0.23
	0.31 
	0.32 
	0.22 
	0.25 
	0.29 
	0.31 
	13.56

	3
	1.74 
	1.74 
	1.74 
	1.74 
	1.74 
	1.74 
	0.00
	1.79 
	1.84 
	1.83 
	1.84 
	1.84 
	1.81 
	1.15

	4
	3.09 
	3.09 
	3.09 
	3.09 
	3.09 
	3.09 
	0.08
	0.14 
	0.13 
	0.13 
	0.14 
	0.14 
	0.14 
	2.08

	5
	3.14 
	3.14 
	3.14 
	3.14 
	3.14 
	3.13 
	0.10
	0.09 
	0.09 
	0.08 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	3.52

	6
	3.17 
	3.17 
	3.18 
	3.17 
	3.17 
	3.17 
	0.05
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.07 
	0.07 
	0.08 
	3.07

	7
	3.21 
	3.21 
	3.21 
	3.21 
	3.21 
	3.21 
	0.06
	0.11 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	4.90

	8
	3.37 
	3.37 
	3.37 
	3.37 
	3.37 
	3.37 
	0.01
	2.13 
	2.09 
	2.04 
	2.05 
	2.05 
	2.04 
	1.75

	9
	4.15 
	4.14 
	4.15 
	4.15 
	4.15 
	4.15 
	0.09
	0.05 
	0.04 
	0.05 
	0.03 
	0.03 
	0.05 
	22.28

	10
	4.19 
	4.19 
	4.19 
	4.19 
	4.19 
	4.19 
	0.00
	0.35 
	0.35 
	0.35 
	0.34 
	0.35 
	0.35 
	1.19

	11
	4.31 
	4.31 
	4.31 
	4.31 
	4.31 
	4.31 
	0.06
	1.35 
	1.34 
	1.33 
	1.33 
	1.33 
	1.34 
	0.42

	12
	4.37 
	4.37 
	4.37 
	4.37 
	4.37 
	4.37 
	0.05
	0.87 
	0.88 
	0.87 
	0.87 
	0.86 
	0.87 
	0.56

	13
	4.44 
	4.44 
	4.44 
	4.44 
	4.44 
	4.44 
	0.04
	0.56 
	0.57 
	0.55 
	0.55 
	0.55 
	0.56 
	1.25

	14
	4.59 
	4.59 
	4.59 
	4.59 
	4.59 
	4.59 
	0.00
	0.36 
	0.36 
	0.36 
	0.36 
	0.36 
	0.36 
	0.31

	15
	4.84 
	4.84 
	4.83 
	4.83 
	4.84 
	4.84 
	0.05
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	0.69

	16
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	0.04
	0.03 
	0.04 
	0.02 
	0.02 
	0.04 
	0.04 
	18.91

	17
	5.10 
	5.10 
	5.10 
	5.10 
	5.10 
	5.10 
	0.00
	0.05 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	5.34

	18
	5.18 
	5.18 
	5.19 
	5.18 
	5.18 
	5.18 
	0.02
	0.05 
	0.05 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	0.05 
	5.01

	19
	5.25 
	5.25 
	5.25 
	5.25 
	5.25 
	5.25 
	0.00
	0.09 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	0.10 
	4.91

	20
	5.34 
	5.34 
	5.34 
	5.34 
	5.34 
	5.34 
	0.00
	0.08 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	4.20

	21
	5.38 
	5.38 
	5.38 
	5.38 
	5.38 
	5.38 
	0.03
	0.06 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	4.35

	22
	5.52 
	5.52 
	5.52 
	5.52 
	5.52 
	5.52 
	0.00
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	0.74

	23
	5.81 
	5.81 
	5.81 
	5.81 
	5.81 
	5.81 
	0.00
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	2.64

	24
	5.93 
	5.93 
	5.93 
	5.93 
	5.93 
	5.93 
	0.00
	0.10 
	0.11 
	0.10 
	0.11 
	0.11 
	0.10 
	3.57

	25
	6.00 
	6.00 
	6.00 
	6.00 
	6.00 
	6.00 
	0.03
	0.13 
	0.14 
	0.14 
	0.14 
	0.14 
	0.14 
	4.22

	26
	6.57 
	6.57 
	6.57 
	6.57 
	6.57 
	6.57 
	0.05
	0.17 
	0.17 
	0.17 
	0.17 
	0.17 
	0.17 
	1.85

	27
	6.68 
	6.68 
	6.68 
	6.68 
	6.68 
	6.68 
	0.03
	0.29 
	0.19 
	0.18 
	0.19 
	0.21 
	0.25 
	20.05

	28
	6.94 
	6.94 
	6.95 
	6.95 
	6.95 
	6.94 
	0.05
	0.38 
	0.42 
	0.37 
	0.38 
	0.39 
	0.37 
	4.79





[bookmark: _GoBack]Table S3. Stability evaluation: relative retention times and relative peak areas
	Peak
No.
	Relative retention times (min)
	RSD
(%)
	Relative peak areas
	RSD
(%)

	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	

	1
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	0.00
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	0.00

	2
	1.45 
	1.45 
	1.45 
	1.44 
	1.45 
	1.45 
	1.45 
	0.04
	0.28 
	0.28 
	0.20 
	0.20 
	0.25 
	0.27 
	0.28 
	16.03

	3
	1.76 
	1.76 
	1.76 
	1.76 
	1.76 
	1.76 
	1.76 
	0.02
	1.64 
	1.61 
	1.62 
	1.63 
	1.62 
	1.62 
	1.59 
	0.70

	4
	3.13 
	3.13 
	3.13 
	3.13 
	3.14 
	3.13 
	3.13 
	0.08
	0.12 
	0.13 
	0.13 
	0.13 
	0.13 
	0.13 
	0.13 
	1.56

	5
	3.42 
	3.42 
	3.42 
	3.42 
	3.42 
	3.42 
	3.42 
	0.00
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.09 
	0.08 
	0.09 
	3.65

	6
	4.20 
	4.19 
	4.20 
	4.19 
	4.20 
	4.20 
	4.20 
	0.05
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	3.58

	7
	4.25 
	4.25 
	4.25 
	4.25 
	4.25 
	4.25 
	4.25 
	0.01
	0.10 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	3.14

	8
	4.36 
	4.36 
	4.36 
	4.36 
	4.36 
	4.36 
	4.36 
	0.03
	1.90 
	1.92 
	1.87 
	1.88 
	1.87 
	1.87 
	1.89 
	1.13

	9
	4.43 
	4.43 
	4.43 
	4.43 
	4.43 
	4.43 
	4.44 
	0.02
	0.03 
	0.04 
	0.03 
	0.02 
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	26.46

	10
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	0.03
	0.31 
	0.31 
	0.31 
	0.30 
	0.32 
	0.32 
	0.32 
	2.53

	11
	4.65 
	4.65 
	4.65 
	4.65 
	4.65 
	4.65 
	4.65 
	0.01
	1.21 
	1.21 
	1.21 
	1.21 
	1.23 
	1.22 
	1.22 
	0.53

	12
	4.90 
	4.90 
	4.90 
	4.90 
	4.90 
	4.90 
	4.90 
	0.00
	0.79 
	0.79 
	0.78 
	0.78 
	0.79 
	0.79 
	0.79 
	0.56

	13
	5.11 
	5.12 
	5.11 
	5.11 
	5.11 
	5.11 
	5.12 
	0.02
	0.51 
	0.50 
	0.50 
	0.50 
	0.56 
	0.51 
	0.51 
	5.74

	14
	5.17 
	5.17 
	5.17 
	5.17 
	5.17 
	5.17 
	5.17 
	0.00
	0.32 
	0.32 
	0.32 
	0.32 
	0.32 
	0.33 
	0.32 
	0.34

	15
	5.25 
	5.25 
	5.25 
	5.25 
	5.25 
	5.25 
	5.25 
	0.03
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.06 
	0.05 
	0.05 
	4.59

	16
	5.42 
	5.42 
	5.42 
	5.41 
	5.42 
	5.42 
	5.42 
	0.03
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	1.00

	17
	5.46 
	5.46 
	5.45 
	5.46 
	5.46 
	5.46 
	5.46 
	0.03
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	3.79

	18
	5.59 
	5.59 
	5.59 
	5.59 
	5.59 
	5.59 
	5.59 
	0.03
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	1.75

	19
	5.89 
	5.89 
	5.89 
	5.89 
	5.89 
	5.89 
	5.89 
	0.03
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	0.04 
	0.04 
	0.04 
	1.31

	20
	5.42 
	5.42 
	5.42 
	5.41 
	5.42 
	5.42 
	5.42 
	0.03
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	1.75

	21
	5.46 
	5.46 
	5.45 
	5.46 
	5.46 
	5.46 
	5.46 
	0.03
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	1.49

	22
	5.59 
	5.59 
	5.59 
	5.59 
	5.59 
	5.59 
	5.59 
	0.03
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	2.50

	23
	6.01 
	6.00 
	6.00 
	6.01 
	6.01 
	6.01 
	6.01 
	0.07
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.31

	24
	6.08 
	6.08 
	6.07 
	6.07 
	6.08 
	6.08 
	6.08 
	0.06
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	7.09

	25
	6.08 
	6.08 
	6.07 
	6.07 
	6.08 
	6.08 
	6.08 
	0.06
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	0.09 
	1.56

	26
	6.66 
	6.66 
	6.66 
	6.66 
	6.66 
	6.66 
	6.66 
	0.00
	0.12 
	0.12 
	0.11 
	0.11 
	0.11 
	0.12 
	0.12 
	0.90

	27
	6.78 
	6.77 
	6.78 
	6.77 
	6.78 
	6.78 
	6.78 
	0.03
	0.16 
	0.15 
	0.15 
	0.15 
	0.15 
	0.15 
	0.16 
	2.63

	28
	7.04 
	7.04 
	7.04 
	7.04 
	7.04 
	7.04 
	7.04 
	0.03
	0.39
	0.35
	0.39
	0.36
	0.39
	0.36
	0.36
	4.76




