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Table S1. Results of the TEN and ECT robustness evaluation by changing total run length for the recommended strategy (mean ± SD; n = 6).
	Conc.
(ng/band)
	Total run length (mm)
	Results

	
	Original
	Used
	
	(ng/band) ± SD
	RSD (%)
	Rf

	TEN

	
	
	82
	+2.0
	392.34 ± 4.11
	1.04
	0.60

	400
	80
	80
	0.0
	397.88 ± 4.29
	1.07
	0.62

	
	
	78
	-2.0
	407.88 ± 4.51
	1.10
	0.64

	

	ECT

	
	
	82
	+2.0
	388.75 ± 3.91
	1.00
	0.76

	400
	80
	80
	0.0
	398.21 ± 4.10
	1.02
	0.78

	
	
	78
	-2.0
	408.83 ± 4.24
	1.03
	0.80







Table S2. Results of the TEN and ECT robustness evaluation by changing saturation time for the recommended strategy (mean ± SD; n = 6).
	Conc.
(ng/band)
	Saturation time (min)
	Results

	
	Original
	Used
	
	(ng/band) ± SD
	RSD (%)
	Rf

	TEN

	
	
	32
	+2.0
	387.98 ± 4.15
	1.06
	0.62

	400
	30
	30
	0.0
	397.65 ± 4.31
	1.08
	0.62

	
	
	28
	-2.0
	408.91 ± 4.58
	1.12
	0.61

	

	ECT

	
	
	32
	+2.0
	390.23 ± 4.01
	1.02
	0.78

	400
	30
	30
	0.0
	399.71 ± 4.22
	1.05
	0.78

	
	
	28
	-2.0
	410.25 ± 4.35
	1.06
	0.79







Table S3. The values of peak purities in terms of r (S,M) and r (M,E) for standards TEN and ECT and marketed products.
	Sample matrices
	Peak purity

	
	r (S,M)
	r (M,E)

	Standards
TEN
ECT
	
	

	
	0.993
	0.994

	
	0.995
	0.996

	FDC brand A
TEN
ECT
	
	

	
	0.992
	0.993

	
	0.994
	0.995

	FDC brand B
TEN
ECT
	
	

	
	0.992
	0.993

	
	0.993
	0.994
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