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Additional file 1: Table S1. Specificity of four immunodiagnostic kits for clonorchiasis in China
	Kit
	No. of false positives
	Specificity (%) (95% CI)

	
	Negative sera (Control 1) (n = 120)
	Healthy sera (Control 2) (n = 50)
	Schistosomiasis (n = 20)
	Paragonimiasis (n = 10)
	Trichinellosis (10)
	Ascariasis (n = 9)
	Hookworm disease (n = 9)
	Trichuriasis (n = 9)
	Total (n = 237)
	Negative sera (Control 1) (n = 120)
	Healthy sera (Control 2) (n = 50)
	Heterologous sera (Control 3) (n = 67)
	Total (n = 237)

	T1
	16
	2
	3
	8
	0
	4
	1
	4
	38
	86.67 (80.58–92.75)
	96（90.57–100）
	70.15（59.68–81.5）
	83.97（79.29–88.64）

	T2
	12
	1
	8
	8
	0
	0
	0
	1
	30
	90（84.63–95.37）
	98（94.12–100）
	74.63（64.63–85.37）
	87.34（83.11–91.58）

	T3
	39
	3
	7
	9
	0
	2
	2
	1
	63
	67.5（59.10–75.88）
	94（87.42–100）
	68.66（58.05–80.18）
	73.42（67.79–79.04）

	T4
	23
	2
	2
	3
	0
	1
	1
	3
	35
	80.83（73.79–87.88）
	96（90.57–100）
	85.07（76.81–93.77）
	85.23（80.72–89.75）



