Table S1. Oligonucleotide primers and fluorogenic probes used in the serotype-specific DENV multiplex real-time RT-PCR assay.

| DENV serotype detected | Primer and probes | Amplicon size | Nucleotide sequence (5’ → 3’) | Genome position | Gene | 5’ Fluorophore and 3’ Quencher |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENV-1 | DEN-1 F | 112 bp | CAAAAGGAAGTCGTGCAATA | 8973 | NS5 | FAM/BHQ1 |
|  | DEN-1 C |  | CTGAGTGAATTCTCTCTACTGAACC | 9084 |  |  |
|  | DEN-1 probe |  | CATGTGGTTGGGAGCACGC | 8998 |  |  |
| DENV-2 | DEN-2 F* | 78 bp | CAGGCTATGGCACTGTCACGAT | 1605 | E | HEX/BHQ1 |
|  | DEN-2 C* |  | CCATTTGCAGCAACACCATCTC | 1583 |  |  |
|  | DEN-2 probe* |  | CTCTCCGAGAACGGGCCTCGACTTCAA | 1008 |  |  |
| DENV-3 | DEN-3 F | 74 bp | GGACTGGACACACGCACTCA | 740 | M | CY5.5/BHQ2 |
|  | DEN-3 C |  | CATGTCTCTACCTTCTCGACTTGTCT | 813 |  |  |
|  | DEN-3 probe |  | ACCTGGATGTCGGCTGAAGGAGCTTG | 762 |  |  |
| DENV-4 | DEN-4 F | 89 bp | TTGTCCTAATGATGCTGGTCG | 904 | M-E | CY5/BHQ3 |
|  | DEN-4 C |  | TCCACCTGAGACTCCTTCCA | 992 |  |  |
|  | DEN-4 probe |  | TTCCTACTCCTACGCATCGCATTCCG | 960 |  |  |

*Revised primer and probe sequences. Italicized: revised nucleotide sequence; Underlined: deleted nucleotide sequence.