Supplementary Table S1. Time required for samples processing according to body part and homogenization mode.

|  | Homogenization time (minutes)b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MP |  |  | PP |  |  | TL |  |  | Mean durationc |  |  |
| Number of samplesa | Heads | Thoraxes | Legs | Heads | Thoraxes | Legs | Heads | Thoraxes | Legs | MP | PP | TL |
| 1 | 1.0 ± 0.1 | 1.6 ± 0.4 | 1.1 ± 0.1 | 0.5 ± 0.1 | 1.0 ± 0.4 | 0.8 ± 0.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.2 ± 0.2 | 0.8 ± 0.3 | 3.0 |
| 5 | 4.9 ± 0.3 | 7.9 ± 0.7 | 5.3 ± 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 4.8 ± 0.7 | 3.9 ± 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 ± 0.5 | 3.8 ± 0.5 | 3.0 |
| 24 | 23.5 ± 1.5 | 37.7 ± 3.5 | 25.4 ± 2.6 | 12.4 ± 1.5 | 23.2 ± 3.5 | 18.5 ± 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 28.9 ± 2.5 | 18.0 ± 2.5 | 3.0 |
| 48 | 46.9 ± 2.9 | 75.5 ± 7.0 | 50.7 ± 5.2 | 24.8 ± 2.9 | 46.4 ± 7.0 | 37.0 ± 5.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 57.7 ± 5.0 | 36.1 ± 5.0 | 3.0 |
| 72 | 70.4 ± 4.4 | 113.2 ± 10.4 | 76.1 ± 7.8 | 37.3 ± 4.4 | 69.6 ± 10.4 | 55.5 ± 7.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 86.6 ± 7.5 | 54.1 ± 7.5 | 6.0 |
| 96 | 93.9 ± 5.9 | 150.9 ± 13.9 | 101.4 ± 10.4 | 49.7 ± 5.9 | 92.8 ± 13.9 | 74.0 ± 10.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 115.4 ± 10.0 | 72.2 ± 10.0 | 6.0 |

aHomogenization time were measured for 1 and 5 samples, and estimated for the remaining (24 to 96).

bDuration in minutes are expressed by mean ±  standard deviation.

cMean for the three body parts per homogenization mode.

MP, micropipettes; PP, pellet pestles; TL, tissue lyser.