Supplementary Table S1. Time required for samples processing according to body part and homogenization mode.
	
	Homogenization time (minutes)b

	
	MP
	
	
	PP
	
	
	TL
	
	
	Mean durationc
	
	

	Number of samplesa
	Heads
	Thoraxes
	Legs
	Heads
	Thoraxes
	Legs
	Heads
	Thoraxes
	Legs
	MP
	PP
	TL

	1
	1.0 ± 0.1
	1.6 ± 0.4
	1.1 ± 0.1
	0.5 ± 0.1
	1.0 ± 0.4
	0.8 ± 0.3
	3.0
	3.0
	3.0
	1.2 ± 0.2
	0.8 ± 0.3
	3.0

	5
	4.9 ± 0.3
	7.9 ± 0.7
	5.3 ± 0.5
	2.6 ± 0.3
	4.8 ± 0.7
	3.9 ± 0.5
	3.0
	3.0
	3.0
	6.0 ± 0.5
	3.8 ± 0.5
	3.0

	24
	23.5 ± 1.5
	37.7 ± 3.5
	25.4 ± 2.6
	12.4 ± 1.5
	23.2 ± 3.5
	18.5 ± 2.6
	3.0
	3.0
	3.0
	28.9 ± 2.5
	18.0 ± 2.5
	3.0

	48
	46.9 ± 2.9
	75.5 ± 7.0
	50.7 ± 5.2
	24.8 ± 2.9
	46.4 ± 7.0
	[bookmark: _GoBack]37.0 ± 5.2
	3.0
	3.0
	3.0
	57.7 ± 5.0
	36.1 ± 5.0
	3.0

	72
	70.4 ± 4.4
	113.2 ± 10.4
	76.1 ± 7.8
	37.3 ± 4.4
	69.6 ± 10.4
	55.5 ± 7.8
	6.0
	6.0
	6.0
	86.6 ± 7.5
	54.1 ± 7.5
	6.0

	96
	93.9 ± 5.9
	150.9 ± 13.9
	101.4 ± 10.4
	49.7 ± 5.9
	92.8 ± 13.9
	74.0 ± 10.4
	6.0
	6.0
	6.0
	115.4 ± 10.0
	72.2 ± 10.0
	6.0


aHomogenization time were measured for 1 and 5 samples, and estimated for the remaining (24 to 96).
bDuration in minutes are expressed by mean ±  standard deviation.
cMean for the three body parts per homogenization mode.
MP, micropipettes; PP, pellet pestles; TL, tissue lyser.

