	Additional file 1: Table S1 Scanner Parameters

	Site
	Scanner Model
	Scan
Time (min)
	Voxel
Size
(mm)
	Orientation
	Slices
Per
Slab
	Slice
Thickness
(mm)
	TR
(sec)
	TE
(sec)
	Echo
Spacing
(sec)

	CALTECH
	SMTS
	3:43
	1
	Sagittal
	176
	1
	1590
	2.73
	7.9

	CMU
	SMVS
	4:21
	1
	Sagittal
	176
	1
	1870
	2.48
	7.4

	KUL
	PI
	
	0.97
	Coronal
	182
	
	
	4.6
	

	PITT
	SMAS
	8:59
	1
	Sagittal
	176
	1.05
	2100
	3.93
	9.4

	SJH
	PA
	7:29
	1
	Sagittal
	160
	
	8.5
	3.9
	

	UCLA
	SMTS
	9:14
	1
	Sagittal
	160
	1.2
	2300
	2.84
	6.6

	UM
	GS
	
	
	Axial
	40
	3
	250
	5.7
	

	YALE
	SMTS
	8:34
	1
	Sagittal
	176
	1
	1230
	1.73
	5.4
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