Supplements
Supplemental table1. mpMRI in-house sequences’ details 
	
	Axial DWI EPI (Focus) (Pelvis)
	Axial LAVA-FLEX WB (DIXON)
	Axial T1w Whole ARC (Pelvis)
	Axial T2w FRFSE-XL
(Pelvis)
	Coronal T2w WB FRFSE-XL
	Coronal T2w
FRFSE-XL
(Pelvis)
	Axial DCE
(Lava Dyn)
(Pelvis)
	Ax syn. DWI Focus
	Sag T2w
FRFSE

	Repetition time, TR (ms)
	4000
	5·6
	550
	5034
	5538
	5034
	6·361
	3500
	4678

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Echo time, 
TE (ms)
	67·3
	1·3-2·7
	8·26
	120
	120
	120
	2·376
	Minimum
	120

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Flip angle, 
FA (degrees)
	90
	12
	111
	140
	111
	140
	30
	-
	140

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acquisition matrix
	160x80
	344x 256
	384x384
	300x280
	288x224
	300x280
	160x80
	140x70
	300x272

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Image size (voxels)
	256x256
	512x512
	512x512
	512x512
	512x512
	512x512
	288x192
	-
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Slice thickness (mm)
	4
	3
	5
	3·5
	5
	3·5
	4
	4
	3·5

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Signal averages
	8
	0·68
	0·5
	2
	0·5
	4
	0·35
	-
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b-values (s/mm2) and signal averages
	0         (6 av.)
400     (8 av.)
700   (16 av.)
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	Diffusion direction
	‘All’
	
	
	
	
	
	
	All
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bandwidth (Hz/pixel)
	1953
	166
	62·5
	50
	90·9
	50
	62·5
	250
	50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acquisition time (mm:ss)
	5:41
	0:18
	1:44
	3:27
	0:50
	3:27
	3:27
	4:05
	3:12
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