Table S4. Blank subtraction settings, R enviMass package, function find.raw(). See package manual for parameter descriptions.

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| dmz | 5 |
| ppm | TRUE |
| dRT | 2 [minutes] |
| int | 0.1 * peak intensity |
| kdTree | FALSE |