Supplementary file 4: Test Accuracy of Furosemide Stress Test (FST) and TIMP-2*IGFBP-7 measurements using Cut-off according to manufacturer

| Test | Cut-off | Accuracy | Sensitivity | Specificity | PPV | NPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FST and TIMP-2*IGFBP-7 after 2h | > 200mL/2h and > 2.00 ng2/mL2/1000 | 0.80 (0.71-0.87) | 0.52 (0.32-0.65) | 0.96 (0.87-0.99) | 0.83 (0.59-0.96) | 0.79 (0.69-0.96) |
| FST and TIMP-2*IGFBP-7 after 2h | > 200mL/2h and > 1.88 ng2/mL2/1000 | 0.83 (0.74-0.90) | 0.56 (0.38-0.74) | 0.96 (0.88-0.99) | 0.86 (0.64-0.97) | 0.82 (0.72-0.90) |

Combined evaluation of TIMP-2*IGFBP-7 and FST. Accuracy, sensitivity/specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV), along with corresponding 95% confidence intervals, depending on cut-off value according to manufacturer (2.00 ng2/mL2/1000) or Youden-Index (1.88 ng2/mL2/1000)