## Prices
2030
ID | Material in €/t TM (based on 2020) | Min | Med | Max | Potential | Comment/Year | Reference | Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.5
15 | Algae | 480 | 2000 | 100000 |  |  | [1], [2] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
32 | Paludiculture chips | 71 | 85 | 99 |  | 2017 | [3] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
1 | Straw | 52 | 107.5 | 163 |  | 2018 | [4] | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
2 | Log wood | 152 | 267.5 | 383 |  | 2015 | [4] | 268 | 268 | 268 | 268 | 268
3 | Digestible residues | -28.8618 | -10.3333 | 8.1951 |  | Average price weighted according to the potentials below | [4] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| Organic waste | -224 |  | 0 | 10 | 2015 | [4]
| Grass cuttings | 35 |  | 72 | 14 | 2010 | [4]
| Liquid manure/slurry | -20 |  | 0 | 90 |  | [4]
| Sewage sludge | 0 |  | 0 | 9 | Assumption
4 | Black liquir |  | 34.5 |  |  |  | [5] | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5
5 | Tall oil | 400 | 500 | 600 |  | 2013 | [6] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
6 | Used cooking oil | 610 | 700 | 780 |  | 2019 | [7] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
7 | Animal fats | 390 | 450 | 530 |  | 2019 | [7] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
8 | Palm Oil Mill Effluent (POME) |  | 0 |  |  | Assumption |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Palm Fatty Acid Destillate (PFAD) | 281.6 | 477.2533 | 711.04 |  | Average price 2015-2020 | [8] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
9 | Fermentation residues |  | 0 |  |  |  | [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Palm oil | 580 | 650 | 759 |  |  | [10] | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
36 | Soya oil | 625 | 750 | 969 |  |  | [10] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
37 | Sugar cane | 15.36 | 22.6575 | 29.955 |  |  | [11] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
10 | Wood chips (residues) | 107.856 | 126.432 | 145.008 |  | 2015 | [3],[12] | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
13 | Shredded wood |  | 20 |  |  | 2010-2013 | [13] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
11 | Briquettes (residues) | 256.1 | 268.975 | 281.85 |  | 2015 | [4],[12] | 269 | 269 | 269 | 269 | 269
12 | Wood pellets (residues) | 229.7 | 246.075 | 262.45 |  | 2015 | [3], [12] | 246 | 246 | 246 | 246 | 246
14 | Industry pellets |  | 145 |  |  | 2010-2013 | [13] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
Energy prices in ct/kWh (based on 2020)
| Eletricity | see below
| Heat | see below
38 | Natural gas | 2.62 | 3.415 | 4.21 |  | 2019 | [14] | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42
| Natural gas, prices 2022 | 4.9022 | 8.028 | 12.8338 |  | 2022-07-01 | [15] |  |  |  | 4038
39 | Hard coal |  | 1 |  |  | 2021-2040 | [16] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | Lignite |  | 0.2 |  |  | 2021-2041 | [16] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
41 | Coke |  | 1 |  |  | Hard coal equivalent |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | Plastic waste |  | 0 |  |  | Assumption |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Petrol |  | 14.1412 |  |  |  | [17] | 14.1412 | 14.1412 | 14.1412 | 14.1412 | 14.1412
44 | Diesel |  | 11.13 |  |  |  | [17] | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13
45 | Kerosene |  | 3.7236 |  |  |  | [18] | 3.7236 | 3.7236 | 3.7236 | 3.7236 | 3.7236
46 | CNG |  | 8.235 |  |  |  | [17] | 8.235 | 8.235 | 8.235 | 8.235 | 8.235
47 | LNG |  | 8.235 |  |  |  | [17] | 8.235 | 8.235 | 8.235 | 8.235 | 8.235
48 | LPG |  | 8.6016 |  |  |  | [17] | 8.6016 | 8.6016 | 8.6016 | 8.6016 | 8.6016
54 | Methanol |  | 6.24 |  |  |  | [17] | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24
Auxiliary material in €/t TM (based on 2020)
2 | Methanol |  | 346.6 |  |  | Average 5 years | [19] | 346.6 | 346.6 | 346.6 | 346.6 | 346.6
8 | H2 |  | 1333.3333 |  |  | 2022 | [20] | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367
54 | CO2 |  | 72.86 |  |  | 2018 | [21] | 72.86 | 72.86 | 72.86 | 72.86 | 72.86
55 | purified water |  | 12.28 |  |  | 2004 | [22] | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28
Revenues in €/t TM (based on 2020)
| Digestate |  | 0 |  |  | 2016 | [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Vinasse |  | 180 |  |  | 2018 | [23] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| Dried Pulp |  | 130 |  |  | 2016 | [24] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
61 | DDGS |  | 226.14 |  |  | 2016 | [25] | 226.14 | 226.14 | 226.14 | 226.14 | 226.14
62 | grist |  | 221.59 |  |  | Average 5 years | [25] | 221.59 | 221.59 | 221.59 | 221.59 | 221.59
4 | Pharmaglycerin |  | 300 |  |  | 2016 | [25] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| Fuel or heat output |  |  |  |  | according to the energy prices
63 | Naphtha |  | 525 |  |  | Average 5 years | [26] | 525 | 525 | 525 | 525 | 525
| Eletricity output |  |  |  |  | according to the energy prices
64 | Lignin |  | 153 |  |  | 2016 | [24] | 153 | 153 | 153 | 153 | 153
65 | Fuel gas (biopropan) |  | 704.55 |  |  | 2016 | [24] | 704.55 | 704.55 | 704.55 | 704.55 | 704.55
| Kerosene | 307.1754 | 580.6706 | 854.1657 |  |  | [27] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
| Electricity prices in ct/kWh (based on 2020) |  |  |  |  | Forecasted along the scenarios of the baseline study | [28], [29]
[6 empty] | 2021 |  | 3.0321 | 3.0321 | 3.0321 | 6.0642 | 3.0321
[6 empty] | 2022 |  | 3.0425 | 3.0488 | 3.0488 | 6.0809 | 3.0785
[6 empty] | 2023 |  | 3.0529 | 3.0654 | 3.0654 | 6.0977 | 3.1249
[6 empty] | 2024 |  | 3.0632 | 3.0821 | 3.0821 | 6.1144 | 3.1713
[6 empty] | 2025 |  | 3.0736 | 3.0988 | 3.0988 | 6.1311 | 3.2177
[6 empty] | 2026 |  | 3.084 | 3.1155 | 3.1155 | 6.1479 | 3.2641
[6 empty] | 2027 |  | 3.0944 | 3.1321 | 3.1321 | 6.1646 | 3.3105
[6 empty] | 2028 |  | 3.1048 | 3.1488 | 3.1488 | 6.1813 | 3.3569
[6 empty] | 2029 |  | 3.1151 | 3.1655 | 3.1655 | 6.1981 | 3.4033
[6 empty] | 2030 |  | 3.1255 | 3.1822 | 3.1822 | 6.2148 | 3.4497
| Heat prices in ct/kWh (based on 2020) |  |  |  |  | Forecasted along the scenarios of the baseline study | [29],[30]
[6 empty] | 2021 |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 3.4
[6 empty] | 2022 |  | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 6.6659 | 3.3788
[6 empty] | 2023 |  | 3.2659 | 3.2659 | 3.2659 | 6.5318 | 3.3577
[6 empty] | 2024 |  | 3.1989 | 3.1989 | 3.1989 | 6.3977 | 3.3365
[6 empty] | 2025 |  | 3.1318 | 3.1318 | 3.1318 | 6.2636 | 3.3153
[6 empty] | 2026 |  | 3.0648 | 3.0648 | 3.0648 | 6.1295 | 3.2942
[6 empty] | 2027 |  | 2.9977 | 2.9977 | 2.9977 | 5.9954 | 3.273
[6 empty] | 2028 |  | 2.9307 | 2.9307 | 2.9307 | 5.8614 | 3.2518
[6 empty] | 2029 |  | 2.8636 | 2.8636 | 2.8636 | 5.7273 | 3.2306
[6 empty] | 2030 |  | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966 | 5.5932 | 3.2095
References
1. | Benemann, J. Microalgae for Biofuels and Animal Feeds. Energies 2013, 6, 5869–5886, doi:10.3390/en6115869.
2. | Norsker, N.-H.; Barbosa, M.J.; Vermuë, M.H.; Wijffels, R.H. Microalgal production — A close look at the economics. Biotechnology Advances 2011, 29, 24–27, doi:10.1016/j.biotechadv.2010.08.005.
3. | Dahms, T.; Oehmke, C.; Kowatsch, A.; Abel, S.; Wichmann, S.; Wichtmann, W.; Schröder, C. Klimaschutz auf Moorböden. Lösungsansätze und Best-Practice-Beispiele. Available online: https://www.moorwissen.de/files/doc/publikationen/paludi_pellets_broschuere/downloads/Dahms%20et%20al.%20%282017%29%20Paludi-Pellets-Brosch%C3%BCre.pdf.
4. | Thrän, D.; Lauer, M.; Dotzauer, M.; Kalcher, J.; Oehmichen, K.; Majer, S.; Millinger, M.; Jordan, M. Technoökonomische Analyse und Transformationspfade des energetischen Biomassepotentials (TATBIO): Endbericht zu FKZ 03MAP362, Leipzig, 2019.
5. | Jong, S. de; Hoefnagels, R.; Faaij, A.; Slade, R.; Mawhood, R.; Junginger, M. The feasibility of short-term production strategies for renewable jet fuels - a comprehensive techno-economic comparison. Biofuels, Bioprod. Bioref. 2015, 9, 778–800, doi:10.1002/bbb.1613.
6. | Peters, D.; Stojcheva, V. Crude tall oil low ILUC risk assessment: Comparing global supply and demand. Available online: https://www.upmbiofuels.com/siteassets/documents/other-publications/ecofys-crude-tall-oil-low-iluc-risk-assessment-report.pdf.
7. | Greenea. Biofuels futures prices and market analysis for waste-derived biodiesel UCOME and TME and Used Cooking oil. Available online: https://www.greenea.com/en/market-analysis/ (accessed on 25 January 2023).
8. | Palm Oil Analytics. Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) - FOB Malaysia. Available online: https://www.palmoilanalytics.com/price/palm-fatty-acid-distillate-pfad-fob-malaysia/ (accessed on 25 January 2023).
9. | Millinger, M.; Meisel, K.; Thrän, D. Greenhouse gas abatement optimal deployment of biofuels from crops in Germany. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2019, 69, 265–275, doi:10.1016/j.trd.2019.02.005.
10. | Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH. Marktwoche Ölsaaten und Biokraftstoffe.: Wöchentlicher Newsletter, 2020.
11. | Mendes, F.M.; Dias, M.O.S.; Ferraz, A.; Milagres, A.M.F.; Santos, J.C.; Bonomi, A. Techno-economic impacts of varied compositional profiles of sugarcane experimental hybrids on a biorefinery producing sugar, ethanol and electricity. Chemical Engineering Research and Design 2017, 125, 72–78, doi:10.1016/j.cherd.2017.06.023.
12. | C.A.R.M.E.N. e.V. Marktpreisvergleich: Preisentwicklung bei Heizöl, Erdgas, Holzpellets und Hackschnitzel. Available online: https://www.carmen-ev.de/service/marktueberblick/marktpreise-energieholz/marktpreisvergleich/ (accessed on 25 January 2023).
13. | Agentur für Erneuerbare Energien. Holzenergie in Deutschland. Available online: https://digital.zlb.de/viewer/api/v1/records/15776806/files/images/317.Renews_Spezial_Holzenergie_Japan_DE_Mar14.pdf/full.pdf.
14. | Verband der Chemischen Industrie e.V. Chemiewirtschaft in Zahlen online. Available online: https://www.vci.de/die-branche/zahlen-berichte/chemiewirtschaft-in-zahlen-online.jsp (accessed on 25 January 2023).
15. | finanzen.net. Erdgaspreis - Natural Gas historische Kurse in Dollar. Available online: https://www.finanzen.net/rohstoffe/erdgas-preis-natural-gas/historisch (accessed on 25 January 2023).
16. | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Studie: Stromgestehungskosten erneuerbare Energien - Fraunhofer ISE. Available online: https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html (accessed on 25 January 2023).
17. | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Bekanntmachung zur Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Available online: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bekanntmachung-zur-pkw-energieverbrauchskennzeichnungsverordnung-preisliste.pdf?__blob=publicationFile&v=4.
18. | U.S. Energy Information Administration. Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products. Available online: https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_a.htm (accessed on 25 January 2023).
19. | Methanex. Monthly Average Regional Posted Contract Price History. Available online: https://www.methanex.com/sites/default/files/methanol-price/MxAvgPrice_Aug%2031%2C%202018.pdf.
20. | Statista. Wasserstoff: Produktionskosten nach Typ bis 2050 ¦ Statista. Available online: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1195863/umfrage/produktionskosten-von-wasserstoff-nach-wasserstofftyp-in-deutschland/#statisticContainer (accessed on 25 January 2023).
21. | Brynolf, S.; Taljegard, M.; Grahn, M.; Hansson, J. Electrofuels for the transport sector: A review of production costs. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2018, 81, 1887–1905, doi:10.1016/j.rser.2017.05.288.
22. | Peters, M.S.; Timmerhaus, K.D.; West, R.E. Plant design and economics for chemical engineers, 5. ed., internat. ed.; McGraw-Hill: Boston, 2004, ISBN 9780071240444.
23. | Deutsche Melasse: Melasse, Zuckerrübenmelasse und Zuckerrohrmelasse Marktberichte. Available online: https://www.deutsche-melasse.de/marktberichte/ (accessed on 25 January 2023).
24. | Zech, K.; Meisel, K.; Brosowski, A.; Toft, L.V.; Müller-Langer, F. Environmental and economic assessment of the Inbicon lignocellulosic ethanol technology. Applied Energy 2016, 347–356, doi:10.1016/j.apenergy.2016.03.057.
25. | F.O. Licht. World Ethanol and Biofuels Report, 2015-2020.
26. | finanzen.net. Naphtha in Euro und Dollar ¦ Naphthapreis ¦ Aktueller Naphthakurs ¦ finanzen.net. Available online: https://www.finanzen.net/rohstoffe/naphthapreis (accessed on 25 January 2023).
27. | U.S. Energy Information Administration. U.S. Gulf Coast Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB (Dollars per Gallon). Available online: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=EER_EPJK_PF4_RGC_DPG&f=A (accessed on 25 January 2023).
28. | Umweltbundesamt. Wege in eine ressourcenschonende Treibhausgasneutralität – RESCUE: Langfassung. Available online: https://www.umweltbundesamt.de/rescue (accessed on 25 January 2023).
29. | finanzen.net. EEX Strompreis Phelix DE historische Kurse in Euro ¦ finanzen.net. Available online: https://www.finanzen.net/rohstoffe/eex-strompreis/historisch (accessed on 25 January 2023).
30. | Umweltbundesamt. Energieverbrauch für fossile und erneuerbare Wärme. Available online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-fuer-fossile-erneuerbare-waerme#warmeverbrauch-und-erzeugung-nach-sektoren (accessed on 25 January 2023). 5-43 Development of final energy demand by heating technology and Table 5-19, slightly simplified

## Biomass potentials
|  | 2020 (based on 2015 data) |  | 2030
rounded to thousands |  |  |  | Sc.1, Sc.2, Sc.3, Sc.5 |  | Sc.4
Biomass categories | MIN/MAX | energetic use | Imports* | energetic use + mobilisation for energy purposes | Imports | energetic use + mobilisation for energy purposes | Imports
Straw | t TM (medium) | 90000 | 0 | 770000 | 385000 | 770000 | 385000
Organic waste | t TM (medium) | 1313000 | 0 | 1642140 | 821070 | 1642140 | 821070
Animal excrements | t TM (medium) | 4301000 | 0 | 4932000 | 2466000 | 4932000 | 2466000
Green waste | t TM (medium) | 1762000 | 0 | 2512000 | 1256000 | 2512000 | 1256000
Sewage sludge | t TM (medium) | 576000 | 0 | 518000 | 259000 | 518000 | 259000
Residual forest wood | t TM (medium) | 3796000 | 1000 | 4246000 | 2123000 | 4246000 | 2123000
(Ind.) waste wood | t TM (medium) | 1115000 | 0 | 1091000 | 545500 | 1091000 | 545500
Waste wood | t TM (medium) | 5836000 | 0 | 7003000 | 3501500 | 7003000 | 3501500
Other wood | t TM (medium) | 2654000 | 0 | 2704000 | 1352000 | 2704000 | 1352000
Sawmill by-products and wood shavings | t TM (medium) | 3417000 | 0 | 3758000 | 1879000 | 3758000 | 1879000
Hay | t TM (medium) | 19000 | 0 | 34000 | 17000 | 34000 | 17000
Waste paper | t TM (medium) | 1638000 | 0 | 1518000 | 759000 | 1518000 | 759000
Used cooking oil | t TM (medium) | 0 | 1072000 | 39000 | 1072000 | 39000 | 1072000
Animal fats | t TM (medium) | 453000 | 0 | 453000 | 226500 | 453000 | 226500
Fermentation residues | t TM (medium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digestible residues | t TM (medium) | 2040000 | 0 | 2457000 | 1228500 | 2457000 | 1228500
Black liquor | t TM (medium) | 1897000 | 0 | 1897000 | 948500 | 0 | 0
Tallöl | t TM (medium) | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000
Palm Oil Mill Effluent (POME) | t TM (medium) | 0 | 90000 | 0 | 749000 | 0 | 749000
Palm Fatty Acid Destillate (PFAD) | t TM (medium) | 0 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 41000
Algae | t TM (medium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paludiculture | t TM (medium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Log wood | t TM (medium) | 10365000 | 0 | 10365000 | 0 | 10365000 | 0
Palm oil | t TM (medium) | 0 | 1970000 | Model result | 1970000 | Model result | 0
Soya oil | t TM (medium) | 0 | 60000 | Model result | 60000 | Model result | 0
Paludiculture | t TM (medium) | 0 | 387000 | Model result | 387000 | Model result | 0
Sugar beet | t TM (medium) | 179000 | 17000 | Model result | 17000 | Model result | 0
Rape seed | t TM (medium) | 848000 | 1272000 | Model result | 1272000 | Model result | 0
Corn silage | t TM (medium) | 167000 | 0 | Model result | 0 | Model result | 0
Corn grain | t TM (medium) | 34000 | 5393000 | Model result | 5393000 | Model result | 0
Wheat silage | t TM (medium) | 24000 | 698000 | Model result | 698000 | Model result | 0
* The BLE report and other sources do not show how much of each type of residual fuel is imported, but imported methanol and used cooking oils do. In the BLE report, everything is summarised under residual and waste materials
However, in the case of fuels from residual and waste materials, it can be seen that more biofuels are imported on the basis of residual and waste materials than from domestic raw materials/production
t TM (mittel)

## Investment
ID | plant design type (German) | plant design group (German) | plant design name (English) | Invest costs [€] | Invest costs 2030 conservative [€] | Invest costs 2030 minimal [€]
11 | KWK-Erzeugung | Braunkohle Kraftwerk | Lignite PP_1000MW | 1900000000 | 1900000000 | 1900000000
12 | KWK-Erzeugung | Steinkohle Kraftwerk | Hard coal PP_800MW | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000
13 | KWK-Erzeugung | GuD-Kraftwerk | CCGT 500MW | 475000000 | 475000000 | 475000000
14 | KWK-Erzeugung | Gasturbinen-Kraftwerk | GT 200MW | 100000000 | 100000000 | 100000000
19 | KWK-Erzeugung | Biogasanlage (BGA) mit Vor-Ort-Verstromung | BGP 75k PQ1 slurry | 603750 | 633937.5 | 603750
20 | KWK-Erzeugung | Biogasanlage (BGA) mit Vor-Ort-Verstromung | BGP 1M PQ2.2 energy crops | 5567000 | 5845350 | 5567000
21 | KWK-Erzeugung | Biogasanlage (BGA) mit Vor-Ort-Verstromung | BGP 1M25 PQ2.2 energy crops/manure | 3228500 | 3389925 | 3228500
22 | KWK-Erzeugung | Biogasanlage (BGA) mit Vor-Ort-Verstromung | BGP 2M5 PQ5 energy crops/manure | 4216912 | 4427757.6 | 4216912
23 | KWK-Erzeugung | Biogasanlage (BGA) mit Vor-Ort-Verstromung | BGP 1M5 PQ2.2 waste | 8488406 | 8912826.3 | 8488406
24 | KWK-Erzeugung | Biomethan-BHWK | BMCHPU_500k_PQ6,7 | 581040 | 610092 | 581040
25 | KWK-Erzeugung | Biomethan-BHWK | BMCHPU_1M_PQ6,7 | 901800 | 946890 | 901800
26 | KWK-Erzeugung | Biomethan-BHWK | BMCHPU_10M_PQ6,7 | 4106160 | 4311468 | 4106160
28 | KWK-Erzeugung | Biomethan-GUD | CCGT 525M | 568333000 | 596749650 | 568333000
30 | Stromerzeuger | Biomethan-GT | OCGT 320M | 125000000 | 131250000 | 125000000
31 | KWK-Erzeugung | Holzheizkraftwerk | WPP 4M8 | 23040000 | 24192000 | 23040000
32 | KWK-Erzeugung | Altholzheizkraftwerk | WWPP 20M | 49600000 | 52080000 | 49600000
33 | KWK-Erzeugung | Klärschlammvergärung mit Vor-Ort-Verstromung | SSF 30kPE - 45kW | 1862730 | 1955866.5 | 1862730
34 | KWK-Erzeugung | Papier-Zellstoff-KWK | PPPP_28M | 134000000 | 140700000 | 134000000
36 | KWK-Erzeugung | Holzvergaser-BHKW | WG-CHPU 165k | 670000 | 703500 | 670000
37 | KWK-Erzeugung | Holzvergaser-BHKW | WG-CHPU 68k | 295000 | 309750 | 295000
38 | KWK-Erzeugung | Holzvergaser-BHKW | WG-CHPU 49k | 217500 | 228375 | 217500
39 | KWK-Erzeugung | Holzvergaser-BHKW | WG-CHPU 35k | 182500 | 191625 | 182500
40 | Wärmeerzeugung | Elektroheizung | electric heater 3.5kW | 1500 | 1900 | 1600
41 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 11.6m^{-2} | 2600 | 3400 | 2700
42 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 4kW | 3000 | 3900 | 2900
43 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 2.5kW | 1750 | 1800 | 1700
44 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 3kW | 2700 | 3500 | 2600
45 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 1.1kW | 770 | 800 | 700
46 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 6.954m^{-2} | 1640 | 2100 | 1700
47 | Wärmeerzeugung | Holzpellet-Kessel leicht | wood pellet boiler light 1.7kW | 3000 | 3900 | 3300
48 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 8.7m^{-2} | 1990 | 2600 | 2100
49 | Wärmeerzeugung | Scheitholz-Ofen | log wood stove 5kW | 4200 | 5500 | 4600
50 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 2.4kW | 6700 | 9000 | 7700
51 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 5.5kW | 1650 | 2100 | 1700
52 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 5.9kW | 1700 | 2200 | 1800
53 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 3.12m^{-2} | 874 | 1100 | 900
54 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 5.5kW | 29000 | 34800 | 26100
55 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 5kW | 4500 | 5900 | 4300
56 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 4kW | 2800 | 2900 | 2700
57 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 5kW | 6000 | 8100 | 6900
58 | Wärmeerzeugung | Holzpellet-Kessel leicht | wood pellet boiler light 4.9kW | 4000 | 5200 | 4400
59 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 4.6m^{-2} | 1170 | 1500 | 1200
60 | Wärmeerzeugung | Scheitholz-Vergaserkessel | log wood gasification boiler 20kW | 5500 | 7200 | 6100
61 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 3.5kW | 6500 | 8800 | 7500
62 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 2kW | 1400 | 1500 | 1300
63 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 6.1kW | 12500 | 16900 | 14400
64 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 7.5kW | 1800 | 2300 | 1900
65 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 7.4kW | 1800 | 2300 | 1900
66 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 7kW | 1750 | 2300 | 1800
67 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 4.2m^{-2} | 1090 | 1400 | 1100
68 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 6.6kW | 34500 | 41400 | 31100
69 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 7.5kW | 7500 | 9800 | 7100
70 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 5kW | 3500 | 3700 | 3300
71 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 4.5kW | 5000 | 6500 | 4800
72 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 3kW | 2100 | 2200 | 2000
73 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 7.5kW | 8200 | 11100 | 9400
74 | Wärmeerzeugung | Holzpellet-Kessel leicht | wood pellet boiler light 6.2kW | 4700 | 6100 | 5200
75 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 7m^{-2} | 1650 | 2100 | 1700
76 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 5kW | 9000 | 12200 | 10400
77 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 11.1kW | 1850 | 2400 | 1900
78 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 10.2kW | 1800 | 2300 | 1900
79 | Wärmeerzeugung | Scheitholz-Ofen | log wood stove 8kW | 2000 | 2600 | 2200
80 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 10.5kW | 1800 | 2300 | 1900
81 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 6.3m^{-2} | 1510 | 2000 | 1600
82 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 9.9kW | 50000 | 60000 | 45000
83 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 10kW | 9000 | 11700 | 8600
84 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 7kW | 4760 | 5000 | 4500
85 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 6kW | 6000 | 7800 | 5700
86 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 10.5kW | 12000 | 16200 | 13800
87 | Wärmeerzeugung | Holzpellet-Kessel leicht | wood pellet boiler light 9.6kW | 7000 | 9100 | 7700
88 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 9.3m^{-2} | 2110 | 2700 | 2200
89 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 6.6kW | 8500 | 11500 | 9800
90 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 15.3kW | 1950 | 2500 | 2000
91 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 13.8kW | 1850 | 2400 | 1900
92 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 13.9kW | 1850 | 2400 | 1900
93 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 7.35m^{-2} | 1720 | 2200 | 1800
94 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 13kW | 59000 | 70800 | 53100
95 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 15kW | 18000 | 23400 | 17100
96 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 9kW | 6120 | 6400 | 5800
97 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 9kW | 8500 | 11100 | 8100
98 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 6kW | 4080 | 4300 | 3900
99 | Wärmeerzeugung | Scheitholz-Ofen | log wood stove 9kW | 5000 | 6500 | 5500
100 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 14.9kW | 16000 | 21600 | 18400
101 | Wärmeerzeugung | Holzpellet-Kessel leicht | wood pellet boiler light 12.3kW | 9500 | 12400 | 10500
102 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 10.88888888888889m^{-2} | 2470 | 3200 | 2600
103 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 8.8kW | 14500 | 19600 | 16700
104 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 21.7kW | 2150 | 2800 | 2300
105 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 19kW | 2100 | 2700 | 2200
106 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 11.4m^{-2} | 2566 | 3300 | 2700
107 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 17.9kW | 80000 | 96000 | 72000
108 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 20kW | 30000 | 39000 | 28500
109 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 12kW | 7920 | 8300 | 7500
110 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 20kW | 17500 | 23600 | 20100
111 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 19m^{-2} | 4010 | 5200 | 4200
112 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 10.6kW | 16000 | 21600 | 18400
113 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 23kW | 30000 | 40500 | 34500
114 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 82.5kW | 6100 | 7900 | 6400
115 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 87.4kW | 6300 | 8200 | 6600
116 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 36.7m^{-2} | 7206 | 9400 | 7600
117 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 39.38461538461538kW | 140000 | 168000 | 126000
118 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 54.61538461538462kW | 4200 | 5500 | 4400
119 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 80kW | 90000 | 117000 | 85500
120 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 52kW | 32760 | 34400 | 31100
121 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 70.1kW | 63000 | 85100 | 72500
122 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 61.9m^{-2} | 11323 | 14700 | 11900
123 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 78.6kW | 130000 | 429000 | 345428.5714
124 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 43.4kW | 80000 | 248346.9388 | 201836.7347
125 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 50kW | 28000 | 36400 | 26600
126 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 24kW | 15600 | 16400 | 14800
127 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 44.9kW | 4000 | 5200 | 4200
128 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 33kW | 3000 | 3900 | 3200
129 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 69m^{-2} | 12040 | 15700 | 12600
130 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 19.864864864864867kW | 90000 | 108000 | 81000
131 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 19.135135135135133kW | 2200 | 2900 | 2300
132 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 40kW | 25000 | 32500 | 23800
133 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 82m^{-2} | 14120 | 18400 | 14800
134 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 16kW | 10400 | 10900 | 9900
135 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 44.9kW | 32000 | 43200 | 36800
136 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 73m^{-2} | 12680 | 16500 | 13300
137 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 30kW | 19500 | 25400 | 18500
138 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 23kW | 22500 | 30400 | 25900
139 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 19kW | 12350 | 13000 | 11700
140 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 34.8kW | 38500 | 290000 | 190000
141 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 25.4kW | 2400 | 3100 | 2500
142 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 25kW | 2400 | 3100 | 2500
143 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 14.1m^{-2} | 3079 | 4000 | 3200
144 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 23.5kW | 105000 | 126000 | 94500
145 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 25kW | 36000 | 46800 | 34200
146 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 14kW | 9240 | 9700 | 8800
147 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 25.9kW | 24000 | 32400 | 27600
148 | Wärmeerzeugung | Scheitholz-Vergaserkessel | log wood gasification boiler 30kW | 10000 | 13000 | 11000
149 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 20.9m^{-2} | 4362 | 5700 | 4600
150 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 13.4kW | 21000 | 28400 | 24200
151 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 12kW | 11500 | 15000 | 10900
152 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 31.3kW | 3700 | 4800 | 3900
153 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 28kW | 3500 | 4600 | 3700
154 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 60m^{-2} | 10600 | 13800 | 11100
155 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 25.9kW | 125000 | 150000 | 112500
156 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 29kW | 18270 | 19200 | 17400
157 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 31kW | 30000 | 40500 | 34500
158 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 27kW | 26000 | 35100 | 29900
159 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 28.6kW | 43000 | 240285.7143 | 157428.5714
160 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 22.7kW | 35000 | 190571.4286 | 124857.1429
161 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 13kW | 8580 | 9000 | 8200
162 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 48.3kW | 4250 | 5500 | 4500
163 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 37.6kW | 3650 | 4700 | 3800
164 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 103.57142857142857m^{-2} | 17571 | 22800 | 18400
165 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 25.162162162162165kW | 95000 | 114000 | 85500
166 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 28.837837837837835kW | 2900 | 3800 | 3000
167 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 45kW | 26500 | 34500 | 25200
168 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 126.08695652173913m^{-2} | 21174 | 27500 | 22200
169 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 35kW | 35000 | 47300 | 40300
170 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 108.75m^{-2} | 18400 | 23900 | 19300
171 | Wärmeerzeugung | Holzhackschnitzel-Kessel | wood chips boiler 35.6kW | 45000 | 60800 | 51800
172 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 25kW | 16000 | 16800 | 15200
173 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 33.8kW | 30000 | 40500 | 34500
174 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 33.8kW | 38000 | 290000 | 190000
175 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 17kW | 11050 | 11600 | 10500
176 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 44.8kW | 4100 | 5300 | 4300
177 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 40.6kW | 3800 | 4900 | 4000
178 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 22.2m^{-2} | 4596 | 6000 | 4800
179 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 21kW | 13650 | 14300 | 13000
180 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 37kW | 40000 | 54000 | 46000
181 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 42.3kW | 40000 | 54000 | 46000
182 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 16.1kW | 60000 | 81000 | 69000
183 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 10kW | 6800 | 7100 | 6500
184 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 35kW | 3200 | 4200 | 3400
185 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 31.7kW | 2900 | 3800 | 3000
186 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 21m^{-2} | 4380 | 5700 | 4600
187 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 15.666666666666666kW | 63000 | 75600 | 56700
188 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 14.333333333333334kW | 1900 | 2500 | 2000
189 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 35kW | 47000 | 61100 | 44700
190 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 31.1m^{-2} | 6087 | 7900 | 6400
191 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 36.1kW | 35000 | 47300 | 40300
192 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 22.1m^{-2} | 4578 | 6000 | 4800
193 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 30kW | 28000 | 37800 | 32200
194 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 30.7kW | 36500 | 256857.1429 | 168285.7143
195 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 11kW | 7260 | 7600 | 6900
196 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 62.5kW | 5000 | 6500 | 5300
197 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 56.7kW | 4800 | 6200 | 5000
198 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 27.3m^{-2} | 5514 | 7200 | 5800
199 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 26.384615384615383kW | 100000 | 120000 | 90000
200 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 30.615384615384617kW | 3800 | 4900 | 4000
201 | Wärmeerzeugung | Luft-Wasser Wärmepumpe | air-water heat pump 60kW | 75000 | 97500 | 71300
202 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 27kW | 17010 | 17900 | 16200
203 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 54.8kW | 54000 | 72900 | 62100
204 | Stromerzeuger | PV-Anlage | photovolaik plant 20kW | 13000 | 13700 | 12400
205 | Wärmeerzeugung | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 50kW | 47000 | 63500 | 54100
206 | KWK-Erzeugung | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 29.4kW | 46000 | 248571.4286 | 162857.1429
207 | KWK-Erzeugung | Steinkohleheizkraftwerk | hard coal fired cogeneration plant 11400kW | 14250000 | 18525000 | 14962500
208 | KWK-Erzeugung | Gas- und Dampfturbinenkraftwerk | combined cycle gas turbine 11400kW | 11400000 | 14820000 | 11970000
209 | KWK-Erzeugung | Holzhackschnitzel-Retrofit Steinkohleheizkraftwerk | wood chips retro fitted hard coal fired cogeneration plant 11400kW | 14820000 | 19266000 | 15561000
210 | Wärmeerzeugung | Hochtemperatur-Wärmepumpe | high temperature heat pump 4500kW | 3600000 | 4680000 | 3420000
211 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 2000m^{-2} | 280000 | 364000 | 294000
212 | KWK-Erzeugung | Biomethan-BHKW | biomethane CHPU 6250kW | 2970000 | 3861000 | 3118500
213 | KWK-Erzeugung | Altholz-Heizkraftwerk | waste wood heating unit 4650kW | 7750000 | 10075000 | 8137500
214 | Wärmeerzeugung | Holzhackschnitzel-Kessel | wood chips boiler NonekW | 1017000 | 1322100 | 1067900
215 | KWK-Erzeugung | Holzhackschnitzelvergaser-BHKW | wood chips gasification CHPU 8400kW | 15120000 | 19656000 | 15876000
216 | Wärmeerzeugung | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 5000kW | 250000 | 325000 | 262500
217 | KWK-Erzeugung | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 5000kW | 22031400 | 26437700 | 19828300
218 | Wärmeerzeugung | Hochtemperatur-Wärmepumpe | high temperature heat pump 5500kW | 4400000 | 5720000 | 4180000
219 | Wärmeerzeugung | Solarthermieanlage | solar thermal plant 1750m^{-2} | 297500 | 386800 | 312400
220 | Wärmeerzeugung | Holzhackschnitzel-Kessel | wood chips boiler 5150kW | 772500 | 1004300 | 811100
221 | KWK-Erzeugung | Holzhackschnitzelvergaser-BHKW | wood chips gasification CHPU 3570kW | 6426000 | 8353800 | 6747300
222 | Wärmeerzeugung | Luft-Wärmepumpe | heat pump 3300kW | 2640000 | 3432000 | 2508000
223 | Wärmeerzeugung | Holzhackschnitzel-Kessel | wood chips boiler 4670kW | 700500 | 945700 | 805600
224 | Wärmeerzeugung | Erdgas-Kessel | natural gas boiler 3370kW | 170000 | 221000 | 178500
225 | KWK-Erzeugung | Gasturbinen-Heizkraftwerk | gas turbine 3370kW | 2864500 | 3723900 | 3007700
226 | KWK-Erzeugung | Biomethan-Gasturbine mit Dampferzeuger | biomethane gas turbine with steam generator 3370kW | 2931900 | 3811500 | 3078500
227 | Wärmeerzeugung | Holzhackschnitzel-Kessel | wood chips boiler 3370kW | 505500 | 657200 | 530800
228 | KWK-Erzeugung | Holzgas-Gasturbinen-Heizkraftwerk | wood gas gas turbine 3370kW | 1848000 | 2402400 | 1940400
229 | Wärmeerzeugung | Gasbetriebener Dampferzeuger | gas fired steam generator 5kW | 100000 | 130000 | 105000
231 | Wärmeerzeugung | Lichtbogenofen | hard coal direct feed furnace NonekW | 100000 | 50000 | 50000
230 | Wärmeerzeugung |  | electric arc stove NonekW | 50000 | 65000 | 52500
232 | Wärmeerzeugung | Biomethan Direktfeuerung | biomethane direct furnace NonekW | 120000 | 156000 | 126000
233 | Wärmeerzeugung | Holzgas-Direktfeuerung | wood gas direct feed furnace NonekW | 200000 | 260000 | 210000
234 | Wärmeerzeugung | Biomasse Direktfeuerung | biomass direct furnace NonekW | 50000 | 65000 | 52500
235 | Biokraftstoffproduktion | Biomethananlage für NawaRo | BMP_RS_9 | 29004491 | 29004500 | 26104000
236 | Biokraftstoffproduktion | Biomethananlage für Abfall- und Reststoffe | BMP_RW_9 | 50106791 | 50106800 | 45096100
237 | Biokraftstoffproduktion | Bioethanolanlage für Zuckerrüben | BENP_SB_39 | 50997015 | 50997000 | 45897300
238 | Biokraftstoffproduktion | Bioethanolanlage für Getreidestärke | BENP_GS_197 | 254985075 | 254985100 | 229486600
239 | Biokraftstoffproduktion | Bioethanolanlage für Ligoncellulose | BENP_LC_50 | 142290000 | 142290000 | 128061000
240 | Biokraftstoffproduktion | Bioethanolanlage für Rohrzucker | BENP_CS_78 | 85117320 | 85117300 | 76605600
241 | Biokraftstoffproduktion | Rapsmethylestheranlage | RME_77 | 31543750 | 31543800 | 28389400
242 | Biokraftstoffproduktion | Altspeiseölversehterungsanalge | UCOME_25 | 7817700 | 7817700 | 7035900
243 | Biokraftstoffproduktion | Tierfettmethylestheranalge | AFME_51 | 15759000 | 15759000 | 14183100
244 | Biokraftstoffproduktion | Palmölmethylesther | PME_80 | 30900000 | 30900000 | 27810000
245 | Biokraftstoffproduktion | Soyaölmethylsäureesther | SME_79 | 30900000 | 30900000 | 27810000
246 | Biokraftstoffproduktion | Hydrotreating-Anlage für Rapsöl ¦ Dieseloptimiert | HEFA_Diesel_Rape_51 | 58929867 | 58929900 | 53036900
247 | Biokraftstoffproduktion | Hydrotreating-Anlage für Rapsöl ¦ Kerosinoptimiert | HEFA_SAF_Rape_37 | 43819776 | 43819800 | 39437800
248 | Biokraftstoffproduktion | Hydrotreating-Anlage für Palmöl ¦ Dieseloptimiert | HEFA_Diesel_Palm_51 | 58929867 | 58929900 | 53036900
249 | Biokraftstoffproduktion | Hydrotreating-Anlage für Palmöl ¦ Kerosinoptimiert | HEFA_SAF_Palm_36 | 42292224 | 42292200 | 38063000
250 | Biokraftstoffproduktion | Hydrotreating-Anlage für Altspeiseöl ¦ Dieseloptimiert | HEFA_Diesel_Residues_51 | 58929867 | 58929900 | 53036900
251 | Biokraftstoffproduktion | Hydrotreating-Anlage für Altspeiseöl ¦ Kerosinoptimiert | HEFA_SAF_Residues_37 | 43445376 | 43445400 | 39100800
252 | Biokraftstoffproduktion | Synthesegasanalge für feste Biomasse | SNG_63 | 177706115 | 177706100 | 159935500
253 | Biokraftstoffproduktion | Biomass-to-Liquid-Anlage ¦ Dieseloptimiert | BTL_FT_Diesel_Ligno_22 | 84430710 | 84430700 | 75987600
254 | Biokraftstoffproduktion | Biomass-to-Liquid-Anlage ¦ Kerosinoptimiert | BTL_FT_SAF_Ligno_19 | 71370000 | 71370000 | 64233000
255 | Elektrolyse-Synthese-Kraftstoffproduktion | Power-to-Gas - Methanproduktion | PtG_CH4_8 | 42693177 | 34154541.6 | 32019900
256 | Elektrolyse-Synthese-Kraftstoffproduktion | Power-to-Gas - Wasserstoffproduktion | PtG_H2_0 | 22632843.168 | 18106274.5344 | 16974600
257 | Biokraftstoffproduktion | Power-to-Liquid-Produktion ¦ Dieseloptimiert | PTL_FT_Diesel_4 | 7548723 | 6038978.4 | 5661500
258 | Biokraftstoffproduktion | Power-to-Liquid-Produktion ¦ Kerosinoptimiert | PTL_FT_SAF_4 | 6381000 | 5104800 | 4785800
259 | Konventionelle Kraftstoffproduktion | Liquified Petroleoum Gas | LPG_1 | 2 | 2 | 2
260 | Konventionelle Kraftstoffproduktion | Compressed Natrual Gas | CNG_1 | 2 | 2 | 2
261 | Konventionelle Kraftstoffproduktion | Liquified Natrual Gas | LNG_1 | 2 | 2 | 2
262 | Biokraftstoffproduktion | Biomethanolanlage | MEOH_85 | 52865325 | 52865300 | 47578800
263 | Biokraftstoffproduktion | Wasserstoffproduktionsanlage für Biomasse | HPP_BM_2 | 50185389 | 50185400 | 45166900
264 | Biokraftstoffproduktion | verflüssigtes SNG | BTG_LNG_Ligno_63 | 222378641 | 222378600 | 200140800
265 | Biokraftstoffproduktion | verflüssigtes Abfallbiomethan | LNG_Residues_9 | 35561538 | 35561500 | 32005400
266 | Biokraftstoffproduktion | verflüssigtes NawaRo-Biomethan | BMP_RS_L_9 | 35561538 | 35561500 | 32005400
267 | Biokraftstoffproduktion | Power-to-Methanol | PTL_MeOH_1 | 1709829 | 1367863.2 | 1282400
268 | Biokraftstoffproduktion | Methanol aus Schwarzlauge | MeOH_Black liquor_1 | 2082106 | 2082100 | 1873900
269 | Biokraftstoffproduktion | Biomethanol-to-Gasoline | BTL_MTG_Ligno_73 | 223954267 | 223954300 | 201558800
270 | Biokraftstoffproduktion | Ethanol zu Kerosin | ATJ_EtOH_30 | 27355623 | 27355600 | 24620100
271 | Biokraftstoffproduktion | Power-to-liquified-Gas | PTG_LNG_8 | 48709679 | 38967743.2 | 36532300

## Efficiency_CHP
ID | plant design group (German) | plant design name (English) | η_el | η_el 2030 konservative | η_el 2030 maximal
11 | Braunkohle Kraftwerk | Lignite PP_1000MW | 40 | 42 | 44
12 | Steinkohle Kraftwerk | Hard coal PP_800MW | 45 | 45 | 46
13 | GuD-Kraftwerk | CCGT 500MW | 55 | 56 | 57
14 | Gasturbinen-Kraftwerk | GT 200MW | 35 | 36 | 37.5
19 | Biogasanlage (BGA) mit Vor-Ort-Verstromung | BGP 75k PQ1 slurry | 39 | 40 | 41
20 | Biogasanlage (BGA) mit Vor-Ort-Verstromung | BGP 1M PQ2.2 energy crops | 42.5 | 42.5 | 43
21 | Biogasanlage (BGA) mit Vor-Ort-Verstromung | BGP 1M25 PQ2.2 energy crops/manure | 42.5 | 42.5 | 43
22 | Biogasanlage (BGA) mit Vor-Ort-Verstromung | BGP 2M5 PQ5 energy crops/manure | 44 | 44 | 45
23 | Biogasanlage (BGA) mit Vor-Ort-Verstromung | BGP 1M5 PQ2.2 waste | 42.5 | 42.5 | 43
24 | Biomethan-BHWK | BMCHPU_500k_PQ6,7 | 41 | 41 | 42
25 | Biomethan-BHWK | BMCHPU_1M_PQ6,7 | 42.5 | 42.5 | 43
26 | Biomethan-BHWK | BMCHPU_10M_PQ6,7 | 46 | 46 | 47
28 | Biomethan-GUD | CCGT 525M | 55 | 56 | 57
30 | Biomethan-GT | OCGT 320M | 35 | 36 | 37
31 | Holzheizkraftwerk | WPP 4M8 | 35 | 36 | 37
32 | Altholzheizkraftwerk | WWPP 20M | 35 | 36 | 37
33 | Klärschlammvergärung mit Vor-Ort-Verstromung | SSF 30kPE - 45kW | 39 | 40 | 41
34 | Papier-Zellstoff-KWK | PPPP_28M | 35 | 36 | 37
36 | Holzvergaser-BHKW | WG-CHPU 165k | 28.6 | 29.6 | 30.6
37 | Holzvergaser-BHKW | WG-CHPU 68k | 27.4 | 28.4 | 29.4
38 | Holzvergaser-BHKW | WG-CHPU 49k | 26.5 | 27.5 | 28.5
39 | Holzvergaser-BHKW | WG-CHPU 35k | 25.2 | 26.2 | 27.2
50 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 2.4kW | 20 | 22 | 25
54 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 5.5kW | 32 | 33 | 35
61 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 3.5kW | 19 | 21 | 24
63 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 6.1kW | 20 | 22 | 25
68 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 6.6kW | 32 | 33 | 35
76 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 5kW | 20 | 22 | 25
82 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 9.9kW | 33 | 34 | 36
89 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 6.6kW | 20 | 22 | 25
94 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 13kW | 32 | 33 | 35
103 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 8.8kW | 20 | 22 | 25
107 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 17.9kW | 37 | 38 | 39
112 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 10.6kW | 20 | 22 | 25
113 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | micro wood gas CHPU for torrefied wood pellets 23kW | 18 | 20 | 23
117 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 39.38461538461538kW | 39 | 40 | 41
123 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 78.6kW | 24 | 25 | 26
124 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 43.4kW | 23 | 24 | 25
130 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 19.864864864864867kW | 37 | 38 | 39
140 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 34.8kW | 20 | 22 | 25
144 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 23.5kW | 37 | 38 | 39
150 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 13.4kW | 20 | 22 | 25
155 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 25.9kW | 37 | 38 | 39
159 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 28.6kW | 21 | 23 | 26
160 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 22.7kW | 20 | 22 | 25
165 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 25.162162162162165kW | 37 | 38 | 39
174 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 33.8kW | 20 | 22 | 25
182 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 16.1kW | 24 | 25 | 26
187 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 15.666666666666666kW | 36 | 37 | 38
194 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 30.7kW | 20 | 22 | 25
199 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 26.384615384615383kW | 39 | 40 | 41
206 | Mikro-Holzgas-BHKW für torrefizierte Holzpellets | wood gas CHPU for wood pellets 29.4kW | 25 | 26 | 27
207 | Steinkohleheizkraftwerk | hard coal fired cogeneration plant 11400kW | 38 | 38 | 38
208 | Gas- und Dampfturbinenkraftwerk | combined cycle gas turbine 11400kW | 40 | 41 | 42
209 | Holzhackschnitzel-Retrofit Steinkohleheizkraftwerk | wood chips retro fitted hard coal fired cogeneration plant 11400kW | 38 | 38 | 38
212 | Biomethan-BHKW | biomethane CHPU 6250kW | 44 | 44 | 45
213 | Altholz-Heizkraftwerk | waste wood heating unit 4650kW | 20 | 22 | 25
215 | Holzhackschnitzelvergaser-BHKW | wood chips gasification CHPU 8400kW | 30 | 31 | 33
217 | PEM-Brennstoffzelle | gas fired PEM fuel cell 5000kW | 47 | 48 | 50
221 | Holzhackschnitzelvergaser-BHKW | wood chips gasification CHPU 3570kW | 25 | 26 | 27
225 | Gasturbinen-Heizkraftwerk | gas turbine 3370kW | 14 | 15 | 16
226 | Biomethan-Gasturbine mit Dampferzeuger | biomethane gas turbine with steam generator 3370kW | 14 | 15 | 16
228 | Holzgas-Gasturbinen-Heizkraftwerk | wood gas gas turbine 3370kW | 10.4 | 11 | 12

## Efficiency_Heat
ID | plant design group (German) | plant design name (English) | η_th | η_th 2030 konservativ set as "base" in scenarios | η_th 2030 maximal set as "maximum" in scenarios
40 | Elektroheizung | electric heater 3.5kW | 98 | 98 | 99
47 | Holzpellet-Kessel leicht | wood pellet boiler light 1.7kW | 80 | 78 | 82
49 | Scheitholz-Ofen | log wood stove 5kW | 83 | 80 | 85
51 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 5.5kW | 88 | 88 | 89
52 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 5.9kW | 90 | 90 | 91
57 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 5kW | 75 | 73 | 78
58 | Holzpellet-Kessel leicht | wood pellet boiler light 4.9kW | 80 | 78 | 82
60 | Scheitholz-Vergaserkessel | log wood gasification boiler 20kW | 77 | 75 | 80
64 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 7.5kW | 88 | 88 | 89
65 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 7.4kW | 87 | 88 | 89
66 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 7kW | 90 | 90 | 91
73 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 7.5kW | 75 | 73 | 78
74 | Holzpellet-Kessel leicht | wood pellet boiler light 6.2kW | 80 | 78 | 82
77 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 11.1kW | 89 | 89 | 90
78 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 10.2kW | 88 | 88 | 89
79 | Scheitholz-Ofen | log wood stove 8kW | 73 | 70 | 76
80 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 10.5kW | 91 | 91 | 92
86 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 10.5kW | 76 | 74 | 79
87 | Holzpellet-Kessel leicht | wood pellet boiler light 9.6kW | 81 | 79 | 83
90 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 15.3kW | 88 | 88 | 89
91 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 13.8kW | 87 | 88 | 89
92 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 13.9kW | 90 | 90 | 91
99 | Scheitholz-Ofen | log wood stove 9kW | 77 | 75 | 80
100 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 14.9kW | 75 | 73 | 78
101 | Holzpellet-Kessel leicht | wood pellet boiler light 12.3kW | 80 | 78 | 82
104 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 21.7kW | 90 | 90 | 91
105 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 19kW | 91 | 91 | 92
110 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 20kW | 79 | 77 | 82
114 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 82.5kW | 88 | 88 | 89
115 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 87.4kW | 89 | 89 | 90
118 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 54.61538461538462kW | 87 | 88 | 89
121 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 70.1kW | 78 | 77 | 82
127 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 44.9kW | 88 | 88 | 89
128 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 33kW | 86 | 86 | 87
131 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 19.135135135135133kW | 85 | 85 | 86
135 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 44.9kW | 75 | 73 | 78
138 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 23kW | 77 | 75 | 80
141 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 25.4kW | 88 | 88 | 89
142 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 25kW | 90 | 90 | 91
147 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 25.9kW | 78 | 77 | 82
148 | Scheitholz-Vergaserkessel | log wood gasification boiler 30kW | 79 | 78 | 81
152 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 31.3kW | 90 | 90 | 91
153 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 28kW | 92 | 90 | 91
157 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 31kW | 80 | 79 | 83
158 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 27kW | 80 | 79 | 83
162 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 48.3kW | 87 | 88 | 89
163 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 37.6kW | 88 | 88 | 89
166 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 28.837837837837835kW | 86 | 88 | 89
169 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 35kW | 77 | 75 | 80
171 | Holzhackschnitzel-Kessel | wood chips boiler 35.6kW | 76 | 74 | 78
173 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 33.8kW | 72 | 75 | 80
176 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 44.8kW | 86 | 88 | 89
177 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 40.6kW | 87 | 88 | 89
180 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 37kW | 77 | 75 | 80
181 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 42.3kW | 78 | 77 | 82
184 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 35kW | 83 | 85 | 86
185 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 31.7kW | 84 | 85 | 86
188 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 14.333333333333334kW | 83 | 85 | 86
191 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 36.1kW | 73 | 73 | 78
193 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 30kW | 70 | 73 | 78
196 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 62.5kW | 88 | 88 | 89
197 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 56.7kW | 89 | 88 | 89
200 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 30.615384615384617kW | 87 | 88 | 89
203 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 54.8kW | 79 | 78 | 81
205 | Holzpellet integrierter Kessel | wood pellet integrated boiler 50kW | 70 | 73 | 78
214 | Holzhackschnitzel-Kessel | wood chips boiler NonekW | 75 | 73 | 78
216 | Gasbrennwert-Kessel | gas condensing boiler 5000kW | 85 | 85 | 86
220 | Holzhackschnitzel-Kessel | wood chips boiler 5150kW | 75 | 73 | 77
223 | Holzhackschnitzel-Kessel | wood chips boiler 4670kW | 70 | 73 | 77
224 | Erdgas-Kessel | natural gas boiler 3370kW | 75 | 75 | 77
227 | Holzhackschnitzel-Kessel | wood chips boiler 3370kW | 65 | 70 | 75
229 | Gasbetriebener Dampferzeuger | gas fired steam generator 5kW | 100 | 100 | 100
230 | Steinkohle Direktfeuerung | hard coal direct feed furnace NonekW | 100 | 100 | 100
231 | Lichtbogenofen | electric arc stove NonekW | 100 | 100 | 100
232 | Biomethan Direktfeuerung | biomethane direct furnace NonekW | 100 | 100 | 100
233 | Holzgas-Direktfeuerung | wood gas direct feed furnace NonekW | 85 | 86 | 87
234 | Biomasse Direktfeuerung | biomass direct furnace NonekW | 100 | 100 | 100

## COP_Heat pumps
ID | plant design group (German) | plant design name (English) | Annual performance factor (APR) | COP 2030 conservative | COP 2030 maximal
42 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 4kW | 2.8 | 2.5 | 3.5
44 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 3kW | 3.1 | 2.5 | 3.5
55 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 5kW | 2.9 | 2.5 | 3.5
69 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 7,5kW | 2.8 | 2.6 | 3.6
71 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 4,5kW | 3.2 | 2.5 | 3.5
83 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 10kW | 2.9 | 2.6 | 3.6
85 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 6kW | 3.3 | 2.5 | 3.5
95 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 15kW | 2.8 | 2.7 | 3.7
97 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 9kW | 3.2 | 2.6 | 3.6
108 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 20kW | 3.3 | 2.7 | 3.7
119 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 80kW | 3.2 | 3 | 4
125 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 50kW | 3.5 | 3 | 4
132 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 40kW | 3.5 | 3 | 4
137 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 30kW | 3.7 | 3 | 4
145 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 25kW | 3.3 | 2.8 | 2.7
151 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 12kW | 3.6 | 2.9 | 3.9
167 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 45kW | 3.7 | 3 | 4
189 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Air-water heat pump 35kW | 3.7 | 3 | 4
201 | Luft-Wasser Wärmepumpe | Luft-Wasser Wärmepumpe 60kW | 3.7 | 3 | 4
210 | Hochtemperatur-Wärmepumpe | High-temperature heat pump 4500kW | 2.5 | 2 | 3
218 | Hochtemperatur-Wärmepumpe | High-temperature heat pump 5500kW | 2 | 1.5 | 2.3
222 | Luft-Wärmepumpe | heat pump 3300kW | 2.5 | 2.3 | 3.3

## Efficiency_fuels
ID | plant design group (German) | plant design name (English) | η_chem | η_chem 2030 consvervative | η_chem 2030 maximal
235 | Biomethananlage für NawaRo | BMP_RS_9 | 56 | 59 | 62
236 | Biomethananlage für Abfall- und Reststoffe | BMP_RW_9 | 56 | 59 | 62
237 | Bioethanolanlage für Zuckerrüben | BENP_SB_39 | 60 | 61.5 | 63
238 | Bioethanolanlage für Getreidestärke | BENP_GS_197 | 48 | 49.5 | 50
239 | Bioethanolanlage für Ligoncellulose | BENP_LC_50 | 22 | 28 | 35
240 | Bioethanolanlage für Rohrzucker | BENP_CS_78 | 36 | 36 | 36
241 | Rapsmethylestheranlage | RME_77 | 59 | 59.5 | 62
242 | Altspeiseölversehterungsanalge | UCOME_25 | 93 | 93.5 | 94
243 | Tierfettmethylestheranalge | AFME_51 | 93 | 93.5 | 94
244 | Palmölmethylesther | PME_80 | 93 | 93.5 | 94
245 | Soyaölmethylsäureesther | SME_79 | 93 | 93.5 | 94
246 | Hydrotreating-Anlage für Rapsöl ¦ Dieseloptimiert | HEFA_Diesel_Rape_51 | 71.5 | 71.5 | 71.5
247 | Hydrotreating-Anlage für Rapsöl ¦ Kerosinoptimiert | HEFA_SAF_Rape_37 | 54.2 | 54.2 | 54.2
248 | Hydrotreating-Anlage für Palmöl ¦ Dieseloptimiert | HEFA_Diesel_Palm_51 | 71.5 | 71.5 | 71.5
249 | Hydrotreating-Anlage für Palmöl ¦ Kerosinoptimiert | HEFA_SAF_Palm_36 | 57.9 | 57.9 | 57.9
250 | Hydrotreating-Anlage für Altspeiseöl ¦ Dieseloptimiert | HEFA_Diesel_Residues_51 | 71.5 | 71.5 | 71.5
251 | Hydrotreating-Anlage für Altspeiseöl ¦ Kerosinoptimiert | HEFA_SAF_Residues_37 | 54.5 | 54.5 | 54.5
252 | Synthesegasanalge für feste Biomasse | SNG_63 | 53 | 57 | 60
253 | Biomass-to-Liquid-Anlage ¦ Dieseloptimiert | BTL_FT_Diesel_Ligno_22 | 25.8 | 26.5 | 28.2
254 | Biomass-to-Liquid-Anlage ¦ Kerosinoptimiert | BTL_FT_SAF_Ligno_19 | 21.5 | 22.5 | 23.5
255 | Power-to-Gas - Methanproduktion | PtG_CH4_8 | 48 | 50 | 52
256 | Power-to-Gas - Wasserstoffproduktion | PtG_H2_0 | 66.5 | 66.5 | 70
257 | Power-to-Liquid-Produktion ¦ Dieseloptimiert | PTL_FT_Diesel_4 | 25.2 | 26 | 26.7
258 | Power-to-Liquid-Produktion ¦ Kerosinoptimiert | PTL_FT_SAF_4 | 21 | 21.5 | 22.25
262 | Biomethanolanlage | MEOH_85 | 53 | 55 | 57
263 | Wasserstoffproduktionsanlage für Biomasse | HPP_BM_2 | 48 | 55.5 | 63
264 | verflüssigtes SNG | BTG_LNG_Ligno_63 | 53 | 57 | 60
265 | verflüssigtes Abfallbiomethan | LNG_Residues_9 | 56 | 59 | 62
266 | verflüssigtes NawaRo-Biomethan | BMP_RS_L_9 | 56 | 59 | 62
267 | Power-to-Methanol | PTL_MeOH_1 | 42 | 43 | 44.5
268 | Methanol aus Schwarzlauge | MeOH_Black liquor_1 | 42 | 42.5 | 43
269 | Biomethanol-to-Gasoline | BTL_MTG_Ligno_73 | 55 | 56 | 57
270 | Ethanol zu Kerosin | ATJ_EtOH_30 | 64 | 65 | 66
271 | Power-to-liquified-Gas | PTG_LNG_8 | 48 | 50 | 52