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Table S1: Colistin minimum inhibitory concentrations (MIC) as determined by Vitek and Etest for 100 Enterobacter isolates.
	MIC (mg/mL, Etest)
	MIC (mg/mL, Vitek)

	
	<=0.5
	4
	8
	>=16

	0.19
	1
	0
	0
	0

	0.25
	1
	0
	0
	0

	0.38
	8
	0
	0
	0

	0.5
	4
	0
	0
	0

	24
	0
	1
	0
	0

	48
	0
	0
	0
	4

	64
	0
	0
	1
	2

	96
	0
	0
	0
	2

	128
	0
	0
	0
	1

	192
	0
	0
	0
	3

	256
	0
	0
	0
	17

	384
	0
	0
	0
	9

	512
	0
	0
	0
	12

	768
	0
	0
	0
	5

	>1024
	0
	0
	0
	29
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