Supplementary Files 1-4

Contents

Supplementary File 1. Adapted IPCAF questionnaire	3

Supplementary File 2. Characteristics of the long-term care facilities questionnaire	52

Supplementary File 3. Example Feedback Report	56

Supplementary File 4. IPCAF user feedback questionnaire	61

# Supplementary File 1. Adapted IPCAF questionnaire

Please note that both the original Dutch terms and their English translations are included for clarification

| The IPCAF questionnaire Instructions: The English version is shown on the left and the Dutch version on the right. Please answer all questions as completely as possible. |  |  |  | De IPCAF vragenlijst Instructies Voor elke vraag staat de Engelse versie aan de linkerkant en de Nederlandse versie aan de rechterkant. Beantwoord alstublieft alle vragen zo volledig mogelijk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Core component 1: Infection Prevention and Control (IPC) programme |  |  |  | Kerncomponent 1: Infectiepreventie en -bestrijding (IPC) -programma |  |  |
| Question | Answer | Score | Adjustments in Dutch version | Vraag | Antwoord | Score |
| 1. Do you have an IPC programme?3 Choose one answer | □ No | 0 |  | 1. Is er een IPC-programma voor uw instelling opgesteld? 3 Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, without clearly defined objectives | 5 |  |  | □ Ja, maar de doelstellingen zijn niet gedefinieerd | 5 |
|  | □ Yes, with clearly defined objectives and annual activity plan | 10 |  |  | □ Ja, de doelstellingen zijn gedefinieerd EN bevat een jaarlijks activiteitenplan | 10 |
| 2. Is the IPC programme supported by an IPC team comprising of IPC professionals?4 Choose one answer | □ No | 0 | A few examples of IPC professionals were added to clarify the question. | 2. Wordt het IPC-programma ondersteund door een infectiepreventie (IP) team?4 Kies één antwoord Toelichting bijv. aandachtsvelders/ hygiëne kwaliteitsmedewerkers (HKM-ers)/taken deskundigen of deskundige infectiepreventie | □ Nee | 0 |
|  | □ Not a team, only an IPC focal person | 5 |  |  | □ Geen team maar één persoon | 5 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 3. Does the IPC team have at least one full-time IPC professional or equivalent (nurse or doctor working 100% in IPC) available? Choose one answer | □ No IPC professional available | 0 | A few examples of IPC professionals were added to clarify the question. | 3. Heeft het infectiepreventieteam minimaal één IP deskundige met fulltime IP aanstelling of iemand anders die fulltime voor IP beschikbaar is ? Kies één antwoord Bijv. deskundigen infectiepreventie/aandachtsvelders/ hygienekwaliteitsmedewerkers | □ Nee, geen IP deskundige beschikbaar | 0 |
|  | □ No, only a part-time IPC professional available | 2.5 |  |  | □ Nee, alleen parttime beschikbaar | 2.5 |
|  | □ Yes, one per > 250 beds | 5 |  |  | □ Ja, één per >250 bedden | 5 |
|  | □ Yes, one per ≤ 250 beds | 10 |  |  | □ Ja, één per <250 bedden | 10 |
| 4. Does the IPC team or focal person have dedicated time for IPC activities? | □ No | 0 |  | 4. Krijgt het IPC-team of aandachtsvelders/hygiene kwaliteitsmedewerker tijd alleen voor IPC taken? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 5. Does the IPC team include both doctors and nurses? | □ No | 0 |  | 5. Zitten er specialisten ouderengeneeskunde/huisartsen en verpleegkundigen in het infectiepreventieteam? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 6. Do you have an IPC committee5 actively supporting the IPC team? | □ No | 0 |  | 6. Heeft uw verpleeghuis een infectiepreventiecommissie5 die actief het IPC team ondersteund? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 7. Are any of the following professional groups represented/included in the IPC committee? |  |  |  | 7. Welke volgende deskundigen zijn onderdeel van de infectiecommissie? |  |  |
| Senior facility leadership (for example, administrative director, chief executive officer [CEO], medical director) | □ No | 0 |  | Senior management (medisch manager en/of verpleegkundig manager) | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| Senior clinical staff (for example, physician, nurse) | □ No |  |  | Senior zorgprofessionals (specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist) | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Facility management (for example, biosafety, waste, and those tasked with addressing water, sanitation, and hygiene [WASH]) | □ No | 0 |  | Facilitair management (bijv. biosafety, afvalbeheer en servicemedewerker (water/ sanitair) | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| 8. Do you have clearly defined IPC objectives (that is, in specific critical areas)? Choose one answer | □ No | 0 |  | 8. Zijn er in uw instelling duidelijk gedefinieerde IPC-doelstellingen (op specifieke kritieke gebieden)? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, IPC objectives only | 2.5 |  |  | □ Ja, alleen voor IPC-doelstellingen | 2.5 |
|  | □ Yes, IPC objectives and measurable outcome indicators (that is, adequate measures for improvement) | 5 |  |  | □ Ja, voor IPC-doelstellingen EN meetbare resultaat indicatoren (adequate verbetermaatregelen) | 5 |
|  | □ Yes, IPC objectives, measurable outcome indicators and set future targets | 10 |  |  | □ Ja, voor IPC-doelstellingen , meetbare resultaat indicatoren EN ook voor de doelstellingen in de toekomst | 10 |
| 9. Does the senior facility leadership show clear commitment and support for the IPC programme: |  |  |  | 9. Wordt het IPC-programma gesteund door de management? |  |  |
| By an allocated budget specifically for the IPC programme (that is, covering IPC activities, including salaries)? | □ Yes □ No | 5 0 |  | Door middel van toegewezen budget voor het IPC-programma activiteiten (incl. salarissen) | □ Ja □ Nee | 5 0 |
| By demonstrable support for IPC objectives and indicators within the facility (for example, at executive level meetings, executive rounds, participation in morbidity and mortality meetings)? | □ Yes □ No | 5 0 |  | Door aantoonbare ondersteuning voor de IPC- doelstellingen te geven binnen het verpleeghuis, (bijv. tijdens de directievergaderingen of de bestuursbezoeken, deelname aan multidisciplinair overleg MDO/ mortaliteit en morbiditeit- besprekingen) | □ Ja □ Nee | 5 0 |
| 10. Does your facility have microbiological laboratory support (either present on or off site) for routine day-to-day use? Choose one answer | □ No | 0 |  | 10. Maakt uw verpleeghuis gebruik van microbiologische laboratoriumondersteuning (in huis of extern) voor het routinematig, dagelijks, onderzoek? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, but not delivering results reliably (timely and of sufficient quality) | 5 |  |  | □ Ja, maar krijgt de resultaten niet op betrouwbare manier (niet op tijd en/of onvoldoende kwaliteit) | 5 |
|  | □ Yes, and delivering results reliably (timely and of sufficient quality) | 10 |  |  | □ Ja, en krijgt de resultaten op betrouwbare manier (op tijd en/of en voldoende kwaliteit) | 10 |
| Subtotal score |  | /100 |  | Subtotaal |  | /100 |
| 3) IPC programmes should have clearly defined objectives based on local epidemiology and priorities according to risk assessment, and defined functions and activities that align with and contribute towards the prevention of health care-associated infections and antimicrobial resistance in health care. They should also include dedicated, trained IPC professionals. See the WHO Guidelines on core components of IPC programmes at the national and acute health care facility level for more information (http://www.who.int/infection-prevention/publications/core-components/en/, accessed 13 April 2018) 4) IPC professional: medical or nursing staff trained in a certified IPC course. 5) An IPC committee is a multidisciplinary group with interested stakeholders across the facility, which interacts with and advises the IPC team. An IPC team includes dedicated IPC professionals who are responsible for the IPC programme |  |  |  | 3) IP programma’s dienen heldere en specifiek geformuleerde doelstellingen te hebben die zijn afgestemd op de lokale epidemiologische situatie en de prioriteiten die uit een risicobeoordeling voortvloeien. Daarnaast moeten ze vastgelegde taken en activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van zorggerelateerde infecties en het tegengaan van antimicrobiele resistentie binnen de zorginstelling. Ook is het essentieel dat in het programma speciaal opgeleide en toegewijde IP-professionals worden opgenomen. Meer informatie hierover is te vinden in de WHO-richtlijn core components of IPC programmes at the national and acute health care facility level for more information (http://www.who.int/infection-prevention/publications/core-components/en/ 4) IP-professional: medisch of verplegend personeel dat een gecertificeerd IP-opleiding heeft afgerond 5) Een Infectiepreventiecommissie is een multidisciplinair team met betrokkenen uit de gehele instelling, dat samenwerkt en advies geeft aan het IP-team. Een IP-team bestaat uit toegewijde IP-professionals die verantwoordelijk zijn voor het IP-programma. |  |  |

| Core component 2: Infection Prevention and Control (IPC) guidelines |  |  |  | Kerncomponent 2: Infectiepreventie en -bestrijding (IPC) -protocollen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question | Answer | Score | Adjustments in Dutch version | Vraag | Antwoord | Score |
| 1. Does your facility have the expertise (in IPC and/or infectious diseases) for developing or adapting guidelines? | □ No | 0 |  | 1. Heeft uw verpleeghuis expertise in infectiepreventie en/of infectieziektes om de richtlijnen te ontwikkelen of aan te passen? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 7.5 |  |  | □ Ja | 7.5 |
| 2. Does your facility have guidelines available for: |  |  |  | 2. Is er een (actueel) protocol aanwezig voor: |  |  |
| Standard precautions? | □ No | 0 |  | Standaard voorzorgsmaatregelen | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Hand hygiene? | □ No | 0 |  | Handhygiëne | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Transmission-based precautions?6 | □ No | 0 |  | Isolatiemaatregelen6 | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Outbreak management and preparedness? | □ No | 0 |  | Uitbraakmanagement | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Prevention of surgical site infection?7 | □ No | 0 |  | Preventie van postoperatieve infecties7 | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Prevention of vascular catheter-associated bloodstream infections? | □ No | 0 | The response option “not applicable (N/A)”was added and was the only valid answer. This answer (N/A) was excluded from the scoring calculations. | Preventie van vasculaire katheter gerelateerde bloedinfecties | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
|  | X Not applicable in Dutch LTCFs |  |  |  | X NVT in de verpleeghuizen in Nederland | - |
| Prevention of hospital-acquired pneumonia ([HAP]; all types of HAP, including (but not exclusively) ventilator-associated pneumonia)? | □ No | 0 | The response option “not applicable (N/A)”was added and was the only valid answer. This answer (N/A) was excluded from the scoring calculations. | Preventie van ziekenhuis gerelateerde pneumonie (inclusief maar niet uitsluitend beademing gerelateerde infectie) | □ Nee | 0 |
|  | □Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
|  | X Not applicable in Dutch LTCFs | - |  |  | X NVT in de verpleeghuizen in Nederland | - |
| Prevention of lower respiratory tract infection | □ No □ Yes This guideline focuses on vulnerable elderly individuals with (suspected) lower respiratory tract infections (LRTI), regardless of their place of residence. However it does not address vulnerable elderly individuals in hospital settings who have LRTI or pneumonia32 This guideline emphasizes LRTI and does not limit itself to pneumonia, as the diagnosis of pneumonia in vulnerable elderly patients is often uncertain. While radiographic imaging is considered the gold standard for diagnosing pneumonia, it is often not feasible to transfer vulnerable elderly individuals to hospital for X-ray. Additionally, the diagnostic accuracy of chest X-rays in (vulnerable) elderly individuals is subject to debate. Furthermore, laboratory diagnostics are often not available within a few hours. Source: Verenso, the Dutch Association of Elderly Care Physician guideline Lower Respiratory Tract Infections | - | This option, tailored to Dutch LTCFs was introduced regarding the availability of a guideline on the “prevention of lower respiratory tract infection”, with response options: “yes/no”. These answer (yes/no) were excluded from the scoring calculations. | Preventie van lage luchtweginfectie/pneumoniae Deze richtlijn richt zich op kwetsbare ouderen met (verdenking op) een lage luchtweginfectie, ongeacht hun verblijfplaats maar richt zich niet op kwetsbare ouderen in het ziekenhuis met een lage luchtweginfectie/pneumonie 32 Deze richtlijn richt zich op lage en beperkt zich niet tot pneumoniën omdat de diagnose pneumonie bij kwetsbare ouderen veelal niet met zekerheid wordt gesteld. Röntgenonderzoek is de gouden standaard voor het vaststellen van een pneumonie, het is echter in veel gevallen niet haalbaar of wenselijk om kwetsbare ouderen per direct naar het ziekenhuis te sturen voor röntgenonderzoek. Daarnaast staat de diagnostische accuratesse van een longfoto bij (kwetsbare) ouderen ter discussie. Verder is vaak niet binnen een paar uur laboratoriumdiagnostiek voorhanden. (bron Verenso lage luchtweginfectie) | □ Nee | - |
|  |  |  |  |  | □ Ja |  |
| Prevention of catheter-associated urinary tract infections? | □ No | 0 |  | Preventie van katheter gerelateerde UWI’s | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Prevention of transmission of multidrug-resistant (MDR) pathogens? | □ No | 0 |  | Preventie van verspreiding van bij Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Disinfection and sterilization? | □ No | 0 |  | Desinfectie en sterilisatie | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Health care worker protection and safety8 | □ No | 0 |  | Bescherming en veiligheid van de zorgmedewerker8 | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Injection safety? | □ No | 0 |  | Gebruik veilige naalden en veilige afvoer/ Prik/snij/bijt/spat accidenten | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Waste management? | □ No | 0 |  | Afvalverwerking | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Antibiotic stewardship?9 | □ No | 0 |  | Antibiotic stewardship9 | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| 3. Are the guidelines in your facility consistent with national/international guidelines (if they exist)? | □ No | 0 |  | 3. Zijn de protocollen afgeleid van de landelijk vastgestelde normen/richtlijnen? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 4. Is implementation of the guidelines adapted10 according to the local needs and resources while maintaining key IPC standards? | □ No | 0 |  | 4. Is de implementatie van de protocollen aan de eigen behoeftes en middelen van het verpleeghuis aangepast10 en de belangrijkste IPC-standaarden zijn overeind gebleven? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 5. Are frontline health care workers involved in both planning and executing the implementation of IPC guidelines in addition to IPC personnel? | □ No | 0 |  | 5. Worden de eerstelijnszorgmedewerkers betrokken bij zowel de planning EN uitvoering van de implementatie van IPC-richtlijnen naast het IPC-team? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 6. Are relevant stakeholders (for example, lead doctors and nurses, hospital managers, quality management) involved in the development and adaptation of the IPC guidelines in addition to IPC personnel? | □ No | 0 |  | 6. Worden de relevante stakeholders (specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, management en kwaliteit) betrokken in zowel de ontwikkeling EN uitvoering van de implementatie van IPC-richtlijnen naast het IPC-team? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 7.5 |  |  | □ Ja | 7.5 |
| 7. Do health care workers receive specific training related to new or updated IPC guidelines introduced in the facility? | □ No | 0 |  | 7. Is er infectiepreventie (na)scholing voor de specialisten ouderengeneeskunde en/of het verzorgend personeel m.b.t. nieuwe of aangepaste IPC-richtlijnen? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 8. Do you regularly monitor the implementation of at least some of the IPC guidelines in your facility? | □ No | 0 |  | 8. Wordt de implementatie van de IPC-richtlijnen regelmatig gemonitord? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| Subtotal score |  | /100 |  | Subtotaal |  | /95 |
| - Transmission-based Precautions are to be used in addition to Standard Precautions for patients who may be infected or colonized with certain infectious agents for which additional precautions are needed to prevent infection transmission. They are based on the routes of transmission of specific pathogens (for example, contact versus droplets). More information can be found in the United States Centers for Disease Control and Prevention Guidelines for Isolation Precautions (https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/isolation-guidelines.pdf, accessed 13 April 2018). - If no surgical interventions are undertaken at your facility, choose answer “Yes”. - Includes aspects of improving working conditions, detection of occupational diseases, health surveillance of workers, pre-employment screening and vaccinations. - Refers to the appropriate use of antimicrobials to improve patient outcomes while minimizing the development and spread of resistance. More information can be found in the WHO Global Framework for Development & Stewardship to Combat Antimicrobial Resistance (http://www.who.int/phi/implementation/research/UpdatedRoadmap-Global-Framework-for-Development-Stewardship-tocombatAMR_2017_11_03.pdf?ua=1, accessed 29 March 2018). - IPC team carefully reviews guidelines to prioritize activities according to needs and resources while maintaining key IPC standards. 32) Dutch Elderly Care Physicians (Verenso) Guideline Lower Resiparatory Tract Infections in vulnerable older adults; which resident -centered measures are effective in preventing lower respiratory tract infections in vulnerable older adults? Recommendations - Provide oral care according to the Verenso guideline on Oral Care - Pay attention to recognizing residents who aspirate (see alarm symptoms) If necessary, perform a water swallow test to detect dysphagia and consult a speech and language therapist for screening, diagnosis, and treatment of dysphagia. - Be extra vigilant for the development of a lower respiratory tract infection (LRTI) after a significant aspiration event and start antimicrobial treatment (see chapter on Antimicrobial Therapy) if LRTI is suspected. After significant aspiration, conduct additional monitoring 2–3 times daily in the following days (temperature, respiratory rate, overall condition). - If possible, reduce chronic use of medication that may impair consciousness, coughing, or swallowing function. - If tube feeding is indicated, consider a PEG tube instead of a nasogastric tube if: - long-term tube feeding is needed; and there is a prolonged elevated risk of swallowing disorders, such as in patients with stroke. |  |  |  | 6) Voorzorgsmaatregelen gebaseerd op transmissie moeten worden toegepast naast standaard voorzorgsmaatregelen bij patiënten die mogelijk zijn geïnfecteerd of gekoloniseerd met bepaalde infectieuze infecties waarvoor extra maatregelen nodig zijn om overdracht te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op de transmissie routes van specifieke ziekteverwekkers bijv. contact versus druppels). Meer informatie is te vinden in de richtlijnen voor isolatievoorzorgsmaatregelen van SRI. 7) Als er in uw faciliteit geen chirurgische ingrepen worden uitgevoerd, kies dan het antwoord “Ja”. 8) Bevat aspecten zoals het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het opsporen van beroepsziekten, monitoring van de gezondheid van de medewerkers, aanstellingskeuringen en vaccinaties. 9) Verwijst naar het juist gebruik van antimicrobiele middelen om de therapieresultaat van de patienten te verbeteren en tegelijkertijd de ontwikkeling en toename van resistentie te minimaliseren. Meer informatie Nederlandse animicrobiele middelen is te vinden in: Richtlijnen antimicrobiële resistentie ¦ RIVM 10) Het IP-team beoordeelt zorgvuldig de richtlijnen om activiteiten en prioriteiten op basis van behoeften en beschikbare middelen, terwijl de belangrijkste IP-normen behouden blijven. 32) Verenso Lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen Welke patiëntgebonden maatregelen zijn bij kwetsbare ouderen zinvol ter preventie van lage luchtweginfecties? Aanbevelingen • Voer mondzorg uit conform de Verenso [1]-richtlijn Mondzorg. • Wees alert op het herkennen van patiënten die aspireren (zie alarmsymptomen). Voer eventueel een watersliktest uit voor het detecteren van dysfagie en consulteer zo nodig een logopedist voor screening, diagnostiek en behandeling van dysfagie • Wees extra alert op het ontwikkelen van een LLWI na een heftige aspiratie en begin met een antimicrobiële behandeling (zie hoofdstuk Antimicrobiële behandeling) als er een verdenking op LLWI is. Laat na een heftige aspiratie 2 à 3 daags extra controles uitvoeren in de dagen daarna (temperatuur, ademfrequentie, algeheel ziek zijn). • Verminder, indien mogelijk, chronisch gebruik van medicatie die het bewustzijn, het ophoesten of de slikfunctie kan verminderen. • Als een sonde is geïndiceerd, overweeg een PEG-sonde in plaats van een neusmaagsonde als: - een sonde langdurig is geïndiceerdén - er een langdurig verhoogd risico is op slikstoornissen, zoals bij CVA-patiënten. |  |  |

| Core component 3: Infection Prevention and Control (IPC) education and training |  |  |  | Kerncomponent 3: Infectiepreventie en -bestrijding (IPC) opleiding en nascholing |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question | Answer | Score | Adjustments in Dutch version | Question | Answer | Score |
| 1. Are there personnel with the IPC expertise (in IPC and/or infectious diseases) to lead IPC training? | □ No | 0 |  | 1. Is er personeel in uw verpleeghuis met expertise in IPC en/of infectieziektes om de (na)scholingen te organiseren? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 2. Are there additional non-IPC personnel with adequate skills to serve as trainers and mentors (for example, link nurses or doctors, champions)? Choose one answer | □ No | 0 |  | 2. Is er ander personeel (geen IPC deskundig) in uw verpleeghuis dat voldoende vaardigheden hebben om als trainers of mentoren te functioneren? (Bijv. verpleegkundigen of specialisten ouderengeneeskunde) | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 3. How frequently do health care workers receive training regarding IPC in your facility? Choose one answer | □ Never or rarely | 0 |  | 3. Hoe vaak is er IPC-scholing voor de zorgmedewerkers? Kies één antwoord | □ Zelden of nooit | 0 |
|  | □ New employee orientation only for health care workers | 5 |  |  | □ Zorgmedewerkers krijgen scholing tijdens het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers | 5 |
|  | □ New employee orientation and regular (at least annually) IPC training for health care workers offered but not mandatory | 10 |  |  | □ Zorgmedewerkers krijgen scholing tijdens het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers EN krijgen minimaal jaarlijks een vrijwillige IPC-scholing | 10 |
|  | □ New employee orientation and regular (at least annually) mandatory IPC training for all health care workers | 15 |  |  | □ Zorgmedewerkers krijgen scholing tijdens het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers EN krijgen minimaal jaarlijks een verplichte IPC-scholing | 15 |
| 4. How frequently do cleaners and other personnel directly involved in patient care receive training regarding IPC in your facility? Choose one answer | □ Never or rarely | 0 |  | 4. Hoe vaak krijgen de schoonmakers of andere medewerkers die direct betrokken in cliëntenzorg zijn, IPC scholing? Kies één antwoord | □ Zelden of nooit | 0 |
|  | □ New employee orientation only for other personnel | 5 |  |  | □ Tijdens het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers | 5 |
|  | □ New employee orientation and regular (at least annually) training for other personnel offered but not mandatory | 10 |  |  | □ Tijdens het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers EN krijgen minimaal jaarlijks een vrijwillige IPC-scholing | 10 |
|  | □ New employee orientation and regular (at least annually) mandatory IPC training for other personnel | 15 |  |  | □ Tijdens het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers EN krijgen minimaal jaarlijks een verplichte IPC-scholing | 15 |
| 5. Does administrative and managerial staff receive general training regarding IPC in your facility? Choose one answer | □ No | 0 |  | - Krijgt het administratieve en het leidinggevend personeel algemeen scholing m.b.t. IPC? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 6. How are health care workers and other personnel trained? Choose one answer | □ No training available | 0 |  | - Hoe wordt het zorgpersoneel en ander personeel getraind? | □ Geen training beschikbaar | 0 |
|  | □ Using written information and/or oral instruction and/or e-learning only | 5 |  |  | □ Training bevat schriftelijke informatie en/of mondelinge presentatie en/of e-learning | 5 |
|  | □ Includes additional interactive training sessions (for example, simulation and/or bedside training) | 10 |  |  | □ Training bevat naast de hierboven genoemde opties ook interactieve training (bijv. oefenen aan het bed) | 10 |
| 7. Are there periodic evaluations of the effectiveness of training programmes (for example, hand hygiene audits, other checks on knowledge)? Choose one answer | □ No | 0 |  | - Worden er periodieke steekproeven (bijvoorbeeld interne of externe audits/quickscans) voor de effectiviteit van de training programma’s gehouden? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, but not regularly | 5 |  |  | □ Ja, maar niet regelmatig | 5 |
|  | □ Yes, regularly (at least annually) | 10 |  |  | □ Ja, regelmatig (minimaal jaarlijks) | 10 |
| 8. Is IPC training integrated in the clinical practice and training of other specialties (for example, training of surgeons involves aspects of IPC)? Choose one answer | □ No | 0 |  | 8. Is de IPC-scholing geïntegreerd in klinische praktijk en scholing van andere specialismen (bijv. scholing van de artsen bevat IPC-onderdelen)? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, in some disciplines | 5 |  |  | □ Ja, voor sommige disciplines | 5 |
|  | □ Yes, all disciplines | 10 |  |  | □ Ja, voor alle disciplines | 10 |
| 9. Is there specific IPC training for patients or family members to minimize the potential for health care-associated infections (for example, immunosuppressed patients, patients with invasive devices, patients with multidrug-resistant infections)? | □ No | 0 |  | 9. Is er in uw verpleeghuis IPC-scholing voor de bewoners of familieleden m.b.t. het vóórkomen van zorginfecties? (bijvoorbeeld voor immunogecomprimeerde patiënten of patiënten met een invasieve behandeling of patiënten met multiresistente infecties) | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 10. Is ongoing development/education offered for IPC staff (for example, by regularly attending conferences, courses)? | □ No | 0 |  | 10. Zijn er mogelijkheden voor het IPC-personeel om zich continu te ontwikkelen/scholen bijv. aan congressen of cursussen deel te nemen? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| Subtotal score |  | /100 |  | Subtotaal |  | /100 |

| Core component 4: Health care-associated infection (HAI) surveillance |  |  |  | Kerncomponent 4: Surveillance zorggerelateerde infecties |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question | Answer | Score | Adjustments in Dutch version | Question | Answer | Score |
| Organization of surveillance |  |  |  | Organisatie van surveillance |  |  |
| 1. Is surveillance a defined component of your IPC programme? | □ No | 0 |  | 1. Behoort surveillance tot het IPC-programma? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 2. Do you have personnel responsible for surveillance activities? | □ No | 0 |  | 2. Heeft u personeel dat verantwoordelijk is voor de surveillance? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 3. Have the professionals responsible for surveillance activities been trained in basic epidemiology, surveillance and IPC (that is, capacity to oversee surveillance methods, data management and interpretation)? | □ No | 0 |  | 3. Krijgt het verantwoordelijke personeel voor de surveillance training voor basis epidemiologie, surveillance en IPC? Bijv. kundigheid om overzicht in surveillance methoden bij te houden, databeheer en data interpretatie | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 4. Do you have informatics/IT support to conduct your surveillance (for example, equipment, mobile technologies, electronic health records)? | □ No | 0 |  | 4. Is er IT-ondersteuning beschikbaar om de surveillance te ondersteunen? Bijv. apparatuur, mobiele technologie, ECD | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| Priorities for surveillance - defined according to the scope of care |  |  |  | Prioriteiten voor surveillance – gedefineerd op basis van de omvang van de zorg |  |  |
| 5. Do you go through a prioritization exercise to determine the HAIs to be targeted for surveillance according to the local context (that is, identifying infections that are major causes of morbidity and mortality in the facility)?11 | □ No | 0 |  | 5. Maakt u een prioritering voor de zorginfecties die in de surveillance worden geïncludeerd? Bijv. infecties waarbij veel morbiditeit en mortaliteit voorkomen | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 6. In your facility is surveillance conducted for: |  |  |  | 6. In uw instelling wordt surveillance uitgevoerd voor: |  |  |
| Surgical site infections?12 (instructie: If no surgical interventions are undertaken at your facility, choose answer “Yes”.) | □ No | 0 |  | Postoperatieve infecties12 (instructie: Als er in uw faciliteit geen chirurgische ingrepen worden uitgevoerd, kies dan het antwoord “Ja”). | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Device-associated infections (for example, catheter-associated urinary tract infections, central line-associated bloodstream infections, peripheral-line associated bloodstream infections, ventilator-associated pneumonia)? | □ No | 0 |  | Hulpmiddelen gerelateerde infecties bijv. katheters, infuus | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Clinically-defined infections (for example, definitions based only on clinical signs or symptoms in the absence of microbiological testing)? | □ No | 0 |  | Klinisch gedefinieerde infecties Bijv. gebaseerd op klinische verschijnselen en symptomen | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Colonization or infections caused by multidrug-resistant13 pathogens according to your local epidemiological situation? | □ No | 0 |  | BRMO dragerschap13 | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Local priority epidemic-prone infections (for example, norovirus, influenza, tuberculosis [TB], severe acute respiratory syndrome [SARS], Ebola, Lassa fever)? | □ No | 0 |  | Locale prioriteit m.b.t infecties die vatbaar zij voor epidemieën (bijv. Norovirus, influenza, tuberculosis, SARS, Ebola, Lassa)? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Infections in vulnerable populations (for example, neonates, intensive care unit, immunocompromised, burn patients)?14 | □ No | 0 |  | Infecties bij kwetsbare populaties bijv. immunogecomprimeerde cliënten14 | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Infections that may affect health care workers in clinical, laboratory, or other settings (for example, hepatitis B or C, human immunodeficiency virus [HIV], influenza)? | □ No | 0 |  | Infecties waarbij besmettingsgevaar is voor de zorgmedewerkers Bijv. hepatitis B of C, humaan immonodeficientievirus (HIV), influenza | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| 7. Do you regularly evaluate if your surveillance is in line with the current needs and priorities of your facility?11 | □ No | 0 |  | 7. Evalueert u regelmatig of uw gebruikte surveillance aan de huidige behoeften en prioriteiten van uw faciliteit voldoet? 11 | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |

| Methods of surveillance |  |  |  | Surveillance methoden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Do you use reliable surveillance case definitions (defined numerator and denominator according to international definitions [e.g. CDC NHSN/ECDC]15 or if adapted, through an evidence-based adaptation process and expert consultation? | □ No | 0 | National surveillance network SNIV was added as an option. | 8. Maakt u gebruik van betrouwbare internationale surveillance definities (bijv. CDC/ECDC/SNIV)15,33 of aangepaste evidence-based definities? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 9. Do you use standardized data collection methods (for example, active prospective surveillance) according to international surveillance protocols (for example, CDC NHSN/ECDC) or if adapted, through an evidence-based adaptation process and expert consultation? | □ No | 0 | National surveillance network SNIV was added as an option. | 9. Maakt u gebruik van gestandaardiseerde datacollectie methoden gebaseerd op internationale surveillance protocollen (bijv. CDC/ECDC/SNIV) of aangepaste evidence-based protocollen? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 10. Do you have processes in place to regularly review data quality (for example, assessment of case report forms, review of microbiology results, denominator determination, etc.)? | □ No | 0 |  | 10. Maakt u gebruik van de kwaliteitsprocedures om de datakwaliteit regelmatig te beoordelen (bijv. casussen, microbiologische kweekresultaten, noemer gegevens)? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 11. Do you have adequate microbiology and laboratory capacity to support surveillance? Choose one answer | □ No | 0 |  | 11. Beschikt u over voldoende microbiologische en laboratoriumcapaciteit om surveillance te ondersteunen? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, can differentiate gram-positive/negative strains but cannot identify pathogens | 2.5 |  |  | □ Ja, het is mogelijk om grampositieve/negatieve stammen te identificeren maar niet op pathogeen niveau | 2.5 |
|  | □ Yes, can reliably identify pathogens (for example, isolate identification) in a timely manner | 5 |  |  | □ Ja, het is altijd mogelijk om pathogenen te identificeren binnen afzienbare tijd | 5 |
|  | □ Yes, can reliably identify pathogens and antimicrobial drug resistance patterns (that is, susceptibilities) in a timely manner | 10 |  |  | □ Ja, het is altijd mogelijk om pathogenen te identificeren EN ook de antimicrobiële resistentiepatronen uit te werken | 10 |
| Information analysis and dissemination/data use, linkage, and governance |  |  |  | Data-analyse en -verspreiding/gebruik, gegevenskoppeling en -beheer |  |  |
| 12. Are surveillance data used to make tailored unit/facility-based plans for the improvement of IPC practices? | □ No | 0 |  | 12. Wordt surveillance data gebruikt om op maat gemaakte IPC-verbeterplannen te maken voor de afdelingen/instelling? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 13. Do you analyze antimicrobial drug resistance on a regular basis (for example, quarterly/half-yearly/annually)? | □ No | 0 |  | 13. Wordt de resistentie van antimicrobiële middelen regelmatig geanalyseerd (bijv. kwartaal/halfjaarlijks/jaarlijks)? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 14. Do you regularly (for example, quarterly/half-yearly/annually) feedback up-to-date surveillance information to: |  |  |  | 14. Worden de surveillance resultaten regelmatig teruggekoppeld aan: |  |  |
| Frontline health care workers (doctors/nurses)? | □ No | 0 |  | □ specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig (specialist) | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Clinical leaders/heads of department | □ No | 0 |  | □ afdelingsleiders | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| IPC committee | □ No | 0 |  | □ infectiecommissie | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| Non-clinical management/administration (chief executive officer/chief financial officer)? | □ No | 0 |  | □ niet medisch management | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 2.5 |  |  | □ Ja | 2.5 |
| 15. How do you feedback up-to-date surveillance information? (at least annually) Choose one answer | □ No feedback | 0 |  | 15. Hoe worden de surveillance resultaten teruggekoppeld? | □ Geen terugkoppeling | 0 |
|  | □ By written/oral information only | 2.5 |  |  | □ Alleen schriftelijke of mondelinge informatie | 2.5 |
|  | □ By presentation and interactive problem-orientated solution finding | 7.5 |  |  | □ Via presentatie en oplossingsgerichte informatie | 7.5 |
| Subtotal score |  | /100 |  | Subtotaal |  | /100 |
| 11) A prioritization exercise should be undertaken to determine which HAIs to target for surveillance according to the local context (for example, areas and/or patients most at risk) according to available resources (see Interim practical manual supporting implementation of the WHO Guidelines on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes at http://www.who.int/infectionprevention/tools/core-components/en/, accessed 3 May 2018) 12) If no surgical interventions are undertaken at your facility, choose answer “Yes”. 13) Multidrug-resistant: Non-susceptibility to at least one agent in three or more antimicrobial categories 14) If vulnerable patient populations are not treated at your facility, choose answer “Yes”. 15) United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) National Healthcare Safety Network (NHSN) (https://www.cdc.gov/nhsn/index.html, accessed 13 April 2018); European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (https://ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/hai-net, accessed 13 April 2018). 33) National Institute for Public Health and Environment/ Surveillance Netwerk in Infecties (SNIV) Registration protocols 2024;Registratieprotocol incidentiemeting SNIV 2024.pdf and Protocol SNIV prevalentieonderzoek verpleeghuizen 2024 ¦ RIVM |  |  |  | 11) Er moeten prioriteiten worden gesteld om te bepalen op welke zorginfecties de surveillance gericht moet worden, rekening houdend met de lokale context (bijvoorbeeld afdelingen en/of bewoners met het hoogste risico) en de beschikbare middelen. Zie hiervoor ook het 'Interim practical manual supporting implementation of the WHO Guidelines on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes' via http://www.who.int/infectionprevention/tools/core-components/en/ (geraadpleegd op 3 mei 2018). 12) Als er in uw faciliteit geen chirurgische ingrepen worden uitgevoerd, kies dan het antwoord “Ja”. 13) Multiresistent: Zie definitie de richtlijn van Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) ¦ SRI-richtlijnen 14) Als kwetsbare patiëntengroepen niet in uw instelling worden behandeld, kies dan het antwoord “Ja”. 15) United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) National Healthcare Safety Network (NHSN) (https://www.cdc.gov/nhsn/index.html, accessed 13 April 2018); European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (https://ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/hai-net, accessed 13 April 2018). 33) Registratieprotocol incidentiemeting SNIV 2024.pdf and Protocol SNIV prevalentieonderzoek verpleeghuizen 2024 ¦ RIVM (https://www.rivm.nl/sniv) |  |  |

| Core component 5: Multimodal strategies16 for implementation of infection prevention and control (IPC) interventions |  |  |  | Kerncomponent 5: Multimodale strategieën16 voor het implementeren van de IPC interventies |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question | Answer | Score | Adjustments in Dutch version | Question | Answer | Score |
| 1. Do you use multimodal strategies16 to implement IPC interventions? | □ No | 0 | A few examples of multimodal strategies were added | 1. Maakt u gebruik van multimodale strategieën16 voor IPC-interventies (bijv. campagnes van Vilans of zorgnetwerken? Toelichting/voorbeeld: Vilans heeft bijv een project: "Samen werken aan infectiepreventie" De coaches van ‘Samen werken aan infectiepreventie’ helpen organisaties met hun vraagstukken rondom infectiepreventie. Het is laagdrempelige, kortdurende ondersteuning op maat waarin gedragsverandering en samenwerking centraal staat. De coach werkt samen met alle betrokkenen bij infectiepreventie in de organisatie. Dus niet alleen de zorgprofessionals maar ook bijvoorbeeld de schoonmaakmedewerkers. Met elkaar bekijken we wat je organisatie aan kennis in huis heeft. Vanuit die basis gaan we aan de slag met het verbeteren van (samenwerking) op het gebied van infectiepreventie. Lees meer: https://www.vilans.nl/wat-doen-we/samen-werken-aan-infectiepreventie | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 15 |  |  | □ Ja | 15 |
| 2. Do your multimodal strategies include any or all of the following elements: Choose one answer (the most accurate) per element | System change |  | The term System change is clarified | 2. Bevatten uw multimodale strategieën een van de volgende onderdelen: Kies één antwoord (het meest geschikte antwoord per element) | Systeem aanpassing (toelichting; Het aanpakken van de onderliggende oorzaken van problemen door structuren, gewoonten, denkwijzen en beleid te aanpassen door de actieve samenwerking van diverse mensen. Deze samenwerking is geworteld in gedeelte doelen om blijvende verbetering te bereiken om sociale problemen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau op te lossen) |  |
|  | □ Element not included in multimodal strategies | 0 |  |  | □ Onderdeel behoort niet tot de multimodale strategieën | 0 |
|  | □ Interventions to ensure the necessary infrastructure and continuous availability of supplies are in place | 5 |  |  | □ Interventies beschikbaar om de nodige infrastructuur en beschikbaarheid van de voorraden te waarborgen | 5 |
|  | □ Interventions to ensure the necessary infrastructure and continuous availability of supplies are in place and addressing ergonomics17 and accessibility, such as the best placement of central venous catheter set and tray | 10 |  |  | □ Er zijn interventies beschikbaar om de nodige infrastructuur en beschikbaarheid van de voorraden te waarborgen EN voorraden ergonomisch en toegankelijk inrichten, zoals de geschikte plaatsing van de centraal veneuze katheterset en -lade | 10 |
|  | Education and training |  |  |  | Opleiding en nascholing |  |
|  | □ Element not included in multimodal strategies | 0 |  |  | □ Onderdeel behoort niet in de multimodale strategieën | 0 |
|  | □ Written information and/or oral instruction and/or e-learning only | 5 |  |  | □ Alleen schriftelijk informatie en/of instructie en/of e-learning | 5 |
|  | □ Additional interactive training sessions (includes simulation and/or bedside training) | 10 |  |  | □ Aanvullende interactieve trainingssessies (incl. training aan het bed) | 10 |
|  | Monitoring and feedback |  |  |  | Monitoring en feedback |  |
|  | □ Element not included in multimodal strategies | 0 |  |  | □ Onderdeel behoort niet tot de multimodale strategieën | 0 |
|  | □ Monitoring compliance with process or outcome indicators (for example, audits of hand hygiene or catheter practices) | 5 |  |  | □ Monitoring op de naleving van proces-en resultaatindicatoren (bijv. audits van handhygiëne of kathetergebruik) | 5 |
|  | □ Monitoring compliance and providing timely feedback of monitoring results to health care workers and key players | 10 |  |  | □ Monitoring op de naleving EN tijdig de resultaten terugkoppelen aan de zorgmedewerkers en betrokkenen | 10 |
|  | Communications and reminders |  |  |  | Communicatie en reminders |  |
|  | □ Element not included in multimodal strategies | 0 |  |  | □ Onderdeel behoort niet tot de multimodale strategieën | 0 |
|  | □ Reminders, posters, or other advocacy/awareness-raising tools to promote the intervention | 5 |  |  | □ Herinneringen, posters of andere bewustwordingsinstrumenten om interventie te bevorderen | 5 |
|  | □ Additional methods/initiatives to improve team communication across units and disciplines (for example, by establishing regular case conferences and feedback rounds) | 10 |  |  | □ Aanvullende methoden/initiatieven om de teamcommunicatie tussen de afdelingen en disciplines te verbeteren (bijv. door regelmatig casusbesprekingen of terugkoppeling te organiseren) | 10 |
|  | Safety climate and culture change |  |  |  | Veiligheidsklimaat en cultuurverandering |  |
|  | □ Element not included in multimodal strategies | 0 |  |  | □ Onderdeel behoort niet tot de multimodale strategieën | 0 |
|  | □ Managers/leaders show visible support and act as champions and role models, promoting an adaptive approach18 and strengthening a culture that supports IPC, patient safety and quality | 5 |  |  | □ Managers geven zichtbare steun en functioneren als rolmodellen voor het bevorderen van de adaptieve aanpak en versterken van het IPC-cultuur die patiëntveiligheid en kwaliteit ondersteunt | 5 |
|  | □ Additionally, teams and individuals are empowered so that they perceive ownership of the intervention (for example, by participatory feedback rounds) | 10 |  |  | □ Aanvullend, de teams en individuen worden in staat gesteld om betrokken te zijn bij de interventie (bijv. deelnemen bij de terugkoppelingen) | 10 |
| 3. Is a multidisciplinary team used to implement IPC multimodal strategies? | □ No | 0 |  | 3. Wordt er een multidisciplinair team gebruikt voor het implementeren van de IPC-multimodale strategieën? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 15 |  |  | □ Ja | 15 |
| 4. Do you regularly link to colleagues from quality improvement and patient safety to develop and promote IPC multimodal strategies? | □ No | 0 |  | 4. Wordt er regelmatig terugkoppeling van kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid aan de collega’s gegeven om IPC-multimodale strategieën te ontwikkelen en te promoten? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 5. Do these strategies include bundles19 or checklists? | □ No | 0 |  | 5. Bevatten deze strategieën bundels19 of checklists? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| Subtotal score |  | /100 |  | Subtotaal |  | /100 |
| 16) See definition at http://www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-cc-mis.pdf?ua=1, accessed 13 April 2018. The use of multimodal strategies in IPC has been shown to be the best evidencebased approach to achieve sustained system and behavioural change for the implementation of IPC interventions. Multimodal strategy: ≥3 components implemented in an integrated way to achieve improvement of an outcome and change behavior (for example, hand hygiene practices). Components can include (i) system change (for example, making the necessary infrastructure, supplies and human resources available), (ii) education and training of health care workers and key players (for example, managers), (iii) monitoring infrastructures, practices, processes, outcomes and providing data feedback; (iv) reminders in the workplace/communications; and (v) culture change within the establishment or the strengthening of a safety climate. It also includes tools, such as checklists and bundles, developed by multidisciplinary teams that take into account local conditions. All five areas should be considered and necessary action taken, based on the local context and situation informed by periodic assessments. Lessons from the field of implementation science suggest that targeting only one of these five elements (that is, using a “unimodal” strategy) is more likely to result in improvements that are short-lived and not sustainable. For more information, please see: http://www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-cc-mis.pdf?ua=1, accessed 13 April 2018 and the Interim practical manual supporting implementation of the WHO Guidelines on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes at http://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/, accessed 3 April 2018. 17) Ergonomics: human factors or an understanding of interactions among humans and elements of a system to optimize human well-being and overall system performance and prevent human error. More information at: http://www.health.org.uk/sites/health/files/IntegratingHumanFactorsWithInfectionAndPreventionControl.pdf, accessed 13 April 2018. 18) Adaptive approaches consider the behavioural, organizational and cultural complexity in health care systems. They aim to improve the local safety climate and motivate local teams to consistently perform best practices by shaping attitudes, beliefs, and values of clinicians. This could include engaging leadership, improving collaborations and team work, and facilitating staff ownership of the intervention. More information at: https://www.ahrq.gov/professionals/education/curriculum-tools/cusptoolkit/index.html, accessed 13 April 2018. 19) Bundles: sets of evidence-based practices focused on improving the care process in a structured manner, for example, improvement of catheter insertion. Please note that bundles and multimodal strategies are not the same concept; bundles are tools that can be used to facilitate the implementation of IPC measures, ideally in the context of multimodal strategies16 which are a much more comprehensive approach. |  |  |  | 16) Zie de definitie op http://www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-cc-mis.pdf?ua=1. Het gebruik van multimodale strategieën binnen infectiepreventie en -bestrijding (IPC) is aangetoond als de meest onderbouwde aanpak om duurzame systeem- en gedragsveranderingen te realiseren bij de implementatie van IPC-interventies. Multimodale strategie: een aanpak waarbij ten minste drie componenten op geïntegreerde wijze worden geïmplementeerd, met als doel verbetering van uitkomsten en gedragsverandering (bijvoorbeeld handhygiëne). Componenten kunnen zijn: (i) systeemverandering (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de benodigde infrastructuur, materialen en personeel), (ii) scholing en training van zorgverleners en bestuur/management, (iii) monitoring van infrastructuur, praktijken, processen en uitkomsten met terugkoppeling van gegevens, (iv) herinneringen op de werkvloer en communicatie, en (v) cultuurverandering binnen de instelling en/of het versterken van een veiligheidscultuur. Het omvat ook hulpmiddelen zoals checklists en bundels, ontwikkeld door multidisciplinaire teams die rekening houden met de lokale omstandigheden. Alle vijf gebieden dienen te worden overwogen en waar nodig dienen acties te worden ondernomen, gebaseerd op de lokale context en situatie zoals uit periodieke evaluaties blijkt. Ervaringen uit de implementatiewetenschap tonen aan dat het richten op slechts één van deze vijf elementen (oftewel een “unimodale” strategie) vaker leidt tot slechts kortstondige en niet-duurzame verbeteringen. Voor meer informatie zie: http://www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-cc-mis.pdf? en Interim practical manual supporting implementation of the WHO Guidelines on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes at http://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/ 17) Ergonomie: het bestuderen van menselijke factoren en de manier waarop mensen omgaan met verschillende onderdelen van een systeem, om zo het welzijn te vergroten, de systeemprestaties te verbeteren en menselijke fouten te voorkomen. Meer informatie op: http://www.health.org.uk/sites/health/files/IntegratingHumanFactorsWithInfectionAndPreventionControl.pdf 18) Adaptieve benaderingen houden rekening met de gedrags-, organisatie- en cultuurgebonden complexiteit van zorginstellingen. Ze zijn erop gericht het veiligheidsklimaat te verbeteren en zorgteams te motiveren om structureel best practices toe te passen, door invloed uit te oefenen op hun houding, denkbeelden en waarden. Voorbeelden hiervan zijn het actief betrekken van leidinggevenden, het verbeteren van samenwerking en teamprocessen, en het stimuleren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers bij de interventie. Meer informatie op: https://www.ahrq.gov/professionals/education/curriculum-tools/cusptoolkit/index.html 19) Met een bundle wordt een verzameling evidence-based handelingen bedoeld die zijn samengesteld om het zorgproces gestructureerd te verbeteren, bijvoorbeeld rondom het inbrengen van een katheter. Houd er rekening mee dat bundles en multimodale strategieën16 niet hetzelfde zijn: bundles zijn ondersteunende tools bij het toepassen van infectiepreventiemaatregelen, idealiter als onderdeel van een meeromvattende multimodale strategie. |  |  |

| Core component 6: Monitoring/audit of IPC practices and feedback |  |  |  | Kerncomponent 6: Monitoring/audit IPC in praktijk en feedback |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question | Answer | Score | Adjustments in Dutch version | Question | Answer | Score |
| 1. Do you have trained personnel responsible for monitoring/audit of IPC practices and feedback? | □ Nee | 0 |  | 1. Is er personeel in uw verpleeghuis dat verantwoordelijk is voor het monitoren/auditeren van infectiepreventiebeleid? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 2. Do you have a well-defined monitoring plan with clear goals, targets and activities (including tools to collect data in a systematic way)? | □ No | 0 |  | 2. Is er een audit plan? (incl. duidelijke doelstellingen en activiteiten) | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 7.5 |  |  | □ Ja | 7.5 |
| 3. Which processes and indicators do you monitor in your facility? Tick all that apply | □ None | 0 |  | Welke procedures en indicatoren worden gemonitord/audits gehouden? Vink aan wat van toepassing is | □ Geen | 0 |
|  | □ Hand hygiene compliance (using the WHO hand hygiene observation tool20 or equivalent) | 5 |  |  | □ Handhygiene compliance (gebruikmaken van de WHO handhygiëne observatietool20 of dergelijk) | 5 |
|  | □ Intravascular catheter insertion and/or care | 5 | This answer option was excluded because these are rarely used in Dutch LTCFs |  | □ Infuusgebruik incl.. venflons (inbrengen/zorg) | 5 |
|  | □ Wound dressing change | 5 |  |  | □ Wondverzorging | 5 |
|  | □ Transmission-based precautions and isolation to prevent the spread of multidrug resistant organisms (MDRO) | 5 |  |  | □ Algemene voorzorgsmaatregelen/BRMO maatregelen | 5 |
|  | □ Cleaning of the ward environment | 5 |  |  | □ Reiniging | 5 |
|  | □ Disinfection and sterilization of medical equipment/instruments | 5 |  |  | □ Desinfectie en sterilisatie van medische apparaten | 5 |
|  | □ Consumption/usage of alcohol-based handrub or soap | 5 |  |  | □ Gebruik van handalcohol of zeep | 5 |
|  | □ Consumption/usage of antimicrobial agents | 5 |  |  | □ Gebruik antimicrobiele middelen | 5 |
|  | □ Waste management | 5 |  |  | □ Afvalverwerking | 5 |
| 4. How frequently is the WHO Hand Hygiene Self-Assessment Framework Survey21 undertaken? Choose one answer | □ Never | 0 | A few examples of Dutch hand hygiene days were added to clarify the quenstion | 4. Hoe vaak wordt aan the WHO Hand Hygiene Self-Assessment Framework Survey21 deelgenomen? (bijv. WHO 5 mei 5 momenten van handhygiene World Hand Hygiene Day/ via Vilans of zorg voor beter/ week van infectiepreventie? ) Kies één antwoord | □ Nooit | 0 |
|  | □ Periodically, but no regular schedule | 2.5 |  |  | □ Periodiek, maar niet op regelmatige basis | 2.5 |
|  | □ At least annually | 5 |  |  | □ Minimaal jaarlijks | 5 |
| 5. Do you feedback auditing reports (for example, feedback on hand hygiene compliance data or other processes) on the state of the IPC activities/performance? Tick all that apply | □ No reporting | 0 |  | 5. Worden de auditresultaten teruggekoppeld? Vink aan wat van toepassing is | □ Geen rapportage | 0 |
|  | □ Yes, within the IPC team | 2.5 |  |  | □ Ja, aan het IPC-team/ infectiecommissie | 2.5 |
|  | □ Yes, to department leaders and managers in the areas being audited | 2.5 |  |  | □ Ja, aan de afdelingleiders en managers waar is geauditeerd | 2.5 |
|  | □ Yes, to frontline health care workers | 2.5 |  |  | □ Ja, aan eerstelijns-zorgmedewerkers | 2.5 |
|  | □ Yes, to the IPC committee or quality of care committees or equivalent | 2.5 |  |  | □ Ja,aan het IPC-team/ infectiecommissie of aan de kwaliteitsmedewerkers | 2.5 |
|  | □ Yes, to hospital management and senior administration | 2.5 |  |  | □ Ja, aan het algemeen zorgmanagement | 2.5 |
| 6. Is the reporting of monitoring data undertaken regularly (at least annually)? | □ No | 0 |  | 6. Wordt datamonitoring of terugrapportage minimaal jaarlijks uitgevoerd? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| 7. Are monitoring and feedback of IPC processes and indicators performed in a “blame-free” institutional culture aimed at improvement and behavioural change? | □ No | 0 |  | 7. Vindt monitoring en terugkoppeling van IPC-processen en -indicatoren plaats in een “schuldvrije” institutionele cultuur gericht op verbetering en gedragsverandering? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 8. Do you assess safety cultural factors in your facility (for example, by using other surveys such as HSOPSC, SAQ, PSCHO, HSC22) | □ No | 0 |  | 8. Evalueert u culturele veiligheidsfactoren in uw instelling (bijv. door gebruik te maken van enquêtes zoals HSOPSC, SAQ, PSYCHO, HSC22) | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| Subtotal score |  | /100 |  | Subtotaal |  | /95 |
| 20) WHO hand hygiene monitoring and feedback tools can be found here: http://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/evaluation_feedback/en/, accessed 18 April 2018. 21) WHO Hand Hygiene Self-Assessment Framework can be found here: http://www.who.int/gpsc/country_work/hhsa_framework_October_2010.pdf?ua=1, accessed 18 April 2018. 22) HSOPSC: Hospital survey on patient safety culture; SAQ: Safety attitudes questionnaire, PSCHO: Patient safety climate in healthcare organizations; HSC: Hospital safety climate scale. A summary of these surveys can be found at: Colla JB, et al. Measuring patient safety climate: a review of survey. Qual Saf Health Care. 2005;14(5):364-6 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16195571, accessed 13 April 2018). |  |  |  | 20) WHO handhygiene monitoring en feedback tools zijn hier te vinden: http://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/evaluation_feedback/en/ 21) WHO Hand Hygiene Self-Assessment Framework is hier te vinden: http://www.who.int/gpsc/country_work/hhsa_framework_October_2010.pdf?ua=1 22) HSOPSC: Hospital survey on patient safety culture; SAQ: Safety attitudes questionnaire, PSCHO: Patient safety climate in healthcare organizations; HSC: Hospital safety climate scale. A summary of these surveys can be found at: Colla JB, et al. Measuring patient safety climate: a review of survey. Qual Saf Health Care. 2005;14(5):364-6 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16195571 |  |  |

| Core component 7: Workload, staffing and bed occupancy23 |  |  |  | Kerncomponent 7: Werkdruk, personeelsbezetting en bedbezetting23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question | Answer | Score | Adjustments in Dutch version | Question | Answer | Score |
| Staffing |  |  |  | Personeelsbezetting |  |  |
| 1. Are appropriate staffing levels assessed in your facility according to patient workload using national standards or a standard staffing needs assessment tool such as the WHO Workload indicators of staffing need24 method? | □ No | 0 | This question was not asked. Instead of this question we asked: “How many full-time equivalent (FTE) care staff are employed at your facility?” This answer is not scored, as no standard has been in the Netherlands. We describe the situation based on our data. | 1. Wordt de juiste personeelsbezetting in uw instelling beoordeeld op basis van de werklast voor de patiënt aan de hand van nationale normen of een standaardinstrument voor de personeelsbehoeften, zoals de WHO-methode Workload indicators of staffing need 24 Voor deze vraag gebruiken we de vraag in de capaciteitvragenlijst: “Hoeveel Fte zorgpersoneel heeft uw instelling?” Deze gegevens scoren we niet omdat er geen norm in NL is vastgesteld, wel kunnen we beschrijven wat de situatie is o.b.v. onze gegevens | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 2. Is an agreed (that is, WHO or national) ratio of health care workers to patients25 maintained across your facility? Choose one answer | □ No | 0 | This question was not asked. Instead of this question we asked: “What is the total number of residents at your facility?” This answer is not scored, as no standard has been in the Netherlands. We describe the situation based on our data. | 2. Is er in uw instelling een overeenstemming (conform WHO of nationaal) m.b.t. de verhouding van zorgmedewerkers en clienten25 gehandhaafd? Voor deze vraag gebruiken we de vraag in de capaciteteitvragenlijst Hoeveel bewoners met specialist oudereenkunde (excl. GRZ) als behandelend arts heeft uw instelling? Deze gegevens scoren we niet omdat er geen norm in NL is vastgesteld, wel kunnen we beschrijven wat de situatie is obv onze gegevens Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, for staff in less than 50% of units | 5 |  |  | □ Ja, voor medewerkers in minder dan 50% van de afdelingen | 5 |
|  | □ Yes, for staff in more than 50% of units | 10 |  |  | □ Ja, voor medewerkers in meer dan 50% van de afdelingen | 10 |
|  | □ Yes, for all health care workers in the facility | 15 |  |  | □ Ja, voor alle zorgmedewerkers in de instelling | 15 |
| 3. Is a system in place in your facility to act on the results of the staffing needs assessments when staffing levels are deemed to be too low? | □ No | 0 |  | 3. Beschikt uw instelling een personeelsregistratiesysteem zodat er actie kan genomen worden wanneer de personeelsbezetting ontoereikend wordt geacht? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 10 |  |  | □ Ja | 10 |
| Bed occupancy |  |  |  | Bedden bezetting |  |  |
| 4. Is the design of wards in your facility in accordance with international standards26 regarding bed capacity? Choose one answer 26: The building of new health-care settings or the improvement of existing ones should be in line with national building codes and standard health-care setting building designs. For example, beds for patients should be separated by a minimum of one metre and should be easily accessible by people with physical handicaps or elderly people. | □ No | 0 |  | 4. Is het ontwerp van de afdeling in uw instelling in overeenstemming met de internationale normen26 met betrekking tot beddencapaciteit? 26: The building of new health-care settings or the improvement of existing ones should be in line with national building codes and standard health-care setting building designs. For example, beds for patients should be separated by a minimum of one metre and should be easily accessible by people with physical handicaps or elderly people. | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, but only in certain departments | 5 |  |  | □ Ja, maar alleen bij bepaalde afdelingen | 5 |
|  | □ Yes, for all departments (including emergency department and pediatrics) | 15 |  |  | □ Ja, bij alle afdelingen (incl. spoed afdelingen) | 15 |
| 5. Is bed occupancy in your facility kept to one patient per bed? Choose one answer | □ No | 0 |  | 5. Wordt de bedden bezetting in uw instelling beperkt tot één cliënt per bed? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, but only in certain departments | 5 |  |  | □ Ja, maar alleen bij bepaalde afdelingen | 5 |
|  | □ Yes, for all units (including emergency departments and pediatrics) | 15 |  |  | □ Ja, bij alle afdelingen (incl. spoed afdeling) | 15 |
| 6. Are patients in your facility placed in beds standing in the corridor outside of the room (including beds in the emergency department)? Choose one answer | □ Yes, more frequently than twice a week | 0 |  | 6. Worden cliënten in uw instelling in bedden geplaatst die in de gang buiten de kamer staan (incl. bedden bij de spoed afdeling)? Kies één antwoord | □ Ja, vaker dan twee keer per week | 0 |
|  | □ Yes, less frequently than twice a week | 5 |  |  | □ Ja, minder dan twee keer per week | 5 |
|  | □ No | 15 |  |  | □ Nee | 15 |
| 7. Is adequate spacing of > 1 meter between patient beds ensured in your facility? Choose one answer | □ No | 0 |  | 7. Is er in uw instelling voldoende afstand (> 1 meter) tussen de bedden van de cliënten gewaarborgd? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, but only in certain departments | 5 |  |  | □ Ja, maar alleen bij bepaalde afdelingen | 5 |
|  | □ Yes, for all departments (including emergency department and pediatrics) | 15 |  |  | □ Ja, bij alle afdelingen (incl. spoed afdeling) | 15 |
| 8. Is a system in place in your facility to assess and respond when adequate bed capacity is exceeded? Choose one answer | □ No | 0 |  | 8. Is er een system in uw instelling om de bedden capaciteit te monitoren? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, this is the responsibility of the head of department | 5 |  |  | □ Ja, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de hoofd van de afdeling | 5 |
|  | □ Yes, this is the responsibility of the hospital administration/ management | 10 |  |  | □ Ja, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de administratie/management | 10 |
| Subtotal score |  | /100 |  | Subtotaal |  | /80 |
| 23) Particularly for these questions, the IPC team may need to consult with other relevant teams in the facility to be able to respond to questions accordingly. 24) The WHO Workload indicators of staffing need method provides health managers with a systematic way to determine how many health workers of a particular type are required to cope with the workload of a given health facility and aid decision-making (http://www.who.int/hrh/resources/wisn_user_manual/en/, accessed 13 April 2018). 25) Taking into account all health care workers involved in service delivery and patient care, including clinical staff (doctors, nurses, dentists, medical assistants, etc.), laboratory technicians and other health care workers (for example, cleaners). 26) The WHO Essential environmental health standards in health care guidance provides guidance on standards required for health care in medium- and low-resource countries. These guidelines have been written for use by health managers and planners, architects, urban planners, water and sanitation staff, clinical and nursing staff, carers and other health care providers, and health promoters (http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ehs_hc/en/, accessed 13 April 2018). |  |  |  | 23) Om deze vragen adequaat te kunnen beantwoorden, moet het IP-team mogelijk contact opnemen met andere betrokken teams binnen de organisatie 24) De WHO-methode “Workload Indicators of Staffing Need”geeft zorgmanagers een gestructueerde aanpak om vast te stellen hoeveel en welk type medewerkers nodig zijn om het werk in een zorginstelling goed uit te voeren, en ondersteunt hen bij h et nemen van personele beslissingen. (http://www.who.int/hrh/resources/wisn_user_manual/en/ -> Niet van toepassing in Nederlandse situatie 25) Dit betreft alle zorgprofessionals die een rol spelen in de dienstverlenging en directe patiëntenzorg, waaronder artsen, verpleegkundigen, tandartsen, medisch assistenten, laboratoriummedewerkers en bijvoorbeeld schoonmakers. 26) De WHO-richtlijn “Essential Environmental Health Standards in Health Care” bidet richtlijnen voor de eisen die worden gesteld aan gezondheidszorg in landen met matige of beperkte middelen. De richtlijn is bedoeld voor zorgmanagers, planners, architecten, stedenbouwkundigen, medewerker drinkwater en sanitatie, klinisch en verpleegkundig personeel, verzorgenden, overige zorgverleners en medewerkers gezondheidsvoorlichting. |  |  |

| Core component 8: Built environment, materials and equipment for IPC at the facility level27 |  |  |  | Kerncomponent 8: Gebouw, faciliteiten en materialen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question | Answer | Score | Adjustments in Dutch version | Question | Answer | Score |
| Water |  |  |  | Water |  |  |
| 1. Are water services available at all times and of sufficient quantity for all uses (for example, hand washing, drinking, personal hygiene, medical activities, sterilization, decontamination, cleaning and laundry)? Choose one answer | □ No, available on average < 5 days per week | 0 |  | 1. Zijn voldoende waterdiensten altijd beschikbaar voor alle toepassingen (bijv. handen wassen, drinken, persoonlijke hygiëne, medische activiteiten, reiniging en sterilisatie, en wassen van kleding/textiel)? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, available on average ≥ 5 days per week or every day but not of sufficient quantity | 2.5 |  |  | □ Ja, gemiddeld ≥5 dagen per week beschikbaar of dagelijks maar niet voldoende hoeveelheden | 2.5 |
|  | □ Yes, every day and of sufficient quantity | 7.5 | This answer option is slightly modified because this is a standard situation in the Netherlands. |  | X Ja, in Nederland zijn er voldoende water beschikbaar voor alle toepassingen | 7.5 |
| 2. Is a reliable safe drinking water station present and accessible for staff, patients and families at all times and in all locations/wards? Choose one answer | □ No, not available | 0 |  | 2. Is er altijd op alle locaties/afdelingen een veilig drinkwaterstation aanwezig en toegankelijk voor personeel, patiënten en families? | □ Nee, niet beschikbaar | 0 |
|  | □ Sometimes, or only in some places or not available for all users | 2.5 |  |  | □ Soms of in sommige locaties/afdelingen | 2.5 |
|  | □ Yes, accessible at all times and for all wards/groups (available in the Netherlands) | 7.5 | This answer option is slightly modified becausethis is a standard situation in the Netherlands. |  | X Ja, in Nederland is op alle locaties/afdelingen veilige drinkstations voor iedereen | 7.5 |
| Hand hygiene and sanitation facilities |  |  |  | Handhygiëne en sanitair faciliteiten |  |  |
| 3. Are functioning hand hygiene stations (that is, alcohol-based handrub solution or soap and water and clean single-use towels) available at all points of care? Choose one answer | □ No, not present | 0 |  | 3. Zijn er op alle zorgpunten functionerende handhygienestations (bijv. water, een zeep- en handalcoholdispenser, papierenwegwerphanddoekjes en een afvalbak met voetpedaal) Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, stations present, but supplies are not reliably available | 2.5 |  |  | □ Ja, maar niet alle materialen | 2.5 |
|  | □ Yes, with reliably available supplies | 7.5 |  |  | □ Ja | 7.5 |
| 4. In your facility, are ≥ 4 toilets or improved latrines28 available for outpatient settings or ≥ 1 per 20 users for inpatient settings? Choose one answer | □ Less than required number of toilets or latrines available and functioning | 0 |  | 4. Zijn er in uw instelling ≥ 4 toiletten28 beschikbaar voor kortdurend verblijf of 1 toilet per 20 bewoners? Kies één antwoord | □ Nee, minder dan het geëiste aantal toiletten aanwezig en werkend | 0 |
|  | □ Sufficient number present but not all functioning | 2.5 |  |  | □ Ja, voldoende beschikbaar maar niet alle toiletten werken | 2.5 |
|  | □ Sufficient number present and functioning | 7.5 |  |  | □ Ja, voldoende werkende toiletten aanwezig | 7.5 |
| Power supply, ventilation and cleaning |  |  |  | Stroomvoorzieningen, ventilatie en reiniging |  |  |
| 5. In your health care facility, is sufficient energy/power supply available at day and night for all uses (for example, pumping and boiling water, sterilization and decontamination, incineration or alternative treatment technologies, electronic medical devices, general lighting of areas where health care procedures are performed to ensure safe provision of health care and lighting of toilet facilities and showers)? Choose one answer | □ No | 0 |  | 5. Zijn er in uw zorginstelling 24 uur per dag voldoende stroomvoorzieningen beschikbaar voor alle toepassingen (bijv. centraleverwarmingsketel (CV-ketel), reiniging en sterilisatie, elektronische medische apparatuur, verlichting) Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, sometimes or only in some of the mentioned areas | 2.5 |  |  | □ Ja, soms of alleen voor een deel van de toepassingen | 2.5 |
|  | □ Yes, always and in all mentioned areas | 5 | This answer option is slightly modified because this is a standard situation in the Netherlands. |  | X Ja, altijd en voor alle toepassingen (in Nederland zijn er voldoend stroomvoorzieningen) | 5 |
| 6. Is functioning environmental ventilation (natural or mechanical29) available in patient care areas? | □ No | 0 |  | 6. Is er een luchtbehandelingsysteem (natuurlijk of mechanisch)29 beschikbaar in de bewonerkamers? | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 7. For floors and horizontal work surfaces, is there an accessible record of cleaning, signed by the cleaners each day? Choose one answer | □ No record of floors and surfaces being cleaned | 0 |  | 7. Schoonmaak van interieur (vloeren en werkoppervlakken), verpleegkundige en medische hulpmiddelen is geborgd middels periodieke controle- of aftekenlijst incl. sanitair Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Record exists, but is not completed and signed daily or is outdated | 2.5 |  |  | □ Ja, aftekenlijst is aanwezig maar wordt onregelmatig ingevuld | 2.5 |
|  | □ Yes, record completed and signed daily | 5 |  |  | □ Ja, aftekenlijst is aanwezig en wordt dagelijks ingevuld | 5 |
| 8. Are appropriate and well-maintained materials for cleaning (for example, detergent, mops, buckets, etc.) available? Choose one answer | □ No materials available | 0 |  | 8. Zijn de benodigde schoonmaakmiddelen en- materialen 24/7 aanwezig en zijn deze goed onderhouden (schoonmaakmiddelen, moppen en emmers of /microvezeldoeken etc)? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, available but not well maintained | 2.5 |  |  | □ Ja, aanwezig maar niet goed onderhouden | 2.5 |
|  | □ Yes, available and well-maintained | 5 |  |  | □ Ja, aanwezig en goed onderhouden | 5 |
| Patient placement and personal protective equipment (PPE) in health care settings |  |  |  | Plaatsing van de bewoners en persoonlijke beschermingsmiddelen in zorginstelling |  |  |
| 9. Do you have single patient rooms or rooms for cohorting30 patients with similar pathogens if the number of isolation rooms is insufficient (for example, TB, measles, cholera, Ebola, SARS)?31 Choose one answer | □ No | 0 |  | 9. Heeft elke bewoner een eigen kamer of zijn er geschikte kamers voor cohort30 (bijv. bewoners met dezelfde pathogenen TB, mazelen, cholera, Ebola, SARS)?31 | □ Nee | 0 |
|  | □ No single rooms but rather rooms suitable for patient cohorting available | 2.5 |  |  | □ Geen eigen kamers maar wel geschikte kamers voor cohort | 2.5 |
|  | □ Yes, single rooms are available | 7.5 |  |  | □ Ja | 7.5 |
| 10. Is PPE32 available at all times and in sufficient quantity for all uses for all health care workers? Choose one answer | □ No | 0 |  | 10. Zijn er voldoende PBM32 aanwezig op alle tijden en voor alle medewerkers? Bijv.mondneusmasker (in ieder geval adembeschermingsmasker (FFP1) en chirurgisch mondneusmasker, type IIR)), beschermende kleding (halterschort), isolatieschort (lange mouw en manchet) en spatbril | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, but not continuously available in sufficient quantities | 2.5 |  |  | □ Ja, maar niet altijd in voldoende aantallen | 2.5 |
|  | □ Yes, continuously available in sufficient quantities | 7.5 |  |  | □ Ja, altijd en in voldoende aantallen | 7.5 |

| Medical waste management and sewage |  |  |  | Medisch afval en riolering |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Do you have functional waste collection containers for non- infectious (general) waste, infectious waste and, sharps waste in close proximity to all waste generation points? Choose one answer | □ No bins or separate sharps disposal | 0 |  | 11. Is het afval gescheiden: niet-besmettelijk afval, besmettelijk afval en scherpe voorwerpen? Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Separate bins present but lids missing or more than 3/4 full; only two bins (instead of three); or bins at some but not all waste generation points | 2.5 |  |  | □ Ja, het afval is gescheiden maar de containers hebben geen deksels of zijn ¾ vol; of zijn er slechts twee containers i.p.v. drie aanwezig; of de containers zijn niet bij ieder afvalpunt aanwezig | 2,5 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 12. Is a functional burial pit/fenced waste dump or municipal pick- up available for disposal of non-infectious (non-hazardous/ general waste)? Choose one answer | □ No pit or other disposal method used | 0 |  | 12. Is er een afvalstortplaats of gemeentelijke ophaaldienst voor het afval met en zonder infectierisico? Kies één antwoord | □ Geen afvalstortplaats of er wordt geen gemeentelijke ophaaldienst gebruikt | 0 |
|  | □ Pit in facility but insufficient dimensions; pits/dumps overfilled or not fenced/locked; or irregular municipal waste pick up | 2.5 |  |  | □ Afvalstortplaats is beschikbaar maar beschikt over onvoldoende capaciteit; stortplaats is overvol of niet beschikbaar (op slot) of onregelmatige gemeentelijke ophaaldienst | 2,5 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 13. Is an incinerator or alternative treatment technology for the treatment of infectious and sharp waste (for example, an autoclave) present (either present on or off site and operated by a licensed waste management service), functional and of a sufficient capacity? Choose one answer | □ No, none present | 0 |  | 13. Is er een functionele afvalvalverbrandingsinstallatie of alternatieve technologie (ter plaatse uitgevoerd of door een geschikt extern bedrijf) voor de verwerking van besmettelijk en scherp afval (bijv. autoclaaf) en is de capaciteit van deze installatie voldoende? Kies één antwoord | □ Nee, niet beschikbaar | 0 |
|  | □ Present, but not functional | 1 |  |  | □ Ja, beschikbaar maar dit werkt niet betrouwbaar | 1 |
|  | □ Yes | 5 |  |  | □ Ja | 5 |
| 14. Is a wastewater treatment system (for example, septic tank followed by drainage pit) present (either on or off site) and functioning reliably? Choose one answer | □ No, not present | 0 |  | 14. Is er een functioneel afvalwater zuiveringssysteem (bijv. rioolwaterzuiveringsinstallatie of septic tank) Kies één antwoord | □ Nee, niet beschikbaar | 0 |
|  | □ Yes, but not functioning reliably | 2.5 |  |  | □ Ja, beschikbaar maar dit werkt niet betrouwbaar | 2,5 |
|  | □ Yes and functioning reliably | 5 |  |  | □ Ja, en het werkt betrouwbaar | 5 |
| Decontamination and sterilization |  |  |  | Decontaminatie en sterilisatie |  |  |
| 15. Does your health care facility provide a dedicated decontamination area and/or sterile supply department (either present on or off site and operated by a licensed decontamination management service) for the decontamination and sterilization of medical devices and other items/equipment? Choose one answer | □ No, not present | 0 |  | 15. Beschikt uw instelling over een eigen ruimte (ter plaatse of door een geschikt extern erkend bedrijf) voor de decontaminatie en sterilisatie van medische hulpmiddelen en andere artikelen/apparatuur? Kies één antwoord Ook bijv. een pospoeler of vermaalsysteem | □ Nee, niet beschikbaar | 0 |
|  | □ Yes, but not functioning reliably | 2.5 |  |  | □ Ja, maar niet alle apparaten werken | 2,5 |
|  | □ Yes and functioning reliably | 5 |  |  | □ Ja, en het werkt betrouwbaar | 5 |
|  | □ Not applicable( is (not) used anymore) | 5 | This answer option (not applicable) was added because the use of disposables has replaced the need for disinfection. |  | □ NVT, wordt niet (meer) gebruikt | 5 |
| 16. Do you reliably have sterile and disinfected equipment ready for use? Choose one answer | □ No, available on average < five days per week | 0 |  | 16. Zijn de steriele en gedesinfecteerde apparatuur gebruiksklaar? Kies één antwoord | □ Nee, <5 dagen per week beschikbaar | 0 |
|  | □ Yes, available on average ≥ five days per week or every day, but not of sufficient quantity | 2.5 |  |  | □ Ja, ≥ 5 dagen per week of elke dag beschikbaar, maar niet voldoende aantallen | 2,5 |
|  | □ Yes, available every day and of sufficient quantity | 5 |  |  | □ Ja, dagelijks voldoende aantallen beschikbaar | 5 |
|  | □ Not applicable( is (not) used anymore) | 5 | This answer option (not applicable) was added because the use of disposables has replaced the need for disinfection. |  | □ NVT, wordt niet (meer) gebruikt | 5 |
| 17. Are disposable items available when necessary? (for example, injection safety devices, examination gloves) Choose one answer | □ No, not available | 0 |  | 17. Zijn er disposables beschikbaar wanneer ze nodig zijn? (bijv. handschoenen, injectienaalden) Kies één antwoord | □ Nee | 0 |
|  | □ Yes, but only sometimes available | 2.5 |  |  | □ Ja, maar niet altijd (bijv. alleen overdag) | 2,5 |
|  | □ Yes, continuously available | 5 |  |  | □ Ja, altijd beschikbaar | 5 |
| Subtotal score |  | /100 |  | Subtotaal |  | /100 |
| 27) This component can be assessed in more detail using the WHO Water and sanitation for health facility improvement tool (WASH FIT) (http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-andsanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/, accessed13 April 2018). Particularly for these questions, the IPC team may need to consult with other relevant teams in the facility to be able to respond to questions accordingly and accurately. 28) Improved sanitation facilities include flush toilets into a managed sewer or septic tank and soak-away pit, VIP latrines, pit latrines with slab and composting toilets. To be considered usable, a toilet/latrine should have a door that is unlocked when not in use (or for which a key is available at any time) and can be locked from the inside during use. There should be no major holes or cracks or leaks in the toilet structure, the hole or pit should not be blocked, water should be available for flush/pour flush toilets. It should be within the grounds of the facility and it should be clean as noted by absence of waste, visible dirt and excreta and insects. 29) Natural ventilation: outdoor air driven by natural forces (for example, winds) through building purpose-built openings, including windows, doors, solar chimneys, wind towers and trickle ventilators. Mechanical ventilation: air driven by mechanical vans installed directly in windows or walls or in air ducts for supplying air into, or exhausting air from, a room. More information at: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation/en/, accessed 13 April 2018. |  |  |  | 27) Voor een meer gedetailleerde beoordeling van deze component kan het WHO-instrument ‘Water and Sanitation for Health Facility Improvement Tool (WASH FIT)’ worden gebruikt (http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-andsanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/ . Voor het beantwoorden van deze vragen kan het nodig zijn dat het IPC-team overlegt met andere relevante teams binnen de instelling, zodat de antwoorden volledig en accuraat zijn. 28) Tot de verbeterde sanitaire voorzieningen behoren spoeltoiletten die afvoeren op een goed beheerd riool of septic tank met infiltratieput, VIP-latrines, latrines met een stevige plaat en composttoiletten. Om als bruikbaar te gelden, moet een toilet of latrine voorzien zijn van een deur die niet op slot zit als het niet gebruikt wordt (of waarvoor altijd een sleutel beschikbaar is), en die tijdens gebruik van binnen kan worden vergrendeld. Er mogen geen ernstige beschadigingen zijn zoals grote gaten, scheuren of lekkages, en de afvoer moet vrij zijn van verstoppingen. Voor spoeltoiletten is beschikbare water een vereiste. Het toilet dient binnen de grenzen van de instelling te liggen en schoon te zijn, zonder zichtbare restanten, vuil, ontlasting of insecten. 29) Natuurlijke ventilatie: dit houdt in dat frisse buitenlucht, aangedreven door natuurlijke krachten (zoals wind), via speciaal ontworpen openingen zoals ramen, deuren, zonnekanalen, windtorens of roosters het gebouw binnenkomt. Mechanische ventilatie: in dit systeem wordt lucht met mechanische ventilatoren, die in ramen, muren of luchtkanalen zijn geplaatst, een kamer in of uit bewogen. Meer informatie is te vinden op: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation/en/ |  |  |

# Instructions for Interpretation:

- Calculate the total score:

# Add up the scores for each core component as indicated in the table below.

# Please note that both the original Dutch terms and their English translations are included for clarification.

# In Dutch:

# Interpretatie

- Tel de punten bij elkaar op

| Section (Core component) | Score | Adjustmentd in Dutch version | Kern component | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subtotals/maximum score |  |  | Subtotalen/maximale score |
| 1. IPC programme | /100 |  | 1. Infectiepreventie en -bestrijding (IPC) -programma | /100 |
| 2. IPC guidelines | /100 | 5 points less than in the original IPCAF | 2. Infectiepreventie en -bestrijding (IPC) -protocollen | /95 |
| 3. IPC education and training | /100 |  | 3. Infectiepreventie en -bestrijding (IPC) opleiding en nascholing | /100 |
| 4. HAI surveillance | /100 |  | 4. Surveillance zorggerelateerde infecties | /100 |
| 5. Multimodal strategies | /100 |  | 5. Multimodale strategieën voor het implementeren van de IPC interventies | /100 |
| 6. Monitoring/audits of IPC practices and feedback | /100 | 5 points less than in the original IPCAF | 6. Monitoring/audit IPC in praktijk en feedback | /95 |
| 7. Workload, staffing and bed occupancy | /100 | 20 points less than in the original IPCAF | 7. Werkdruk, personeelsbezetting en bedbezetting | /80 |
| 8. Built environment, materials and equipment for IPC at the facility level | /100 |  | 8. Gebouw, faciliteiten en materialen | /100 |
| Final total score | /800 | 30 points less than in the original IPCAF | Eindscore | /770 |

2. Determine the assigned IPC level for the facility:

Use the final total score from step 1 to identify the corresponding IPC level according to the ranges in the table.

# Please note that both the original Dutch terms and their English translations are included for clarification

In Dutch:

2. Bepaal de toegewezen IP-niveau in de instelling . Gebruik hiervoor de totaalscore van stap 1

| Total score (range) | IPC level | Totaal score | IP niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–200 | Inadequate | 0-200 | Onvoldoende |
| 201–400 | Basic | 201-390 | Basis |
| 401–600 | Intermediate | 391-580 | Gemiddeld |
| 601–800 | Advanced | 581-770 | Advanced |

# Supplementary File 2. Characteristics of the long-term care facilities questionnaire

Please note that both the original Dutch terms and their English translations are included for clarification

Instructions:

This questionnaire consists of two parts: 1.) general long-term care facility characteristics, and 2.) additional questions for IPCAF.

For each question, the English version is shown on the left and the Dutch version on the right.

Please answer all questions as completely as possible.

Instructies

Deze vragenlijst bestaat uit twee onderdelen: a) capasiteitsgegevens van de verpleeghuizen en b) aanvullende vragen voor IPCAF.

Voor elke vraag staat de Engelse versie aan de linkerkant en de Nederlandse versie aan de rechterkant.

Beantwoord alstublieft alle vragen zo volledig mogelijk.

1.

| Characteristics of the long-term care facilities |  |  |  | Capasiteitsgegevens van de verpleeghuizen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Location: |  |  |  | Locatie: |  |  |
| Nr | Question | Answer | Data type | Vraag | Antwoord | Datatype |
| A | Region |  |  | Regio |  |  |
| A1 | Regional Healthcare Networks: | □RZN_01 Euregio-Zwolle □RZN_02 GAIN □RZN_03 (LINK) Limburg □RZN_04 Noord-Brabant □RZN_05 Noord-Holland Oost/Flevoland □RZN_06 Noord-Holland West □RZN_07 Noord-Nederland □RZN_08 Utrecht □RZN_09 Holland-West □RZN_10 Zuid-West | Category | Regionale zorgnetwerk: | □RZN_01 Euregio-Zwolle □RZN_02 GAIN □RZN_03 (LINK) Limburg □RZN_04 Noord-Brabant □RZN_05 Noord-Holland Oost/Flevoland □RZN_06 Noord-Holland West □RZN_07 Noord-Nederland □RZN_08 Utrecht □RZN_09 Holland-West □RZN_10 Zuid-West | Categorie |
| B | Building |  |  | Gebouw |  |  |
| B1 | What is the construction year of the long-term care facility? | _ _ _ _ | Date (year) | In welk jaar is het verpleeghuis gebouwd? | _ _ _ _ | Jaartal |
| B1.1 | Has any renovation taken place in the LTCF? | □ No | Category | Is er een verbouwing in het verpleeghuis plaats gevonden? | □ Nee | Categorie |
|  |  | □ Yes |  |  | □ Ja |  |
|  |  | □ Not applicable |  |  | □ Niet van toepassing |  |
| B1.2 | If yes, in which year(s)? ( maximum of three answers possible) | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Date (year) | Indien ja, in welk jaar/ welke jaren? (drie antwoorden mogelijk) | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Jaartal |
| B1.3 | If yes, the renovation involved (please specify) | □ The entire building (facility) | Category | Indien ja, de verbouwing betrof | □ het hele huis | Categorie |
|  |  | □ Only a part of the facility, which sections: |  |  | □ een deel van het huis, welke delen: |  |
| B3 | Number of rooms* |  |  | Aantal kamers* |  |  |
| B3.1 | Total number of resident rooms in the LTCF |  | Numeric | Totaal aantal bewonerskamers in het verpleeghuis |  | Numeriek |
| B3.2 | Total number of single rooms in the LTCF |  | Numeric | Totaal aantal eenpersoonskamers in het verpleeghuis |  | Numeriek |
| B3.3 | Total number of shared rooms in the LTCF |  | Numeric | Totaal aantal meerpersoonkamers in het verpleeghuis |  | Numeriek |
| B4 | Number of beds* |  |  | Aantal bedden* |  |  |
| A4.1 | How many residents in your facility have an elderly care physician as their attenting physician (excluding geriatric rehabilitation care) (Total number of bed in the LTCF (excluding geriatric rehabilitation care) |  | Numeric | Hoeveel bewoners met specialist ouderengeneeskunde als behandelend arts (excl. GRZ) heeft uw instelling in totaal? (Totaal aantal bedden in het verpleeghuis (excl. GRZ)) |  | Numeriek |
| B4.2 | How many beds are available for psychogeriatric care? |  | Numeric | Hoeveel bedden zijn beschikbaar voor psychogeriatrie? |  | Numeriek |
| B4.3 | How many beds are available for somatic care? |  | Numeric | Hoeveel bedden zijn beschikbaar voor somatiek? |  | Numeriek |
| B4.4 | How many beds are available for geriatric rehabilitation? |  | Numeric | Hoeveel bedden zijn beschikbaar voor geriatrische revalidatie? |  | Numeriek |
| B4.5 | How many beds are available for primary care? |  | Numeric | Hoeveel bedden zijn beschikbaar voor eerstelijnsverblijf? |  | Numeriek |
| B4.6 | How many beds are available for other subgroups, e.g. Huntington’s disease, Korsakoff’s syndrome, gerontopsychiatry? |  | Numeric | Hoeveel bedden zijn beschikbaar voor andere subgroepen bijv. Huntington, Korsakov, gerontopsychiatrie? |  | Numeriek |
| C | Staff* |  |  | Personeel* |  |  |
| C1 | What is the total number of full-time equivalent (FTE) care staff in your facility? |  | Numeric | Hoeveel Fte zorgpersoneel er in uw instelling is? |  | Numeriek |
|  | *These data for the LTCF are only counted for resisdents whose attending physician is the elderly care physician |  |  | * Deze gegevens voor het verpleeghuis worden alleen voor de bewoners mee geteld waarbij de specialist ouderengeneeskunde de behandeld arts is |  |  |

2.

| Additional questions to IPCAF |  |  | Aanvullende vragen voor het IPCAF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Location: |  |  | Locatie: |  |
| Nr | Question | Answer | Vraag | Antwoord |
| D. | Cleaning and disinfection |  | Reiniging en desinfectie |  |
| 1.1 | Which method is 1 cleaning? | □ traditional cleaning method □ microfibre cleaning method | Welke methode wordt gebruikt voor de dagelijkse reiniging? | □ traditionele schoonmaakmethode □ methode met microvezelreiniging |
| 1.2 | How often is the living room cleaned (on a daily basis)? | □ < 1x per day □ 1x per day □ 2x per day □ > 2x per day □ 2x per week □ 1x per week □ > 1x per week | Wat is de schoonmaakfrequentie van de (dagelijkse) schoonmaak van de huiskamer? | □ < 1x per dag □ 1x per dag □ 2x per dag □ > 2x per dag □ 2x per week □ 1x per week □ > 1x per week |
| 1.3 | How often are the sanitary facilities cleaned? | □ < 1x per day □ 1x per day □ 2x per day □ > 2x per day □ 2x per week □ 1x per week □ > 1x per week | Wat is de schoonmaakfrequentie van de (dagelijkse) schoonmaak van sanitair? | □ < 1x per dag □ 1x per dag □ 2x per dag □ > 2x per dag □ 2x per week □ 1x per week □ > 1x per week |
| 1.4 | At what time does the cleaning take place in the living room? | Estimated time: | Hoe laat vindt de schoonmaak plaats op de huiskamer? | Tijd (ongeveer): |
| 1.5 | At what time does the cleaning take place in the resident rooms? | Estimated time: | Hoe laat vindt de schoonmaak plaats bewonerkamers? | Tijd (ongeveer): |
| 1.6 | Which cleaning agents are used for daily cleaning? |  | Welke middelen worden gebruikt voor de dagelijkse reiniging? |  |
| 1.7 | Which disinfectants are used? |  | Welke middelen wordt gebruikt voor desinfectie? |  |

# Supplementary File 3. Example Feedback Report

## Infection Prevention Interview Results

Note: This report is provided as an example and does not contain actual data. It is intended solely to illustrate what a feedback report looks like.

As part of the Yellow Routine study, we visited your facility on [month-day-year], to conduct the Infection Prevention and Control Assessment Framework (IPCAF) questionnaire1.

Using this questionnaire, we mapped your long-term care facility’s scores in the area of Infection Prevention and Control (IPC) based on eight core components:

1. IPC programme

2. IPC guidelines

3. IPC education and training

4. HAI surveillance

5. Multimodal strategies

6. Monitoring/audits of IPC practices and feedback

7. Workload, staffing and bed occupancy

8. Built environment, materials and equipment for IPC at the facility level

Hereby, you receive the feedback report with the results of the IPCAF questionnaire. This report provides an overview of your facility's scores on the various core components compared to the national median. In total, 14 care institutions participated.

Your facility scored 630 out of 770 points, achieving the highest IPC level: ‘advanced’

Below you will find a radar chart. In blue, you can see how your facility scored per core component; in green, you can see the average score of all 14 participating institutions; and in grey, you see the maximum possible score per component. Your facility scored equal to or higher than the average on all core components.

Figure 1. Distribution of scores for all core components

Figure explanation: The distance from the center of the radar chart indicates the total score per core component (0, 20, etc).

In Table 1, you can see the distribution of scores for your own facility and the maximum possible score for each core component. The table also highlights the questions where  your facility did not score or scored less than the maximum. This provides insight into areas for further improvement.

Table 1.Distribution of Scores by Core Component and Key Areas for Improvement

| Name of core component | LTCF X score | Maximum score |
| --- | --- | --- |
| Core Component 1 IPC Programme (Total 10 questions) | 85 | 100 |
| Questions where your score was below the maximum: - Question 3: Does the IPC team have at least one full-time IPC professional or equivalent (nurse or doctor working 100% in IPC) available? - Question 8: Do you have clearly defined IPC objectives (that is, in specific critical areas)? | 2.5 2.5 | 10 10 |
| Core Component 2 IPC Protocols (Total 8 questions) | 82.5 | 95 |
| Questions where your score was below the maximum: - Question 2: Does your facility have guidelines available for: - Antibiotic stewardship - Question 7 Do health care workers receive specific training related to new or updated IPC guidelines introduced in the facility? | 27.5 0 | 30 10 |
| Core Component 3 Training and Education (Total 10 questions) | 90 | 100 |
| Questions where your score was below the maximum: - Question 5: Does administrative and managerial staff receive general training regarding IPC in your facility? - Question 9: Is there specific IPC training for patients or family members to minimize the potential for health care-associated infections (for example, immunosuppressed patients, patients with invasive devices, patients with multidrug-resistant infections)? | 0 0 | 5 5 |
| Core Component 4 Surveillance of Healthcare-Associated Infections (Total 15 questions) | 12.5 | 100 |
| Questions where your score was below the maximum: - Question 1: Is surveillance a defined component of your IPC programme? - Question 2: Do you have personnel responsible for surveillance activities? - Question 3: Have the professionals responsible for surveillance activities been trained in basic epidemiology, surveillance and IPC (that is, capacity to oversee surveillance methods, data management and interpretation)? - Question 4: Do you have informatics/IT support to conduct your surveillance (for example, equipment, mobile technologies, electronic health records)? - Question 5: Do you go through a prioritization exercise to determine the HAIs to be targeted for surveillance according to the local context (that is, identifying infections that are major causes of morbidity and mortality in the facility)? - Question 6: In your facility is surveillance conducted for: - Device-associated infections (for example, catheter-associated urinary tract infections, central line-associated bloodstream infections, peripheral-line associated bloodstream infections, ventilator-associated pneumonia)? - Clinically-defined infections (for example, definitions based only on clinical signs or symptoms in the absence of microbiological testing)? - Colonization or infections caused by multidrug-resistant13 pathogens according to your local epidemiological situation? - Local priority epidemic-prone infections (for example, norovirus, influenza, tuberculosis [TB], severe acute respiratory syndrome [SARS], Ebola, Lassa fever)? - Infections in vulnerable populations (for example, neonates, intensive care unit, immunocompromised, burn patients)?14 - Infections that may affect health care workers in clinical, laboratory, or other settings (for example, hepatitis B or C, human immunodeficiency virus [HIV], influenza)? - Question 7: Do you regularly evaluate if your surveillance is in line with the current needs and priorities of your facility? - Question 8: Do you use reliable surveillance case definitions (defined numerator and denominator according to international definitions (e.g., CDC/ECDC/SNIV) ]15 or if adapted, through an evidence-based adaptation process and expert consultation? - Question 9: Do you use standardized data collection methods based on international surveillance protocols (e.g., CDC/ECDC/SNIV) or adapted evidence-based protocols? - Question 10: Do you have processes in place to regularly review data quality (for example, assessment of case report forms, review of microbiology results, denominator determination, etc.)? - Question 12: Are surveillance data used to make tailored unit/facility-based plans for the improvement of IPC practices? - Question 13: Do you analyze antimicrobial drug resistance on a regular basis (for example, quarterly/half-yearly/annually)? - Question 14: Do you regularly (for example, quarterly/half-yearly/annually) feedback up-to-date surveillance information to: - Frontline health care workers (doctors/nurses) - Clinical leaders/heads of department - IPC committee - Non-clinical management/administration (chief executive officer/chief financial officer) - Question 15: How do you feedback up-to-date surveillance information? (at least annually) | 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 17.5 2.5 5 5 5 5 5 10 7.5 |
| Core Component 5 Multimodal Strategies (Total 5 questions) | 95 | 100 |
| Questions where your score was below the maximum: - Question 2: Do your multimodal strategies include any of the following elements: - Safety climate and culture change | 5 | 10 |
| Core Component 6 Monitoring/Audits (Total 8 questions) | 85 | 95 |
| Questions where your score was below the maximum: - Question 3: Which processes and indicators do you monitor in your facility? | 30 | 40 |
| Core Component 7: Staff Workload and Bed Occupancy (Total 6 questions) | 80 | 80 |
| Core Component 8: Building, Facilities, and Materials (Total 17 questions) | 100 | 100 |
| Total IPCAF-score | 630 | 770 |

## 1. Points scored per core component by your facility

|  | LTCF X score | Maximum score |
| --- | --- | --- |
| Core Components |  |  |
| 1. IPC programme | 85 | 100 |
| 2. IPC guidelines | 82,5 | 95 |
| 3. IPC education and training | 90 | 100 |
| 4. HAI surveillance | 12,5 | 100 |
| 5. Multimodal strategies | 95 | 100 |
| 6. Monitoring/audits of IPC practices and feedback | 85 | 95 |
| 7. Workload, staffing and bed occupancy | 80 | 80 |
| 8. Built environment, materials and equipment for IPC at the facility level | 100 | 100 |
| Final total score | 630 | 770 |

| Totaal score | IPC level |
| --- | --- |
| 0-200 | Inadequate |
| 201-390 | Basic |
| 391-580 | Intermediate |
| 581-770 | Advanced |

We advise you to discuss the results with the infection prevention specialist affiliated with your facility.

For more details on each core component and each question, please refer to Appendix 1: IPCAF questionnaire including answers and scores (not included in this example report, as the completed questionnaire is already provided in Supplementary File 1).

# Supplementary File 4. IPCAF user feedback questionnaire

Please note that both the original Dutch terms and their English translations are included for clarification.

Instructions:

For each question, the English version is shown on the left and the Dutch version on the right.

Please answer all questions as completely as possible.

The answer options are provided on a 5-point Likert scale, and where indicated, more response options are possible or a free-text response can be given.

In Dutch:

Instructies:

Voor elke vraag staat de Engelse versie aan de linkerkant en de Nederlandse versie aan de rechterkant.

Beantwoord alstublieft alle vragen zo volledig mogelijk.

De antwoordopties zijn gegeven op een 5-punt Likert-schaal, en waar aangegeven zijn er meer antwoordopties mogelijk of kan een vrije tekst worden ingevuld.

| IPCAF User feedback for long-term care |  | IPCAF-vragenlijst over gebruikersperceptie in de langdurige zorg |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Questions | Answer options (5 point Likert scale) | Vragen | Antwoordopties (5 point Likert scale) |
| 1. What is your position within your institution? | [Free text] | 1. Wat is uw functie binnen uw instelling? | [Vrije tekst] |
| 2. How easy did you find it to complete the questionnaire/conduct the interview? | Very easy Easy Neither easy nor complicated Complicated Very complicated Not applicable (I was not involved/present at the interview) | 2. Hoe eenvoudig vond u het invullen van de vragenlijst/afnemen van het interview? | Zeer eenvoudig Eenvoudig Noch eenvoudig noch ingewikkeld Ingewikkeld Zeer ingewikkeld NVT (ik was niet betrokken/aanwezig bij het interview) |
| 3. What do you think of the feedback reports you received? | Very satisfied Satisfied Neither satisfied nor dissatisfied Dissatisfied Very dissatisfied | 3. Wat vindt u van de terugrapportage? | Zeer tevreden Tevreden Noch tevreden noch ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden |
| 4. Does this IPCAF tool provide insight into areas for improvement within your institution? | Definitely Probably Not sure yet Probably not Definitely not | 4. Geeft deze IPCAF-tool inzicht in verbeterpunten in uw instelling? | Zeer zeker Zeker Weet ik nog niet Waarschijnlijk niet Zeker niet |
| 5. Are you planning to discuss the results of the IPCAF questionnaire within your institution? | Yes, definitely Yes, probably Not sure yet Probably not Definitely not | 5. Gaat u het resultaat van de IPCAF vragenlijst binnen uw instelling bespreken? | Ja, zeer zeker Jazeker Weet ik nog niet Waarschijnlijk niet Zeker niet |
| 5.1 If yes, with whom/which staff members will you discuss the results of the IPCAF questionnaire? (more response options possible) | Infection prevention specialist Elderly care physician(s) Department managers Nurse specialist Infection control link nurses/hygiene staff Quality officer Infection control committee Management/board Other | 5.1 Indien ja, met wie/welke functionarissen gaat u het resultaat van de IPCAF vragenlijst bespreken? (meerdere antwoordopties mogelijk) | Deskundige infectiepreventie Specialist(en) ouderengeneeskunde Afdelingleiders Verpleegkundige specialisten Aandachtsvelders/hygienemedewerkers Kwaliteitsmedewerker Infectiecommissie Management/bestuur Anders |
| 6. Will you take actions based on these results? | Yes, definitely Yes, probably Not sure yet Probably not Definitely not | 6. Gaat u o.b.v. deze uitkomsten acties ondernemen? | Ja, zeer zeker Jazeker Weet ik nog niet Waarschijnlijk niet Zeker niet |
| 6.1 If yes, what kind of actions will you take? | [Free text] | 6.1 Indien ja, wat voor acties gaat u ondernemen? | [Vrije tekst] |
| 7. Would you consider using this IPCAF tool more often to monitor the state of infection prevention policy in your institution? | Definitely Probably Not sure yet Probably not Definitely not | 7. Zou u vaker deze IPCAF-tool gebruiken om de stand van infectiepreventiebeleid in uw instelling te monitoren? | Zeer zeker Zeker Weet ik nog niet Waarschijnlijk niet Zeker niet |
| 8. Would you recommend other institutions to use this tool? | Definitely Probably Not sure yet Probably not Definitely not | 8. Zou u andere instellingen adviseren om deze tool te gebruiken? | Zeer zeker Zeker Weet ik nog niet Waarschijnlijk niet Zeker niet |