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	Faecal acetate
	Faecal propionate
	Faecal butyrate

	Concentration gradient (mM)
	100
	30
	10
	50
	15
	5
	5
	1.5
	0.5

	Spiked recoveries (%)
	105.07 
	90.59 
	95.32 
	96.71 
	91.98 
	93.46 
	96.40 
	99.20 
	93.19 

	Relative standard deviations (%)
	5.76 
	7.95 
	8.60 
	6.88 
	6.83 
	5.33 
	7.76 
	8.93 
	6.06 

	
	Plasma acetate
	Plasma propionate
	Plasma butyrate

	Concentration gradient (μM)
	100
	30
	10
	50
	15
	5
	5
	1.5
	0.5

	Spiked recoveries (%)
	93.39 
	95.19 
	98.71 
	90.77 
	95.81 
	99.24 
	103.29 
	98.68 
	94.92 

	Relative standard deviations (%)
	4.55 
	8.49 
	6.57 
	6.49 
	8.13 
	7.83 
	9.65 
	8.38 
	9.13 



