Table S4 The results of reagent stability assessment

| Sample ID | Storage Temperature (°C) | Storage time (days) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |
| Sample #1 (1 × 105 copies/μl) | 4 | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
| Sample #2 (1 × 102 copies/μl) | 4 | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
| Sample #1 (1 × 105 copies/μl) | 25 | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
| Sample #2 (1 × 102 copies/μl) | 25 | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
| Sample #1 (1 × 105 copies/μl) | 37 | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
| Sample #2 (1 × 102 copies/μl) | 37 | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |
|  |  | DENV (+) | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) | DENV (+) |  | CHIKV (+) |