Table S4 The results of reagent stability assessment
	Sample ID
	Storage
Temperature (°C)
	Storage time (days)

	
	
	0
	7
	14

	Sample #1
(1 × 105 copies/μl)
	4
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	Sample #2
(1 × 102 copies/μl)
	4
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	Sample #1
(1 × 105 copies/μl)
	25
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	Sample #2
(1 × 102 copies/μl)
	25
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	Sample #1
(1 × 105 copies/μl)
	37
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	Sample #2
(1 × 102 copies/μl)
	37
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)

	
	
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)
	DENV (+)
	CHIKV (+)



