	Site
	Model
	Manufacturer
	FWHMxy Mean
	FWHMxy Std
	FWHMz Mean
	FWHMz Std
	N

	002
	GEMINI TF TOF 16
	Philips Medical Systems
	6.38
	0.17
	6.15
	0.19
	84

	073
	Discovery STE
	GE MEDICAL SYSTEMS
	3.92
	0.17
	4.97
	0.15
	74

	018
	Advance
	GEMS
	4.37
	0.28
	5.5
	0.16
	49

	033
	Discovery ST
	GE MEDICAL SYSTEMS
	5.28
	0.16
	4.8
	0.14
	47

	126
	Discovery STE
	GE MEDICAL SYSTEMS
	3.96
	0.18
	5.03
	0.17
	46

	003
	1094
	SIEMENS
	4.16
	0.20
	4.14
	0.17
	43

	027
	Ingenuity TF PET/CT
	Philips
	6.21
	0.12
	5.69
	0.21
	41

	009
	Discovery LS
	GE MEDICAL SYSTEMS
	4.43
	0.21
	5.6
	0.52
	38

	003
	Biograph64_TruePoint
	SIEMENS
	4.32
	0.22
	4.01
	0.17
	37

	016
	LSO PET/CT HI-REZ
	SIEMENS
	4.25
	0.34
	3.84
	0.16
	37

	098
	Discovery STE
	GE MEDICAL SYSTEMS
	3.95
	0.21
	4.94
	0.12
	35

	116
	Discovery ST
	GE MEDICAL SYSTEMS
	4.23
	0.17
	4.94
	0.15
	34

	067
	1094
	SIEMENS
	4.12
	0.23
	4.21
	0.20
	33

	007
	Discovery RX
	GE MEDICAL SYSTEMS
	3.86
	0.21
	4.86
	0.15
	33

	130
	Biograph 64_mCT
	SIEMENS
	4.17
	0.25
	4.04
	0.22
	33

	137
	Discovery STE
	GE MEDICAL SYSTEMS
	4.27
	0.22
	5.00
	0.12
	32

	130
	SOMATOM Definition AS_mCT
	SIEMENS
	5.00
	0.19
	4.21
	0.19
	31

	137
	Discovery ST
	GE MEDICAL SYSTEMS
	5.16
	0.15
	4.74
	0.15
	30

	027
	GEMINI TF TOF 64
	Philips Medical Systems
	6.48
	0.07
	6.35
	0.13
	29

	011
	1094
	SIEMENS
	4.15
	0.16
	4.25
	0.14
	29

	037
	Biograph128_mCT
	SIEMENS
	4.20
	0.16
	4.02
	0.18
	29

	019
	Discovery 600
	GE MEDICAL SYSTEMS
	3.68
	0.23
	4.82
	0.21
	27

	941
	Discovery ST
	GE MEDICAL SYSTEMS
	4.22
	0.17
	4.82
	0.14
	24

	021
	Discovery STE
	GE MEDICAL SYSTEMS
	4.12
	0.22
	5.07
	0.20
	23

	168
	Discovery STE
	GE MEDICAL SYSTEMS
	4.16
	0.23
	5.00
	0.13
	22

	941
	GEMINI TF TOF 16
	Philips Medical Systems
	6.35
	0.07
	6.40
	0.13
	22

	006
	Biograph6_TruePoint
	SIEMENS
	4.02
	0.13
	3.78
	0.15
	22

	022
	Ingenuity TF PET/CT
	Philips
	5.98
	0.15
	5.92
	0.22
	22

	012
	Discovery 710
	GE MEDICAL SYSTEMS
	3.91
	0.28
	4.80
	0.17
	21

	035
	Biograph64_TruePoint
	SIEMENS
	4.17
	0.15
	4.04
	0.13
	21

	153
	Biograph20_mCT
	SIEMENS
	4.87
	0.26
	4.09
	0.23
	20

	135
	SCIN
	MiE
	5.33
	0.26
	5.06
	0.19
	20

	021
	Discovery 690
	GE MEDICAL SYSTEMS
	3.97
	0.18
	4.97
	0.16
	19

	135
	Discovery MI
	GE MEDICAL SYSTEMS
	3.80
	0.21
	4.68
	0.17
	19

	130
	Biograph64
	SIEMENS
	4.71
	0.16
	4.31
	0.21
	19

	027
	Vereos PET/CT
	Philips
	5.58
	0.18
	5.2
	0.17
	18

	022
	GEMINI TF Big Bore
	Philips Medical Systems
	6.30
	0.09
	6.32
	0.22
	18

	035
	1094
	SIEMENS
	4.03
	0.14
	4.12
	0.09
	18

	037
	SOMATOM Definition AS_mCT
	SIEMENS
	4.64
	0.16
	4.06
	0.21
	17

	100
	Discovery STE
	GE MEDICAL SYSTEMS
	4.12
	0.13
	5.00
	0.09
	17

	141
	Guardian Body(C)
	Philips Medical Systems
	7.59
	0.14
	7.25
	0.2
	17

	057
	Discovery STE
	GE MEDICAL SYSTEMS
	4.04
	0.17
	5.00
	0.18
	17

	014
	NULL
	Philips Medical Systems
	6.39
	0.12
	6.36
	0.17
	16

	114
	GEMINI TF TOF 64
	Philips Medical Systems
	6.52
	0.08
	6.10
	0.17
	16

	127
	Discovery MI
	GE MEDICAL SYSTEMS
	4.11
	0.25
	4.68
	0.22
	15

	141
	Biograph 20_mCT
	SIEMENS
	4.20
	0.22
	4.01
	0.19
	15



Supplementary Table 1. SPITFIRE resolution estimator of ADNI amyloid data.
