# Supplements

Suppl Table 1: Sensitivity for LEHR and MELP at different source-to-collimator distances.

|  | LEHR (cps/MBq) |  |  | MELP (cps/MBq) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance (cm) | 75 keV | 48 keV | Ratio | 75 keV | 48 keV | Ratio |
| 1 | 16.6 | 45.7 | 2.75 | 18.8 | 69.3 | 3.69 |
| 2 | 16.6 | 45.4 | 2.73 | 18.8 | 69.1 | 3.68 |
| 5 | 16.3 | 44.9 | 2.75 | 18.7 | 68.5 | 3.66 |
| 10 | 15.7 | 44.4 | 2.83 | 18.5 | 67.9 | 3.67 |
| 15 | 15.1 | 43.9 | 2.91 | 18.4 | 67.4 | 3.66 |
| 20 | 14.6 | 43.4 | 2.97 | 18.4 | 67.0 | 3.64 |
| 25 | 14.1 | 43.1 | 3.06 | 18.2 | 66.7 | 3.66 |
| 30 | 13.8 | 42.7 | 3.09 | 18.2 | 66.4 | 3.65 |
| 35 | 13.5 | 42.4 | 3.14 | 18.1 | 66.0 | 3.65 |
| 40 | 13.3 | 42.3 | 3.18 | 18.1 | 65.8 | 3.64 |

Suppl Table 2: The median projection count rate, along with the the minimum–maximum range (kcps), for each imaging time-point (3, 24, 72 and 168 h p.i.) and photopeak window (48 keV ± 20% and 75 keV ± 10%) for patients treated with 1 GBq of [161Tb]Tb-DOTA-LM3, as part of the BETA PLUS Phase 0a trial (NCT05359146).

|  |  |  | Patient |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Window | Time (h p.i.) | Bed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 keV | 3 | 1 | 1.91 (1.61–2.53) | 1.44 (0.96–1.81) | 2.34 (1.89–2.86) | 2.08 (1.39–2.67) | 3.09 (1.18–3.84) | 1.57 (1.23–1.96) | 1.90 (1.18–2.53) | 1.83 (0.97–2.35) |
|  |  | 2 | 1.91 (1.47–2.19) | 1.94 (1.34–3.02) | 1.67 (1.17–2.29) | 1.72 (1.15–2.48) | 1.33 (0.67–1.78) | 1.22 (0.88–1.74) | 1.59 (1.02–2.43) | 1.91 (1.1–2.51) |
|  | 24 | 1 | 1.60 (1.26–2.09) | 0.96 (0.66–1.29) | 1.79 (1.45–2.24) | 1.65 (1.06–2.16) | 2.41 (0.94–3.01) | 1.11 (0.90–1.35) | 1.3 (0.87–1.87) | 2.11 (0.99–2.85) |
|  |  | 2 | 1.57 (1.16–1.80) | 1.76 (1.26–2.82) | 1.21 (0.85–1.70) | 1.08 (0.72–1.48) | 1.12 (0.54–1.51) | 0.95 (0.68–1.31) | 1.18 (0.79–1.89) | 1.09 (0.67–1.53) |
|  | 72 | 1 | 1.18 (0.92–1.53) | 0.53 (0.37–0.71) | 1.23 (1.01–1.49) | 0.99 (0.70–1.30) | 0.24 (0.17–0.31) | 0.73 (0.59–0.89) | 0.76 (0.58–1.10) | 1.68 (0.75–2.36) |
|  |  | 2 | 1.06 (0.80–1.25) | 1.23 (0.91–1.98) | 0.75 (0.54–1.07) | 0.82 (0.55–1.10) | 1.47 (0.63–1.98) | 0.60 (0.44–0.85) | 0.83 (0.6–1.35) | 0.60 (0.39–0.87) |
|  | 168 | 1 | 0.57 (0.43–0.79) | 0.34 (0.25–0.44) | 0.60 (0.51–0.78) | 0.40 (0.28–0.54) | 0.35 (0.15–0.46) | 0.30 (0.23–0.36) | 0.18 (0.13–0.23) | 0.85 (0.35–1.19) |
|  |  | 2 | 0.55 (0.38–0.63) | 0.36 (0.20–0.59) | 0.28 (0.20–0.41) | 0.30 (0.21–0.42) | 0.28 (0.14–0.39) | 0.29 (0.23–0.41) | 0.39 (0.28–0.64) | 0.35 (0.21–0.5) |
| 48 keV | 3 | 1 | 5.36 (4.23–6.74) | 4.41 (2.75–5.67) | 7.19 (5.70–9.26) | 6.30 (4.04–8.73) | 10.05 (3.48–13.35) | 5.29 (3.92–6.47) | 5.88 (3.44–8.44) | 5.74 (2.78–7.92) |
|  |  | 2 | 5.12 (3.97–6.15) | 5.81 (4.22–9.86) | 5.04 (3.29–7.51) | 5.29 (3.27–8.18) | 4.16 (1.89–5.93) | 4.03 (2.74–6.12) | 4.88 (3.00–8.14) | 6.11 (3.34–8.57) |
|  | 24 | 1 | 4.40 (3.26–5.40) | 2.92 (1.86–4.00) | 5.50 (4.55–7.30) | 5.06 (3.2–7.18) | 7.88 (2.82–10.39) | 3.67 (2.83–4.59) | 3.87 (2.47–6.22) | 6.69 (2.86–9.66) |
|  |  | 2 | 4.10 (3.05–4.87) | 5.23 (3.89–9.21) | 3.64 (2.32–5.46) | 3.31 (2.00–4.88) | 3.56 (1.59–5.07) | 3.08 (2.12–4.52) | 3.55 (2.26–6.31) | 3.31 (1.95–5.17) |
|  | 72 | 1 | 3.11 (2.30–3.86) | 1.52 (1.00–2.16) | 3.80 (3.18–4.90) | 2.99 (2.00–4.3) | 0.61 (0.39–0.85) | 2.42 (1.99–2.97) | 2.26 (1.70–3.63) | 5.2 (2.17–7.80) |
|  |  | 2 | 2.68 (1.97–3.28) | 3.65 (2.79–6.48) | 2.26 (1.48–3.46) | 2.46 (1.55–3.56) | 4.98 (1.87–6.71) | 1.95 (1.37–2.97) | 2.49 (1.76–4.57) | 1.72 (1.07–2.77) |
|  | 168 | 1 | 1.38 (0.99–1.75) | 1.00 (0.73–1.37) | 1.82 (1.55–2.56) | 1.17 (0.78–1.72) | 1.09 (0.43–1.52) | 0.95 (0.71–1.21) | 0.50 (0.33–0.69) | 2.55 (0.98–3.8) |
|  |  | 2 | 1.21 (0.83–1.46) | 1.01 (0.57–1.89) | 0.78 (0.50–1.26) | 0.90 (0.58–1.32) | 0.86 (0.39–1.28) | 0.95 (0.72–1.37) | 1.16 (0.81–2.15) | 0.98 (0.56–1.52) |