Supplemental Table 1.  Intra- and inter-day precision and accuracya
	Drug
	Concentration (mg/mL)
	
	Intra-day 
	
	Inter-day

	
	
	
	Mean (mg/mL)
	Standard
deviation
	Relative
standard
deviation (%)
	Bias (%)
	
	Mean (mg/mL)
	Standard
deviation
	Relative
standard
deviation (%)
	Bias (%)

	atorvastatin
	0.50
	
	0.50
	0.0055
	1.1
	1.9
	
	0.51
	0.0063
	1.2
	2.9

	
	1.0
	
	0.97
	0.012
	1.2
	-3.1
	
	0.97
	0.0061
	0.62
	-2.4

	
	3.0
	
	3.0
	0.051
	1.7
	-0.22
	
	3.0
	0.024
	0.81
	-0.23

	pravastatin
	0.47
	
	0.49
	0.0063
	1.3
	2.9
	
	0.48
	0.0079
	1.6
	1.7

	
	0.95
	
	0.98
	0.0091
	0.92
	3.7
	
	0.98
	0.0052
	0.53
	3.2

	
	2.8
	
	3.0
	0.028
	0.94
	4.5
	
	3.0
	0.048
	1.6
	4.3

	rosuvastatin
	0.30
	
	0.31
	0.0059
	1.9
	3.9
	
	0.31
	0.0048
	1.6
	2.8

	
	0.50
	
	0.51
	0.0062
	1.2
	1.8
	
	0.51
	0.012
	2.4
	2.1

	
	1.5
	
	1.4
	0.021
	1.5
	-3.9
	
	1.5
	0.034
	2.4
	-2.9

	simvastatin
	0.30
	
	0.30
	0.0051
	1.7
	1.4
	
	0.30
	0.0070
	2.3
	-0.76

	
	1.0
	
	0.99
	0.0049
	0.50
	-1.5
	
	0.97
	0.018
	1.9
	-3.5

	
	3.0
	
	2.9
	0.0075
	0.26
	-2.6
	
	2.9
	0.039
	1.4
	-4.1

	ezetimibe
	0.96
	
	0.92
	0.0018
	0.19
	-4.0
	
	0.92
	0.0061
	0.67
	-4.2

	
	1.9
	
	1.9
	0.024
	1.3
	-2.9
	
	1.9
	0.0016
	0.088
	-2.8

	
	5.8
	
	5.7
	0.031
	0.54
	-1.1
	
	5.7
	0.0047
	0.082
	-1.2


aThe quality control samples were analyzed five time using the HPLC system for the intra-day precision, and such experiments were performed on three different days for the inter-day precision.
