Table S2. List of Primer sequences and amplicon sizes used in the RT-PCR multiplex to detect Diarrheagenic E.coli pathotypes
	Pathotype
	Primer
	Target gene
	Primer sequence 5´-3´
	Amplicon bp

	Enterotoxigenic E. coli (ETEC)
	LT-F
	elt
	CACACGGAGCTCCTCAGTC
	508

	
	LT-R
	
	CCCCCAGCCTAGCTTAGTTT
	

	
	ST-F
	est
	GCTAAACCAGTAG/AGGTCTTCAAAA
	147

	
	ST-R
	
	CCCGGTACAG/AGCAGGATTACAACA
	

	Enteropatogenic E. coli (EPEC)
	BFPA-F
	bfpA
	GGAAGTCAAATTCATGGGGG
	367

	
	BFPA-R
	
	GGAATCAGACGCAGACTGGT
	

	
	EAE-F
	eae
	CCCGAATTCGGCACAAGCATAAGC
	881

	
	EAE-R
	
	CCCGGATCCGTCTCGCCAGTATTCG
	

	[bookmark: _GoBack]Enteroaggregative E. coli (EAEC)
	CVD432F
	aatA
	CTGGCGAAAGACTGTATCAT
	630

	
	CVD432R
	
	CAATGTATAGAAATCCGCTGTT
	

	
	AAIC F
	aaiC
	ATTGTCCTCAGGCATTTCAC
	215

	
	AAIC R
	
	ACGACACCCCTGATAAACAA
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