NS1-NS4:

PCR Solution
	Component
	Concentration
	Volume (µL)

	EconoTaq
	5 U/µL
	0.125

	dNTPs
	10 mM each
	0.5

	Forward Primer
	10 µM
	1.25

	Reverse Primer
	10 µM
	1.25

	PCR Buffer
	10x
	2.5

	DNA Template
	1x
	5

	ddH2O
	—
	14.375

	Total
	—
	25



PCR Program:
1. 95°C, 5 minutes
2. 95°C, 1 minute
3. 53°C, 30 seconds
4. 72°C, 2 minutes
5. Go to 2, repeat 2-4, 35 times
6. 72°C, 10 minutes
7. 4°C, ∞

ITS1F-5.8S:

PCR Solution
	Component
	Concentration
	Volume (µL)

	EconoTaq
	5 U/µL
	0.125

	dNTPs
	10 mM each
	0.5

	BSA
	1% in H2O
	1

	Forward Primer
	10 µM
	1.25

	Reverse Primer
	10 µM
	1.25

	PCR Buffer
	10x
	2.5

	DNA Template
	.01-1x
	5

	ddH2O
	—
	13.375

	Total
	—
	25



PCR Program:
8. 95°C, 4 minutes
9. 95°C, 1 minute
10. 53°C, 1 minute
11. 72°C, 45 seconds
12. Go to 2, repeat 2-4, 40 times
13. 72°C, 7 minutes
14. 4°C, ∞

5.8SR-ITS4:

PCR Solution
	Component
	Concentration
	Volume (µL)

	EconoTaq
	5 U/µL
	0.125

	dNTPs
	10 mM each
	0.5

	BSA
	1% in H2O
	1

	Forward Primer
	10 µM
	1.25

	Reverse Primer
	10 µM
	1.25

	PCR Buffer
	10x
	2.5

	DNA Template
	.01-1x
	5

	ddH2O
	—
	13.375

	Total
	—
	25



PCR Program:
1. 95°C, 4 minutes
2. 95°C, 1 minute
3. 55°C, 1 minute
4. 72°C, 45 seconds
5. Go to 2, repeat 2-4, 40 times
6. 72°C, 7 minutes
7. 4°C, ∞

ITS1F-ITS4:

PCR Solution
	Component
	Concentration
	Volume (µL)

	EconoTaq
	5 U/µL
	0.125

	dNTPs
	10 mM each
	0.5

	BSA
	1% in H2O
	1

	Forward Primer
	10 µM
	1.25

	Reverse Primer
	10 µM
	1.25

	PCR Buffer
	10x
	2.5

	DNA Template
	.01-1x
	5

	ddH2O
	—
	13.375

	Total
	—
	25



PCR Program:
1. 95°C, 4 minutes
2. 95°C, 1 minute
3. 53°C, 1 minute
4. 72°C, 1 minute
5. Go to 2, repeat 2-4, 40 times
6. 72°C, 7 minutes
7. 4°C, ∞

ITS1F-LR3:

PCR Solution
	Component
	Concentration
	Volume (µL)

	EconoTaq
	5 U/µL
	0.125

	dNTPs
	10 mM each
	0.5

	BSA
	1% in H2O
	1

	Forward Primer
	10 µM
	1.25

	Reverse Primer
	10 µM
	1.25

	PCR Buffer
	10x
	2.5

	DNA Template
	.01-1x
	5

	ddH2O
	—
	13.375

	Total
	—
	25



PCR Program:
1. 95°C, 5 minutes
2. 95°C, 1 minute
3. 53°C, 30 seconds
4. 72°C, 2 minutes
5. Go to 2, repeat 2-4, 35 times
6. 72°C, 10 minutes
7. 4°C, ∞

LR0R-LR5:

PCR Solution
	Component
	Concentration
	Volume (µL)

	EconoTaq
	5 U/µL
	0.125

	dNTPs
	10 mM each
	0.5

	BSA
	1% in H2O
	1

	Forward Primer
	10 µM
	1.25

	Reverse Primer
	10 µM
	1.25

	PCR Buffer
	10x
	2.5

	DNA Template
	.01-1x
	5

	ddH2O
	—
	13.375

	Total
	—
	25



PCR Program:
1. 95°C, 4 minutes
2. 95°C, 1 minute
3. 53°C, 1 minute
4. 72°C, 1 minute 30 seconds
5. Go to 2, repeat 2-4, 40 times
6. 72°C, 7 minutes
7. 4°C, ∞

ITS1F-LR5:

PCR Solution
	Component
	Concentration
	Volume (µL)

	DNA Template
	1x
	1

	Forward Primer
	10 µM
	2.5

	Reverse Primer
	10 µM
	2.5

	ddH2O
	—
	5.7

	REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix
	1x
	13.3

	Total
	—
	25



PCR Program:
1. 94°C, 3 minutes
2. 94°C, 1 minute
3. 50°C, 45 seconds
4. 72°C, 1 minute 30 seconds
5. Go to 2, repeat 2-4, 35 times
6. 72°C, 10 minutes
7. 4°C, ∞

mrSSU1-mrSSU3R:

PCR Solution
	Component
	Concentration
	Volume (µL)

	Q5
	2 U/µL
	0.25

	dNTPs
	10 mM each
	0.5

	BSA
	1% in H2O
	1

	Forward Primer
	10 µM
	1.25

	Reverse Primer
	10 µM
	1.25

	PCR Buffer
	5x
	5

	DNA Template
	.01-1x
	5

	ddH2O
	—
	10.75

	Total
	—
	25



PCR Program:
1. 98°C, 30 seconds
2. 98°C, 10 seconds
3. 62°C, 30 seconds
4. 72°C, 30 seconds
5. Go to 2, repeat 2-4, 35 times
6. 72°C, 2 minutes
7. 4°C, ∞

fRPB2-5F-fRPB2-7cR:

PCR Solution
	Component
	Concentration
	Volume (µL)

	Q5
	2 U/µL
	0.25

	dNTPs
	10 mM each
	0.5

	Forward Primer
	10 µM
	1.25

	Reverse Primer
	10 µM
	1.25

	PCR Buffer
	5x
	5

	DNA Template
	1x
	5

	ddH2O
	—
	11.75

	Total
	—
	25



PCR Program:
1. 98°C, 30 seconds
2. 98°C, 10 seconds
3. 67.5°C, 30 seconds, -1°C/cycle
4. 72°C, 40 seconds
5. Go to 2, repeat 2-4, 10 times
6. 98°C, 10 seconds
7. 63°C, 30 seconds
8. 72°C, 40 seconds
9. Go to 2, repeat 6-8, 35 times
10. 72°C, 2 minutes
11. 4°C, ∞

fRPB2-7cF-fRPB2-11aR:

PCR Solution
	Component
	Concentration
	Volume (µL)

	Q5
	2 U/µL
	0.25

	dNTPs
	10 mM each
	0.5

	Forward Primer
	10 µM
	1.25

	Reverse Primer
	10 µM
	1.25

	PCR Buffer
	5x
	5

	DNA Template
	1x
	5

	ddH2O
	—
	11.75

	Total
	—
	25



PCR Program:
1. 98°C, 30 seconds
2. 98°C, 10 seconds
3. 72°C, 30 seconds, -1°C/cycle
4. 72°C, 40 seconds
5. Go to 2, repeat 2-4, 10 times
6. 98°C, 10 seconds
7. 67.5°C, 30 seconds
8. 72°C, 40 seconds
9. Go to 2, repeat 6-8, 35 times
10. 72°C, 2 minutes
11. 4°C, ∞

