NS1-NS4:

PCR Solution

| Component | Concentration | Volume (µL) |
| --- | --- | --- |
| EconoTaq | 5 U/µL | 0.125 |
| dNTPs | 10 mM each | 0.5 |
| Forward Primer | 10 µM | 1.25 |
| Reverse Primer | 10 µM | 1.25 |
| PCR Buffer | 10x | 2.5 |
| DNA Template | 1x | 5 |
| ddH2O | — | 14.375 |
| Total | — | 25 |

PCR Program:

- 95°C, 5 minutes

- 95°C, 1 minute

- 53°C, 30 seconds

- 72°C, 2 minutes

- Go to 2, repeat 2-4, 35 times

- 72°C, 10 minutes

- 4°C, ∞

ITS1F-5.8S:

PCR Solution

| Component | Concentration | Volume (µL) |
| --- | --- | --- |
| EconoTaq | 5 U/µL | 0.125 |
| dNTPs | 10 mM each | 0.5 |
| BSA | 1% in H2O | 1 |
| Forward Primer | 10 µM | 1.25 |
| Reverse Primer | 10 µM | 1.25 |
| PCR Buffer | 10x | 2.5 |
| DNA Template | .01-1x | 5 |
| ddH2O | — | 13.375 |
| Total | — | 25 |

PCR Program:

- 95°C, 4 minutes

- 95°C, 1 minute

- 53°C, 1 minute

- 72°C, 45 seconds

- Go to 2, repeat 2-4, 40 times

- 72°C, 7 minutes

- 4°C, ∞

5.8SR-ITS4:

PCR Solution

| Component | Concentration | Volume (µL) |
| --- | --- | --- |
| EconoTaq | 5 U/µL | 0.125 |
| dNTPs | 10 mM each | 0.5 |
| BSA | 1% in H2O | 1 |
| Forward Primer | 10 µM | 1.25 |
| Reverse Primer | 10 µM | 1.25 |
| PCR Buffer | 10x | 2.5 |
| DNA Template | .01-1x | 5 |
| ddH2O | — | 13.375 |
| Total | — | 25 |

PCR Program:

- 95°C, 4 minutes

- 95°C, 1 minute

- 55°C, 1 minute

- 72°C, 45 seconds

- Go to 2, repeat 2-4, 40 times

- 72°C, 7 minutes

- 4°C, ∞

ITS1F-ITS4:

PCR Solution

| Component | Concentration | Volume (µL) |
| --- | --- | --- |
| EconoTaq | 5 U/µL | 0.125 |
| dNTPs | 10 mM each | 0.5 |
| BSA | 1% in H2O | 1 |
| Forward Primer | 10 µM | 1.25 |
| Reverse Primer | 10 µM | 1.25 |
| PCR Buffer | 10x | 2.5 |
| DNA Template | .01-1x | 5 |
| ddH2O | — | 13.375 |
| Total | — | 25 |

PCR Program:

- 95°C, 4 minutes

- 95°C, 1 minute

- 53°C, 1 minute

- 72°C, 1 minute

- Go to 2, repeat 2-4, 40 times

- 72°C, 7 minutes

- 4°C, ∞

ITS1F-LR3:

PCR Solution

| Component | Concentration | Volume (µL) |
| --- | --- | --- |
| EconoTaq | 5 U/µL | 0.125 |
| dNTPs | 10 mM each | 0.5 |
| BSA | 1% in H2O | 1 |
| Forward Primer | 10 µM | 1.25 |
| Reverse Primer | 10 µM | 1.25 |
| PCR Buffer | 10x | 2.5 |
| DNA Template | .01-1x | 5 |
| ddH2O | — | 13.375 |
| Total | — | 25 |

PCR Program:

- 95°C, 5 minutes

- 95°C, 1 minute

- 53°C, 30 seconds

- 72°C, 2 minutes

- Go to 2, repeat 2-4, 35 times

- 72°C, 10 minutes

- 4°C, ∞

LR0R-LR5:

PCR Solution

| Component | Concentration | Volume (µL) |
| --- | --- | --- |
| EconoTaq | 5 U/µL | 0.125 |
| dNTPs | 10 mM each | 0.5 |
| BSA | 1% in H2O | 1 |
| Forward Primer | 10 µM | 1.25 |
| Reverse Primer | 10 µM | 1.25 |
| PCR Buffer | 10x | 2.5 |
| DNA Template | .01-1x | 5 |
| ddH2O | — | 13.375 |
| Total | — | 25 |

PCR Program:

- 95°C, 4 minutes

- 95°C, 1 minute

- 53°C, 1 minute

- 72°C, 1 minute 30 seconds

- Go to 2, repeat 2-4, 40 times

- 72°C, 7 minutes

- 4°C, ∞

ITS1F-LR5:

PCR Solution

| Component | Concentration | Volume (µL) |
| --- | --- | --- |
| DNA Template | 1x | 1 |
| Forward Primer | 10 µM | 2.5 |
| Reverse Primer | 10 µM | 2.5 |
| ddH2O | — | 5.7 |
| REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix | 1x | 13.3 |
| Total | — | 25 |

PCR Program:

- 94°C, 3 minutes

- 94°C, 1 minute

- 50°C, 45 seconds

- 72°C, 1 minute 30 seconds

- Go to 2, repeat 2-4, 35 times

- 72°C, 10 minutes

- 4°C, ∞

mrSSU1-mrSSU3R:

PCR Solution

| Component | Concentration | Volume (µL) |
| --- | --- | --- |
| Q5 | 2 U/µL | 0.25 |
| dNTPs | 10 mM each | 0.5 |
| BSA | 1% in H2O | 1 |
| Forward Primer | 10 µM | 1.25 |
| Reverse Primer | 10 µM | 1.25 |
| PCR Buffer | 5x | 5 |
| DNA Template | .01-1x | 5 |
| ddH2O | — | 10.75 |
| Total | — | 25 |

PCR Program:

- 98°C, 30 seconds

- 98°C, 10 seconds

- 62°C, 30 seconds

- 72°C, 30 seconds

- Go to 2, repeat 2-4, 35 times

- 72°C, 2 minutes

- 4°C, ∞

fRPB2-5F-fRPB2-7cR:

PCR Solution

| Component | Concentration | Volume (µL) |
| --- | --- | --- |
| Q5 | 2 U/µL | 0.25 |
| dNTPs | 10 mM each | 0.5 |
| Forward Primer | 10 µM | 1.25 |
| Reverse Primer | 10 µM | 1.25 |
| PCR Buffer | 5x | 5 |
| DNA Template | 1x | 5 |
| ddH2O | — | 11.75 |
| Total | — | 25 |

PCR Program:

- 98°C, 30 seconds

- 98°C, 10 seconds

- 67.5°C, 30 seconds, -1°C/cycle

- 72°C, 40 seconds

- Go to 2, repeat 2-4, 10 times

- 98°C, 10 seconds

- 63°C, 30 seconds

- 72°C, 40 seconds

- Go to 2, repeat 6-8, 35 times

- 72°C, 2 minutes

- 4°C, ∞

fRPB2-7cF-fRPB2-11aR:

PCR Solution

| Component | Concentration | Volume (µL) |
| --- | --- | --- |
| Q5 | 2 U/µL | 0.25 |
| dNTPs | 10 mM each | 0.5 |
| Forward Primer | 10 µM | 1.25 |
| Reverse Primer | 10 µM | 1.25 |
| PCR Buffer | 5x | 5 |
| DNA Template | 1x | 5 |
| ddH2O | — | 11.75 |
| Total | — | 25 |

PCR Program:

- 98°C, 30 seconds

- 98°C, 10 seconds

- 72°C, 30 seconds, -1°C/cycle

- 72°C, 40 seconds

- Go to 2, repeat 2-4, 10 times

- 98°C, 10 seconds

- 67.5°C, 30 seconds

- 72°C, 40 seconds

- Go to 2, repeat 6-8, 35 times

- 72°C, 2 minutes

- 4°C, ∞