Table 1. Evaluation the repeatability of the vitamin C assay method

| Concentration in µg/mL | AUC | SD | Mean | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 12026.5 | 117.5742 | 11914.64 | 0.987 |
|  | 11951.5 |  |  |  |
|  | 11878 |  |  |  |
|  | 11988.6 |  |  |  |
|  | 11728.6 |  |  |  |
| 60 | 14278.1 | 121.2365 | 14430.5 | 0.840 |
|  | 14420.9 |  |  |  |
|  | 14368.6 |  |  |  |
|  | 14485.1 |  |  |  |
|  | 14599.8 |  |  |  |
| 80 | 20294.9 | 39.97733 | 20333.02 | 0.197 |
|  | 20385.1 |  |  |  |
|  | 20308 |  |  |  |
|  | 20310.8 |  |  |  |
|  | 20366.3 |  |  |  |
| 100 | 24222.2 | 243.2412 | 24556 | 0.991 |
|  | 24803.9 |  |  |  |
|  | 24545.2 |  |  |  |
|  | 24776.1 |  |  |  |
|  | 24432.6 |  |  |  |
| 120 | 29334.9 | 310.98 | 29253.24 | 1.063 |
|  | 28906.5 |  |  |  |
|  | 29677.9 |  |  |  |
|  | 29356.3 |  |  |  |
|  | 28990.6 |  |  |  |

| AUC | Calculated Conc. | True Conc. | %Recovery | Mean Recovery |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9102.7 | 78.7 | 80 | 98.43 | 98.04 |
| 18984.8 | 78.3 | 80 | 97.84 |  |
| 18986.6 | 78.3 | 80 | 97.84 |  |
| 23881.7 | 98.0 | 100 | 98.00 | 98.05 |
| 23814.3 | 97.7 | 100 | 97.73 |  |
| 23981.6 | 98.4 | 100 | 98.40 |  |
| 29472.5 | 120.5 | 120 | 100.44 | 100.87 |
| 29852.4 | 122.1 | 120 | 101.72 |  |
| 29469.8 | 120.5 | 120 | 100.43 |  |

Table 2. Evaluation the extraction method accuracy