[bookmark: _GoBack]Table 1. Evaluation the repeatability of the vitamin C assay method
	Concentration in µg/mL
	AUC
	SD
	Mean
	RSD

	50
	12026.5
	117.5742
	11914.64
	0.987

	
	11951.5
	
	
	

	
	11878
	
	
	

	
	11988.6
	
	
	

	
	11728.6
	
	
	

	60
	14278.1
	121.2365
	14430.5
	0.840

	
	14420.9
	
	
	

	
	14368.6
	
	
	

	
	14485.1
	
	
	

	
	14599.8
	
	
	

	80
	20294.9
	39.97733
	20333.02
	0.197

	
	20385.1
	
	
	

	
	20308
	
	
	

	
	20310.8
	
	
	

	
	20366.3
	
	
	

	100
	24222.2
	243.2412
	24556
	0.991

	
	24803.9
	
	
	

	
	24545.2
	
	
	

	
	24776.1
	
	
	

	
	24432.6
	
	
	

	120
	29334.9
	310.98
	29253.24
	1.063

	
	28906.5
	
	
	

	
	29677.9
	
	
	

	
	29356.3
	
	
	

	
	28990.6
	
	
	








	AUC
	Calculated Conc.
	True Conc.
	%Recovery
	Mean Recovery

	9102.7
	78.7
	80
	98.43
	98.04

	18984.8
	78.3
	80
	97.84
	

	18986.6
	78.3
	80
	97.84
	

	23881.7
	98.0
	100
	98.00
	98.05

	23814.3
	97.7
	100
	97.73
	

	23981.6
	98.4
	100
	98.40
	

	29472.5
	120.5
	120
	100.44
	100.87

	29852.4
	122.1
	120
	101.72
	

	29469.8
	120.5
	120
	100.43
	


Table 2. Evaluation the extraction method accuracy

