HPLC analysis validation

A) flurbiprofen

Linearity range: 0.5 µg/ml – 50 µg/ml

r2= 0.9998

LOQ = 0.075 µg/ml

B) lidocaine

Linearity range: 0.5 µg/ml – 50 µg/ml

r2= 0.9997

LOQ = 0.120 µg/ml

C) risperidone

Linearity range: 0.5 µg/ml – 50 µg/ml

r2= 0.9998

LOQ = 0.085 µg/ml