HPLC analysis validation
A) flurbiprofen
Linearity range: 0.5 µg/ml – 50 µg/ml
r2= 0.9998
LOQ = 0.075 µg/ml

B) lidocaine
Linearity range: 0.5 µg/ml – 50 µg/ml
r2= 0.9997
LOQ = 0.120 µg/ml

C) risperidone 
Linearity range: 0.5 µg/ml – 50 µg/ml
[bookmark: _GoBack]r2= 0.9998
LOQ = 0.085 µg/ml

