Table EV3. Concentrations (pg/ml) and between run variations of the novel p-tau assays.
	
	IQC 1
	IQC2
	IQC3

	
	Mean ± SD
	Between-run CV%
	Mean ± SD
	Between-run CV%
	Mean ± SD
	Between-run CV%

	CSF N-p-tau181
	6.6 ± 1.1
	17.3
	27.0 ± 1.8
	6.6
	-
	-

	CSF N-p-tau217
	5.6 ± 0.9
	16.4
	7.0 ± 0.7
	9.3
	9.8 ± 1.1
	11.5

	CSF Mid-p-tau231
	4.2 ± 0.1
	4.3
	10.9 ± 0.1
	2.6
	25.4 ± 0.2
	3.2

	Plasma N-p-tau181
	5.3 ± 0.3
	5.9
	13.9 ± 0.5
	3.6
	-
	-



The internal quality control (IQC) samples were EDTA plasma samples that were stored at -80ºC and used once. Each IQC sample was analysed in duplicates at the start and the end of each run. 
Abbreviations: CSF, cerebrospinal fluid; Mid, mid-region; N, N-terminal; p-tau, phosphorylated tau.
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