Table EV3. Concentrations (pg/ml) and between run variations of the novel p-tau assays.

|  | IQC 1 |  | IQC2 |  | IQC3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mean ± SD | Between-run CV% | Mean ± SD | Between-run CV% | Mean ± SD | Between-run CV% |
| CSF N-p-tau181 | 6.6 ± 1.1 | 17.3 | 27.0 ± 1.8 | 6.6 | - | - |
| CSF N-p-tau217 | 5.6 ± 0.9 | 16.4 | 7.0 ± 0.7 | 9.3 | 9.8 ± 1.1 | 11.5 |
| CSF Mid-p-tau231 | 4.2 ± 0.1 | 4.3 | 10.9 ± 0.1 | 2.6 | 25.4 ± 0.2 | 3.2 |
| Plasma N-p-tau181 | 5.3 ± 0.3 | 5.9 | 13.9 ± 0.5 | 3.6 | - | - |

The internal quality control (IQC) samples were EDTA plasma samples that were stored at -80ºC and used once. Each IQC sample was analysed in duplicates at the start and the end of each run.

Abbreviations: CSF, cerebrospinal fluid; Mid, mid-region; N, N-terminal; p-tau, phosphorylated tau.